Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разбока окон деревянных | Кв.м. | 30,87 |
| 2. | Разборка бетонных перемычек над окном до 0,7 тн | Шт | 7 |
| 3. | Разборка кирпичной кладки наружной стены б=0,7 | Куб.м. | 1,47 |
| 4. | Демонтаж радиаторов чугунных 8 секций | Шт. | 7 |
| 5. | Монтаж радиаторов без стоимости 8 секций | Шт. | 7 |
| 6. | Труба стальная ф20мм | Мп. | 10 |
| 7. | Разборка подоконной доски | Мп. | 14,7 |
| 8. | Установка вентилей Ду 20 (кран Маевского) | Шт. | 7 |
| 9. | Врезки ф20мм | шт | 7 |
| 10. | Установка дверей 3-х камерных ПВХ | Кв.м. | 13,23 |
| 11. | Кирпичная кладка наружной стены | Куб.м | 17 |
| 12. | Установка металлической перемычки над дверями | тн | 0,14 |
| 13. | Штукатурка стен | Кв.м | 26,8 |
| 14. | Ремонт штукатурки наружных откосов | Кв.м. | 7,1 |
| 15. | Покраска ВД наружных откосов | Кв.м. | 7,1 |
| 16. | Установка двери деревянной массив в комплекте ручка, замок врезной (5000 руб.) | Кв.м. | 13,23 |
| 17. | Ремонт штукатурки внутренних откосов | Кв.м. | 22,2 |
| 18. | Масляная покраска откосов | Кв.м. | 22,2 |
| 19. | Цементная стяжка пола б=80мм | Кв.м. | 2,5 |
| 20. | Устройство металлических конструкций площадок, лестниц и ограждений | тн | 1,5 |
| 21. | Покраска металлоконструкций | Кв.м |  |
| 22. | Демонтаж м/конструкций лестниц, площадок, ограждений | тн | 0,3 |
| 23. | Пробивка отверстий с заделкой в кирпичных стенах толщиной 0,7м площадью до 0,5 кв.м. | Шт. | 35 |
| 24. | Вывоз мусора | Тн |  |