ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Техническое задание

1.Монтаж автоматической пожарной сигнализации СОУЭ произвести в соответствие с НПБ 104-03, НПБ 88-01, в соответствии с техническим заданием и проектом;

2.технические средства должны иметь сертификаты соответствия и отвечать требованиям документации заводов изготовителей;

3.после окончания монтажно-наладочных работ пожарная система должна быть испытана и принята представителем пожарного надзора (района);

4.при проведении работ обеспечить сохранность электрических сетей, коммуникаций и другого имущества заказчика.