Согласованно:					Утверждаю:

_________________/________________			______________/_____________

«____»__________________2008 г.			«___»_______________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажа системы вентиляции

пищеблока (выполнение предписания Роспотребнадзора)

за счет средств ФМО учреждения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65

с углубленным изучением английского языка» г.Перми

| № п/п | Обозначение | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | СЦМ-300-0130 | Вентилятор радиальный | компл | 1 |
| 2 | ТЕР20-02-018-1 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам | 1 кв.м. | 1 |
| 3 | ТЕР20-02-020-2 | Виброизоляторы До39 | 10 | 0,5 |
| 4 | ТЕР20-02-019-1 | Кронштейны под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,5 |
| 5 | СЦМ-300-9520-12 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм | шт | 2 |
| 6 | СЦМ-300-9520-10 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм | шт | 1 |
| 7 | ТЕР20-02-011-1 | Зонты над оборудованием | 1 кв.м. поверхности | 9 |
| 8 | СЦМ-300-9500-3 | Фильтры-жироулавители | 1 кв.м. поверхности в свету | 2 |
| 9 | ТЕР20-02-003-10 | Решетки Р150 размер 150*150 мм | 1 решетка | 6 |
| 10 | ТЕР20-02-0047 | Клапаны обратные | 1 клапан | 1 |
| 11 | ТЕР20-01-001-32 | Воздуховоды класса из листовой стали | 100 кв.м. поверхности | 0,95 |
| 12 | ТЕР20-01-005-9 | Короба из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 1600 мм | 100 кв.м поверхности | 0,08 |
| 13 | ТЕРр65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм/ 1000 мм | 100 кв.м поверхности | 0,9 |
| 14 | ТЕРр65-32-2 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 15 |  | Кабель питающий | п.м. | 10 |
| 16 |  | Пускатель | шт. | 1 |