Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от « 10 » июля  2008 г.

техническое задание.

на ремонт системы отопления и водоснабжения

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 300.000 (триста) тысяч  рублей.

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, помещение группы №3.

Сроки выполнения работ:  14   календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  ремонт системы отопления и водоснабжения  группы №3 согласно «Техническому заданию» (Приложение № 2).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент».

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу. Иметь лицензию на выполнение данного вида работ.

Требования к результатам работ. Выполнить ремонтные работы  в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми в помещении группы №3 в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 2).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

Ведомость объемов работ

на общестроительные работы.

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
| 1. | Слив воды из системы | 1000 м3 объема здания | 4,608 |
| 2. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых 16ч3бр диаметром до 20мм | 100шт | 0,97 |
| 3. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых 16ч3бр диаметром до 32мм | 100шт | 0,35 |
| 4. | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых 19ч3бр диаметром до 50мм | 100шт | 0,1 |
| 5. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм | 100 сгонов | 0.3 |
| 6. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.2 |
| 7. | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.1 |
| 8. | Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,24 |
| 9. | Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,3 |
| 10. | Смена резьбы у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.1 |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9,42 |
|  | Замена труб отопления |  |  |
| 1. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 1.285 |
| 2. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0.98 |
| 3. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.925 |
| 4. | 100% замена трубопроводов с заготовкой труб в построенных условиях диаметром до 20 мм в группе №3 | 100 м трубопроводов | 0,976 |
| 5. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 |
| 6. | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм | 100 м2 покрытия | 0,98 |
| 7. | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 0,98 |
| 8. | Выравнивание пола толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,285 |
| 9. | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» или эквивалент | 100 м2 покрытия | 1,285 |
| 10. | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 0,925 |
| 11. | Врезка Маевских кранов в 6-ти группах | шт | 6 |
| 12. | Сварка конвектора | шт | 1 |
| 13. | Замена головных задвижек ГВС, ХВС и бойпаса на шаровые задвижки | шт | 4 |
| 14. | Вывод ХВС по обеим сторонам по предписанию ГосПожнадзора | шт | 2 |