Приложение  №3

к извещению №1 о проведении запроса котировок

от ___июля 2008 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУК

«Дворец культуры им. А.С.Пушкина»

_________________В.А.Леликов

М.П.      «___»_____________2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обследование объекта:

Дворец культуры им. А.С.Пушкина по ул. Щербакова, 33 в

Орджоникидзевском районе города Перми

1.  Заказчик   Муниципальное     учреждение   культуры    «Дворец   культуры    им. А. С.Пушкина__________________________________________________________________

2. Исполнитель _____________________________________________________________

3.  Краткая характеристика объекта обследования Трехэтажное  здание  с  подвалом под    частью    здания, с  пристроенными   спусками   в   подвал, являющимися___________ одновременно   эвакуационными  спусками со   второго   этажа, 1953  года__________ постройки, со стенами из керамического кирпича, стропильной кровлей___________

4.  Цель обследования Оценка  технического   состояния   основных  строительных конструкций: фундаментов, наружных стен, лестничных маршей и площадок, колонн, перекрытий, стропильной системы, кровли___________________________

5. Элементы объекта, подлежащие обследованию:

Фундаменты      Да___________________________________________________________

Стены    Да_________________________________________________________________

Колонны   Да_______________________________________________________________

Перекрытия    Да____________________________________________________________

Покрытие, кровля   Да________________________________________________________

Другие конструкции Наружные и внутренние лестничные марши и площадки_____

6.  Состав работ Обследование  технического  состояния  основных  строительных конструкций  с  выдачей  заключения  и   рекомендаций   по ремонту____________

7. Сроки производства работ Согласно утвержденному графику работ____________

8.    Данные   о   наличии   документации   (рабочие   чертежи   (строительная   часть), исполнительная и эксплуатационная документации)    Технический паспорт здания

9. Перечень отчетных материалов Техническое заключение в 4-х экземплярах______

10.   Особые условия  Организацию вскрытий конструкций и производство этих__ работ, а также заделку вскрытых мест производит подрядчик. При вскрытии__ строительных конструкций приглашать представителя заказчика.___________

Представитель заказчика

Директор МУК «Дворец культуры им. А.С.Пушкина»________________В.А.Леликов

___«___»___________2008 г.