УТВЕРЖДАЮ

заведующий

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №365» г. Перми _______________И.Л. Мальцева

«07» июля 2008 года

Извещение № 323 А от «11» июля 2008 г.

о проведении  открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в  дошкольном муниципальном общеобразовательном образовательном учреждении «Детский сад № 365» г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми  приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми

1. Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №365» г. Перми  (614022, г. Пермь, ул. Бабушкина, 4, контактный телефон 8 (342) 225-76-83, 8-919-444-70-56.  Контактное лицо – Сасина Илона Николаевна.

E-mail: ds365perm@yndex.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в  муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №365» г. Перми.

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ –  г. Пермь, ул. Бабушкина, 4.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, г. Пермь, ул. Бабушкина, 4, контактный телефон 8 (342) 225-76-83, 8-919-444-70-56. Контактное лицо – Сасина Илона Николаевна.

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается.

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

Лот №1 «Сантехнические работы» – 634 890,00 руб.

Лот №2 «Замена дверных блоков» – 935 782,93 руб.

Лот №3 «Общестроительные работы (ремонт групп, ремонт полов)» – 891 290,12 руб.

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 12.00 часов, «04» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Бабушкина, 4.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 12.07.2008 г. с 10:00,  ч. до 16:00 ч в рабочие дни и до 1200 часов «04» августа  2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 11 час 20 мин «18» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение №1

к извещению № 323 А от «11» июля 2008 г.

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ №1 «Сантехнические работы» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин |  | 100 приборов |  | 0,15 | Без нарушения плиточного покрытия пола |  |
| 2 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров |  | 100 приборов |  | 0,13 | Без нарушения плиточного покрытия пола |  |
| 3 | Снятие поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  | 10 комплектов |  | 0,5 |  |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,67 |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности |  | 0,67 |  |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,67 | Белого цвета |  |
| 7 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 1,5 |  |  |
| 8 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,5 |  |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности |  | 1,5 |  |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,5 |  |  |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,5 | Пастельных оттенков |  |
| 12 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытий |  | 0,26 |  |  |
| 13 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  | 0,41 |  |  |
| 14 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 |  | 100 мест |  | 0,27 |  |  |
| 15 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 стяжки |  | 0,67 |  |  |
| 16 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем |  | 100 м2 покрытия |  | 0,67 | Сочетающихся по цвету с оттенком стен |  |
| 17 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,31 |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,35 |  |  |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм |  | 100 м трубопроводов |  | 0,33 |  |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,36 |  |  |
| 21 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 комплектов |  | 1,7 |  |  |
| 22 | Смена санитарных приборов: гибких подводок |  | 100 приборов |  | 0,17 |  |  |
| 23 | Установка раковин |  | 10 комплектов |  | 1,9 |  |  |
| 24 | Установка смесителей |  | 10 шт |  | 1,9 |  |  |
| 25 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  | 10 комплектов |  | 0,5 | С внешней отделкой |  |
| 26 | Установка смесителей |  | 10 шт |  | 0,5 |  |  |
| 27 | Устройство кабинок в санузлах на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции |  | 100 м2 перегородок за вычетом проемов |  | 0,2 |  |  |
| 28 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,32 |  |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,32 |  |  |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм |  | 1 шт |  | 80 |  |  |
| 31 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм |  | 100 м трубопроводов |  | 0,63 |  |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода |  | 0,63 |  |  |
| ЛОТ №2 «Замена дверей» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Снятие наличников |  | 100 м наличников |  | 0,26 |  |  |
| 2 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,116 |  |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,05 |  |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,116 |  |  |
| 5 | Снятие наличников |  | 100 м наличников |  | 1,196 |  |  |
| 6 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,531 |  |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,23 |  |  |
| 8 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,531 | С замками и фурнитурой |  |
| 9 | Установка дверных приборов: доводчиков |  | 100 шт. приборов |  | 0,23 |  |  |
| 10 | Снятие наличников |  | 100 м наличников |  | 2,34 |  |  |
| 11 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,72 |  |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок |  | 0,45 |  |  |
| 13 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0,72 | С замками и фурнитурой |  |
| 14 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 |  | 1 м2 проема |  | 7,12 | С замками и фурнитурой |  |
| 15 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,582 | Белого цвета |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,582 | Белого цвета |  |
| ЛОТ №3 «Общестроительные работы (ремонт групп)» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. | Примечания |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 | Разборка облицовки из ДСП листов: стен и перегородок |  | 100 м2 облицовки |  | 1,2 |  |  |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1,98 | Белого или бежевого цвета |  |
| 3 | Устройство экранов ограждения на приборы отопления |  | 1 м2 стены |  | 120 |  |  |
| 4 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 2,4 |  |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 7,228 |  |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит" или эквивалент) толщиной до 10 мм или эквивалент, для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 поверхности |  | 7,228 |  |  |
| 7 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 3,614 |  |  |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 3,614 | Пастельных оттенков |  |
| ЛОТ №3 «Общестроительные работы (ремонт полов)» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  |  | Примечания |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |  | 0,487 |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |  | 0,666 |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий |  | 0,666 |  |  |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |  | 0,266 |  |  |  |
| 5 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола |  | 0,266 |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий |  | 0,666 |  |  |  |
| 7 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия |  | 0,666 |  |  |  |
| 8 | Антисептирование водными растворами полов | 100 м2 стен и перегородок |  | 1,33 |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия |  | 0,666 |  |  | Светлых оттенков |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 или эквивалент | 100 м плинтусов |  | 0,216 |  |  |  |
| 11 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,7534 |  |  |  |
| 12 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест |  | 0,19 |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия |  | 0,7534 |  |  | Сочетающихся по гамме с оттенком стен |
| 14 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов |  | 0,044 |  |  | Гармонирующих с плиткой пола |