Дефектная ведомость

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| Ремонт кровли |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3 слоя) | 100м² покрытий кровель | 14,76 |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 100м² стяжек | 14,76 |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м² стяжек | 14,76 |
| 4 | Разборка теплоизоляций на кровле из керамзита | 100м³ утеплителя | 442,8 |
| 5 | Снятие пароизоляции оклеечной в один слой | 100м² изолируемой поверхности | 14,76 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 100м² стяжек | 14,76 |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м² стяжек | 14,76 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр готовой эмульсией битумной. | 100м² кровли | 14,76 |
| 9 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой. | 100м² изолируемой поверхности | 14,76 |
| 10 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой. | 100м² утепляемого покрытия | 14,76 |
| 11 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике на каждый последующий слой. | 100м² утепляемого покрытия | 14,76 |
| 12 | Укладка арматурных сеток | 1т металлических изделий | 3,395 |
| 13 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 100м² стяжек | 14,76 |
| 14 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м² стяжек | 14,76 |
| 15 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр готовой эмульсией битумной. | 100м² кровли | 14,76 |
| 16 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в два слоя. | 100м² кровли | 14,76 |
| 17 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков. | 100м примыканий | 3,8985 |
| 18 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыканий мягкой кровли. | 1 место | 2 |
| 19 | Смена колпаков ливневой канализации: в один канал. | 10шт. | 0,6 |
| 20 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм по парапету и вентшахтам. | 100м² стяжек | 1,952 |
| 21 | Бетонирование парапетных плит и плит на вентшахтах. | 100м² подливки под оборудование | 1,952 |
| 22 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм | 100м² стяжек | 1,952 |
| 23 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) | 100м² стяжек | 1,952 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| 24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 20 |
| 25 | Перевозка навалочных грузов автомобилями –самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25км: класс груза 1 грузоподъемностью до 10 т | 1т | 20 |