УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципальным

дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 395» г. Перми

___________________/И.В. Самойлова/

__ _______________2008 года

Извещение № 322  А от 11 июля 2008 г. о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта

на  выполнение  капитального ремонта мягкой рулонной кровли

муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году.

Форма торгов - открытый аукцион;

Заказчик – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 395» г. Перми (МДОУ «Детский сад № 395») , извещает о проведении открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на  выполнение  капитального ремонта мягкой рулонной кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году.

Адрес Заказчика- 614042, г. Пермь, ул. Полтавская, 33; e-mail: ds395@perm.ru; тел. (342) 255-10-17

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта мягкой рулонной кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 395» г. Перми в 2008 году

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Полтавская, 33

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 729 912,40 руб.

«Шаг аукциона» – 136 495,62 руб. (5 % начальной (максимальной) цены контракта).

Срок  выполнения работ – не более 45 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 3 лет.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ – 100 %.

Состав и объем работ

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытий) 4 437,36 = 14 578,12 - 38,56 x 114 - 35,03 x 164 | 12,684 |
| 2 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) (м2) | 2080,176 |
| 3 | Техноэласт ТКП-5,0 (верхний слой) (м2) | 1445,976 |
| 4 | Укладка парапетных железобетонных плит: гладких (100 м2 плит (в деле)) | 0,63 |
| 5 | Демонтаж железобетонных плит: гладких (100 м2 плит (в деле)) | 0,63 |
| 6 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) | 11,554 |
| 7 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) (100 м2 стяжек) | 11,554 |
| 8 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (100 м2 поверхности покрытия изоляции) | 11,554 |
| 9 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 (м2) | -2380,12 |
| 10 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б (м2) | 1190,1 |
| 11 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (толщ. 100мм) (100 м2 утепляемого покрытия) | 11,554 |
| 12 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками (100 м примыканий) | 3,32 |
| 13 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов (100 м2 стяжек) | 11,554 |
| Раздел 2. Строительный мусор |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (за т груза) | 9,89 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 (1 т) | 9,89 |
| 16 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (за т груза) | 9,89 |

Источник финансирования:  денежные средства, выделяемые из бюджета города Перми.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с 11 июля 2008 г. Документация предоставляется по адресу: ул. Полтавская, 33, контактный телефон (342) 255-10-17. Контактное лицо – Самойлова Ирина Владиславовна.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Документация об аукционе опубликована одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Заказчиком установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 12 июля 2008 г. по 04 августа 2008 г., 10.00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 04 августа 2008 г., 10.00 часов.

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в                                       11.00  «18» августа 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.