Извещение №  352А от «11» июля 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения

администрации  города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3) (адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а, тел/факс 8(342)268-00-45, E-mail:permmsh3@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3) по адресу:  г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона – право на заключение муниципального контракта на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)  по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Аукцион состоит из 2 (двух) лотов:

ЛОТ № 1 «Капитальный ремонт помещений МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота – 778 710,47 руб. (Семьсот семьдесят восемь тысяч семьсот десять)  рублей 47 коп.

Место выполнения работ: 614025, г.Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5-ти дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 5,44 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,3357 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8544 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1 |
| Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 4 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 4 |

Полный перечень работ по лоту № 1 указан  в техническом задании (приложение № 1 к документации об аукционе).

ЛОТ № 2 «Капитальный ремонт реанимационного отделения МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота – 1 660 183,80 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят три) рубля 80 копеек.

Место выполнения работ: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения – в течение 5-ти дней со дня подписания муниципального контракта.

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,105 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2,141 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 4,384 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 1 м2 стены за вычетом проемов | 39,4 |
| Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 4,17 |
| Панель пластиковая ПВХ 250*2700 145,8/2,7/1,18/3,951 | м | 1751,4 |
| Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 8,352 |
| Монтаж решеток по стенам | 1 т конструкций | 0,585 |
| Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1,89 |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 25,5 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 25,5 |
| Полный перечень работ по лоту № 2 указан в техническом задании (приложение № 2 к документации об аукционе). С «12» июля 2008 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.Серпуховская, 11 а (канцелярия, 9-ти этажный корпус, 1 этаж) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное); суббота, воскресенье – выходные дни. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.). Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены лота. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти) процентов от цены Контракта. Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 12 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «05» августа 2008 г. и начнется в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а (канцелярия, 9-ти этажный корпус, 1 этаж). Проведение аукциона назначено на 15 час. 40 мин. (время местное) «19» августа 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (Малый зал). И.о.главного врача Я.Н.Заморяхина |  |  |

М.П.