УТВЕРЖДАЮ

МОУ «Лицей № 5» города Перми

__________________Л.П.Ощепкова

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 326 А от  11 июля 2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 5»  г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Администрация МОУ «Лицей №5» г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 5» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» г.Перми (614054 г.Пермь, ул.Пархоменко,2, контактный телефон 8 (342) 2755222). Контактное лицо – Ощепкова Людмила Петровна

E-mail: Iyceum5@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ –г.Пермь.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Пархоменко,2 контактный телефон 8 (342) 275 52 22 . Контактное лицо – Ощепкова Людмила Петровна

E-mail  Iyceum5@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 387485,6 руб.

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 12-00 часов,  4 августа  2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Пархоменко, 2

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 1200 часов  4 августа 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 13.00 час 00 мин  18 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23. ( Малый зал)

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Директор «Лицей №5»	/Л.П.Ощепкова/

Приложение №1

к извещению 326А от 11.07.2008 г

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| Ремонт столовой – (пищеблока) |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 покрытия | 0,755 |
| 2 | Разборка плинтусов цементных | 100 м2 покрытия | 0,185 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | м2 | 75,5 |
| 4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм, изменения толшины стяжки | м2 | 75,5 |
| 5 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,755 |
| 6 | Устройство плинтусов цементных | 100 м2 | 0,482 |
| 7 | Демонтаж санитарных приборов ванн | Шт. | 1 |
| 8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м | 0,37 |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления наружного диаметра 25 мм | 100м | 0,37 |
| 10 | Снятие кранов водоразборных | 100шт. | 0,07 |
| 11 | Снятие смесителя с душевой сеткой | 100шт. | 0,05 |
| 12 | Демонтаж санитарных приборов ванн | 00 приборов | 0,01 |
| 13 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | Шт. | 10 |
| 14 | Установка смесителей | 10 шт. | 1 |
| 15 | Монтаж стальной ванны | Шт. | 1 |
| 9 | Обеденный зал |  | 1 |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамической плитки | 100 м2 | 0,436 |
| 11 | Разборка плинтусов цементных | 100 м2 | 0,19 |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100 м2 | 0,436 |
| 13 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм, изменения толщины стяжки | 100м2 | 0,436 |
| 14 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100м2 | 0,436 |
| 15 | Устройство плинтусов на цементном растворе из плиток | 100м2 | 0,19 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| Ремонт пола в коридорах 2 и 3 этажа |  |  |  |
| 16 | Разборка покрытий полов паркетных | 100м2 | 8,42 |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных | 100м2 | 7,65 |
| 18 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100м2 | 8,42 |
| 19 | Протирка олифой поверхности полов | 100м2 | 8,42 |
| 20 | Устройство покрытий из линолеума со свариванием полотнищ в стыках | 100м2 | 8,42 |
| 21 | Линолеум противопожарный | 100м2 | 8,42 |
| 22 | Устройство плинтусов деревянных | 100м2 | 7,65 |
| 23 | Улучшенная окраска плинтусов масляными составами | 100м2 | 0,38 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| Ремонт раздевалки и установка душевой кабины при спортзале |  |  |  |
| 24 | Снятие обоев простых | 100 м2 | 0,32 |
| 25 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,16 |
| 26 | Кладка перегородок из керамического кирпича армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 | 0,2 |
| 27 | Кладка порога керамического одинарного полнотелого кирпича неармированного | м2 | 1 |
| 28 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 | Шт. | 3 |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 100 м | 0,10 |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | м | 55 |
| 31 | Установкам вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | Шт. | 2 |
| 32 | Заделка отверстий, гнезд в борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1м2 | М3 | 0,05 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной до 20мм | м 2 | 17 |
| 34 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 17 |
| 35 | Устройство плинтусов цементных | 100 м2 | 0,2 |
| 36 | Установка смесителей | Шт. | 1 |
| 37 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | М2 | 9 |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов ( без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м 2 | 0,35 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
|  | Ремонт потолка в кабинете химии |  |  |
| 39 | Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп | Шт. | 8 |
| 40 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 | 0,617 |
| 41 | Облицовка подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 | 0,617 |
| 42 | Панели потолочные с комплектующими V=1,03*61,7 | 100 м2 | 0,63551 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,617 |
| 44 | Светильники с люминесцентными лампами на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | Шт. | 8 |
| 45 | Светильник растровый ЛВО 57 | Шт. | 8 |
| 46 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ,ЛД,ЛДЦ, ЛБХ 40 V=4*8/10 | Шт. | 32 |
| 47 | Стартеры для люминесцентных ламп тип ВОС- 220 |  |  |
|  | Вывоз мусора |  |  |
|  | Ремонт ( восстановление туалета на 3 этаже) |  |  |
| 48 | Перестановка филенчатых перегородок | М2 | 10,4 |
| 49 | Облицовка перегородок | 100 м2 | 0,208 |
| 50 | Установка дверных блоков | М2 | 4,1м2 |
| 51 | Демонтаж половой плитки | 100м2 | 0,162 |
| 52 | Демонтаж цементного плинтуса | .м | 18 |
| 53 | Устройство покрытий на цементном растворе из керам. плиток | 100м2 | 0,165 |
| 54 | Укладка половой плитки с затиркой швов | 100м2 | 0,165 |
| 55 | Штукатурка/шпаклевка стен и потолков | 100м2 | 0,47 |
| 56 | Улучшенная покраска стен и потолков водоэмульсионной краской | 100м2 | 0,47 |
| 57 | Укладка настенной плитки с затиркой швов | 100м2 | 0,288 |
| 58 | Монтаж труб канализационных ПВХ d=110мм | П.м | 6,2 |
| 59 | Монтаж труб канализационных, труба ПВХ d=50мм | п.м | 2,3 |
| 60 | Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,288 |
| 61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | м | 6,2 |
| 62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 1м | 2,3 |
| 63 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25мм | м | 55 |
| 64 | Установка раковин | Шт. | 2 |
| 65 | Установка смесителей | Шт. | 2 |
| 66 | Установка писсуаров | Шт. | 3 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 67 | Установка противопожарных люков |  |  |
| 68 | Демонтаж старых люков на чердак 2 шт. | М2 | 0,0132 |
| 69 | Установка противопожарных люков ,ведущих на чердак с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа с петлями для замков и замками -2шт. | М2 | 0,0132 |
|  | Ремонт |  |  |
| 70 | Обшивка батарей из негорючих материалов – 28шт. | М2 | 29,21 |
|  | Ремонт(спорт зал) |  |  |
| 71 | Демонтаж деревянной перегородки | М2 | 5,44 |
| 72 | Монтаж перегородки из негорючих материалов | м 2 | 5,44 |
| 73 | Демонтаж двери | Шт. | 1 |
| 74 | Монтаж двери | Шт. | 1 |
|  | Ремонт лестничных маршей |  |  |
| 75 | Разборка плинтусов цементных | м | 25,7 |
| 76 | Устройство стяжек цементных толщиной 22 мм | М2 | 21,4 |
| 77 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки | М2 | 32,4 |
| 78 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов | М2 | 78,82 |
| 79 | Устройство плинтусов из керамических плиток | П.м | 25,66 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
|  | Ремонт медицинского кабинета |  |  |
| 80 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 | 0,15 |
| 81 | Разборка плинтусов дощатых | П.м | 15 |
| 82 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | 100м2 | 0,15 |
| 83 | Устройство стяжек цементных на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 К2=4, К3=4, К5=4, К7=4,К8=4 | 100м2 | 0,15 |
| 84 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100м2 | 0,15 |
| 85 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 0,16 |
| 86 | Вывоз мусора |  |  |
|  | Установка окон |  |  |
| 87 | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 0,072 |
| 88 | Установка оконных блоков в каменных стенах площадью проема более 2 м2 | 100м2 | 0,072 |
| 89 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100м2 | 0,015 |
| 90 | Смена обделок | 100м | 0,015 |
| 91 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания | 100м2 | 0,03 |
| 92 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100м2 | 0,03 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 76 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,006 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,927 |
| 78 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 10,6975 |
| 79 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 15,2822 |
| 80 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7,605 |
| 81 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")/эквивалент, толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 15,2822 |
| 82 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15,2822 |
| 83 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 5,2285 |
| 84 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 8,927 |
| 85 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 2,304 |
| 86 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 8,927 |
| 87 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 8,927 |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 5,2285 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 89 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 11,2 |
| 90 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 11,2 |
|  | Ремонт классов 2,3 этажи |  |  |
| 91 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 14,332 |
| 92 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,2996 |
| 93 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 14,332 |
| 94 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 15,602 |
| 95 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 22,2884 |
| 96 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 11,145 |
| 97 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")/эквивалент, толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 22,2884 |
| 98 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 22,2884 |
| 99 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 7,7486 |
| 100 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 14,332 |
| 101 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 2,263 |
| 102 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 14,332 |
| 103 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 14,332 |
| 104 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 7,7486 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 105 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 13 |
| 106 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 13 |
|  | Двери противопожарные |  |  |
| 107 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,039 |
| 108 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 3,9 |
| 109 | Люки металлические (комплект: ручки,замки) | м2 | 3,9 |
| 110 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 111 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
|  | Люки противопожарные |  |  |
| 112 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,218 |
| 113 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 21,8 |
| 114 | Блоки дверные металлические противопожарные с пределом огнестойкости 0,6 ч (комплект: ручки,замки) | м2 | 21,8 |
| 115 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,145 |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 117 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 3 |
| 118 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 3 |
|  | Устройство дверей из ПВХ |  |  |
| 119 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1457 |
| 120 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0,1457 |
| 121 | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные (ручки и замки в комплекте) | м2 | 14,57 |
| 122 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 7 |
| 123 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,102 |
| 124 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,102 |
| 125 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,4277 |
| 126 | Установка блоков и перегородок из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах :в каменных стенах площадью более 3м2 | 100м2 | 0,4277 |
| 127 | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные, перегородки | м2 | 42,77 |
| 128 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2573 |
| 129 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2573 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 130 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 5 |
| 131 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 5 |
|  | Устройство металлических дверей |  |  |
| 132 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,141 |
| 133 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,03 |
| 134 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,019 |
| 135 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 14,1 |
| 136 | Блоки дверные металлические окрашенные (комплект: ручки,замки) | м2 | 14,1 |
| 137 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 6 |
| 138 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,091 |
| 139 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,091 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 140 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 4 |
| 141 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 4 |
|  | Ремонт химии |  |  |
| 142 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,48 |
| 143 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,48 |
| 144 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |
| 145 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,48 |
| 146 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,48 |
| 147 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых/антисептированных/ | 100 м2 покрытия | 0,48 |
| 148 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,85 |
| 149 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 15 |
| 150 | Установка смесителей | 10 шт | 1,5 |
| 151 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,48 |
|  | Вывоз мусора |  |  |
| 152 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 3 |
| 153 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | м-час | 3 |
|  | Ремонт слуховых окон |  |  |
| 154 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,09 |
| 155 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 9 |