## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## деф вед к 64
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2008г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320 | 309.8
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
4 | Водоэмульсионная окраска | м2 | 15.9 | 81,82,83,84,93,94,108, 109,110
Стены
1 | Отбивка штукатурки стен | м2 | 375.6
2 | Обшивка стен ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 375.6 | 40,80,100,101,102
3 | Оклейка стен коридоров стеклообоями | м2 | 375.6
4 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
5 | Разборка облицовки стен из пластик. панелей | м2 | 179 | кабинеты
| Разборка дер.каркаса | м3 | 2
6 | Сплошное выравнивание стен ц/и р-ром толщ.5мм | м2 | 250
7 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 460
8 | Оклейка обоями стен тиснеными и плотными по штукатурке | м2 | 639
9 | М/о стен со снятием старой краски до 10% | м2 | 303 | 41,66,67,68,70, 93,94,108,109,110
10 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 34.4 | 81,82,83,84,
12 | Побелка стен ранее окрашенных | м2 | 25.6 | 81,82,83,84
Проемы
13 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
14 | М/окр откосов оконных вновь по ГКЛ | шт | 21
|  | м2 | 50.4
15 | Замена деревянной двери на металлическую с окраской и установкой замков. | шт | 5 | 78,92,93,94,110
|  | м2 | 10.5
16 | Демонтаж второго дверного блока в перегородках | шт | 1 | 74
|  | м2 | 1.9
17 | Установка второго дверного блока в перегородках на деревянном каркасе, м/окр. (М0) | м2 | 1.9 | 74
|  | м3 | 0.05
18 | М/окр деревянных дверей в перегородках с расчисткой старой до 35% | шт | 30
|  | м2 | 57
1 | 2 | 3 | 4 | 5
19 | М/окр дверей металлических с расчисткой старой до 35% | шт | 2
|  | м2 | 3.8
20 | Вывоз мусора | т | 10
Полы
Разбираемые полы 1 этажа
тип.А
1 | Разборка покрытий из линолеума и релина | м2 | 104
2 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 104
3 | Разборка оснований покрытий полов лаг из досок и брусков | м2 | 104
4 | Разборка плинтусов дер. и пластм. | м | 114
тип.Б
5 | Разборка покрытий из линолеума и релина | м2 | 207
6 | Разборка покрытий полов дощатых | м2 | 207
7 | Разборка оснований покрытий полов лаг из досок и брусков | м2 | 103
Проектируемые полы 1 этажа
тип.1
8 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 50
9 | Устройство покрытий дощатых толщ.36мм | м2 | 50
10 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 50
11 | Устройство плинтусов ПВХ на клее | м | 51
тип.2
12 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 104
13 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | м2 | 239
14 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 239 | (без пом.57,58,92)
15 | Устройство плинтусов ПВХ на клее КН-2 | м | 263
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонт внутренней отделки
помещений 3 этажа, тамбура главного входа
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Облицовка потолков листами ГКЛ в 2 слоя | м2 | 743
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 692
3 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 51.3 | 13,15,16,109,110,137,112
Стены
1 | Обшивка стен листами ГКЛ по мет.каркасу | м2 | 415 | коридоры 46,47,17,97,108
2 | Оклейка стен коридоров стеклообоями | м2 | 415
3 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 31
4 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 67.1 | 15,16,109,110
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 330
|  | м2 гориз.пов-ти | 27.6
7 | Разборка облицовки стен из дер-х панелей,вагонки, дер.каркаса | м2/м3 | 154,0/1,6
8 | Разборка облицовки стен из гипсовой плитки | м2 | 32
9 | Разборка облицовки стен из ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 203
10 | Разборка облицовки стен из ДСП | м2 | 55
11 | Разборка дер.каркаса | м3 | 2.6
12 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами по камню до 1м2 толщ.0,03 | м2 | 124.2
13 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями толщ до 10мм | м2 | 621
14 | Демонтаж деревянной перегородки | м2 | 32.5 | 22.61
15 | Устройство перегородки из ГКЛ со звукоизоляцией | м2 | 32.5
16 | Демонтаж деревянной перегородки | м2 | 14.8 | 76
17 | Устройство перегородки из ГКЛ с уст-вом дверного проема | м2 | 12.9
18 | Установка дверных блоков ( без материалов) | шт | 25
|  | м2 | 47.5
19 | Установка дверных блоков ( с материалами) с замками | шт | 4
|  | м2 | 7.6
20 | Установка дверного полотна с замками (с материалами) | шт | 5
|  | м2 | 9.5
21 | Замена дерев. дверей на металлические с замком | шт/м2 | 2/3,8 | 14.111
22 | М/окр металлических дверей | м2 | 3.8
23 | Установка двупольных дерев. дверей на запасных выходах | шт | 3 | запасные выходы 1,2,3 эт.
|  | м2 | 9.9
24 | М/окр деревянных дверей запасных выходов | м2 | 3.3
25 | М/окр деревянных дверей | шт | 59
|  | м2 | 112.1
26 | М/окр дверей металлических ранее окрашенных со снятием старой краски | шт | 2 | 76.8
|  | м2 | 3.8
26 | Уст-во обналички дверей с одной стороны | п.м. | 127.5 | 25 дв х 5,1 м.п.
27 | Демонтаж подоконной доски | м2 | 0.6
28 | Заложить оконный проем кирпичем | м3 | 0.51 | 105
29 | Штукатурка по камню стен | м2 | 1.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5
30 | Закрыть дверной проем ГКЛ (утепл. вар-т) | м2 | 1.9
31 | М/окр откосов балконных дверей | шт | 7
|  | м2 | 23.1
32 | Облицовка стен панелями МДФ на h=1,6 | м2 | 752.8767
33 | Замена обоев высококачественных выше панелей МДФ по штукат. | м2 | 140
34 | Оклейка стен обоями высококачественными выше панелей МДФ по штукат. | м2 | 481
35 | М/окр откосов оконных | м2 | 89.3
36 | Замена подоконника из ГКЛ | м2 | 0.7
37 | Демонтаж 2-х дверных блоков | м2 | 34.2
38 | Устр-во каркаса из бруса под 2-е дв.бл. | м3 | 1.6
39 | Установка 2-х дверных блоков ( без м-лов) | м2 | 34.2
40 | М/окр дверей | м2 | 34.2
Полы
1 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 700
2 | Разборка деревянных плинтусов | м | 700
3 | Разборка облицовки пола из керамической плитки | м2 | 28.6 | 15,16,109,110,137
4 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50 % | м2 | 700 | кабинеты,коридоры
5 | Устройство стяжки из ДВП | м2 | 650
6 | Уст-во покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 700
7 | Уст-во плинтусов ПВХ на клее | м | 707
8 | Устр-во полов из керамической плитки | м2 | 11.1 | 15,16,109,110
9 | Уст-во керам.плинтусов | м | 11.1
10 | Устр-во полов бетонных мозаичных | м2 | 17.5 | 137
Выход на чердак
1 | Уст-ка металлической двери противопожарного выхода (1,72 х 1,1), м/окр-ка двери | м2 | 1.9
2 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 10.4
3 | Штукатурка стен | м2 | 10.4
Лестничные клетки
1 | Демонтаж стеновых панелей с разборкой дер.каркаса | м2/м3 | 60/0,7
2 | Заложить оконные проемы кирпичем | м3 | 0.6 | л/кл выше 3-го эт.
3 | Штукатурка стен | м2 | 2 | в месте залож окон.проемов
4 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами S до 1м2 | м2 | 50
5 | М/окр панелей стен | м2 | 145 | л/кл 3-х эт.
6 | В/э окраска панелей стен | м2 | 96
7 | М/окр ограждений лестниц металлических простых | м2 | 11
8 | М/окр перил деревянных ранее окр-х | м.п. | 15 | 3-х эт.
Тамбур - главный вход
1 | Демонтаж вагонки | м2 | 23.5
2 | Демонтаж перегородки из дерева t=200 мм | м2 | 6.6
3 | Устройство перегородки из кирпича t=0,5кирп | м3 | 0.9
4 | Демонтаж дер.дверного блока разм. 2,1х1,0м | шт | 1
5 | Устройство дер.дверного блока разм. 2,1х0,9м | шт | 1
6 | Замена линолеума | м2 | 2.5
7 | Устройство деревянной вагонки на стенах | м2 | 21
8 | то же на потолке | м2 | 2.5
9 | Вывоз мусора | т | 25
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
раздел Внутренняя отделка дежурной части
№ | Наименование видов выполняемых работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание
1 | Ремонт штукатурки стен в нишах за радиатором до 1м2 | м2 | 2.73
2 | Масляная окраска по штукатурке | м2 | 2.73
3 | Масляная окраска стен с расчисткой до 35% | м2 | 11.8
4 | Масляная окраска ранее окрашенных бетонных полов | м2 | 2.4
5 | Масляная окраска металлических дверей размером 0,9х2,1 - 3 шт | м2 | 5.7
6 | То же деревянных, размером 0,9х2,1 - 4 шт; 0,7х2,1 - 2 шт | м2 | 10.5
7 | Масляная окраска металлических ставней | м2 | 12.8
8 | Побелка потолков | м2 | 3.7
9 | То же стен | м2 | 3.3
10 | Устройство короба из ГКЛ (заделка металлической балки) | м2 | 2.5
11 | В/эм.окраска по ГКЛ | м2 | 2.5
12 | Заделка проема ГКЛ | м2 | 2.7
13 | В/эм. окраска ранее окрашенных потолков | м2 | 27.8
14 | Демонтаж потолка из АГШ | м2 | 8.3
15 | Устройство подвесного потолка "Байкал" | м2 | 14.5
16 | Ремонт подвесного потолка "Байкал" (замена плиток) | м2 | 10
17 | Замена линолеума | м2 | 26.1
18 | Замена плинтусов на пластиковые | п.м. | 32.7
19 | Замена обоев под покраску | м2 | 12.1
20 | В/эм.окраска стен по обоям | м2 | 12.1
21 | Заделка стояка пластиковой панелью | м2 | 2.44
22 | Замена пластиковой панели стен | м2 | 212.2
23 | Устройство пластиковой панели стен вновь | м2 | 76.9
24 | Устройство пластикового уголка | п.м. | 154
25 | Облицовка пластиковой панелью откосов, колонн, коробов | м2 | 40.1
26 | Масляная окраска оконных откосов | м2 | 15.7
27 | Устройство металлических решеток створных разм.1,9х1,4 | шт | 2
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на отопление (доработки)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Сантехнические работы
1 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.0729
2 | Группировка радиаторов: чугунных | 1 кВт радиаторов и конвекторов | 7.29
3 | Кран шаровой 11 Б27П1 диам. 15мм | шт | 15
4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 2
5 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 4
6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0.18
7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.4
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.58
9 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.04
10 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.45
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.92
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.08
13 | Перевозка мусора строительного | т | 0.35
Составил: инженер ВК Котова И.В.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Замена балок перекрытия
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок | 100 м2 | 7.75
2 | Разборка шлака | 1 м3 утеплителя | 150
3 | Разборка утеплителя | 100 м2 утепляемого покрытия | 7.75
4 | Укладка металлических балок из двутавра 20 в перекрытиях чердачных | 1 т балок | 12.355
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашив поверхности | 3.34
6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашив поверхности | 3.34
7 | Устройство деревянных перекрытий, накат - брус толщ.75 | 100 м2 перекрытий | 6.765
8 | Устройство деревянных перекрытий со сменой подборов из щитов(щиты из досок толщ.50) | 100 м2 перекрытий | 0.985
9 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из пленки "Ютафол" | 100 м2 изолируем поверхности | 7.75
10 | Изоляция перекрытий плитами минераловатными "Акси" толщ.100мм | 1 м3 изоляции | 77.5
11 | Изоляция перекрытий минеральной ватой "URSA" толщ.90 мм повторного использования насухо | 1 м3 изоляции | 69.75
12 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из пленки "Ютафол" | 100 м2 изолируем поверхности | 7.75
13 | Изоляция минераловатными плитами "Акси" в 1 слой толщ.50мм, шириной 1м по наружному периметру стен | 1 м3 изоляции | 15.3
14 | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.95
15 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.97
16 | Обетонирование балок и прогонов | 1 м3 | 0.61
Внутренняя отделка
17 | Обивка поверхностей дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 7.75
18 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по дереву потолков | 100 м2 оштукатуривповерхности | 7.75
19 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 2.64
Разборка металлических балок
20 | Разборка металлических балок в чердачном перекрытии | 1 т | 2.06
Разборка теплового контура
21 | Разборка защитного настила из фанеры 6мм | 100 м2 | 2
22 | Разборка элементов каркаса из брусьев | 1м3 | 2.015
23 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 2.24
24 | Разборка покрытий плитами минеральной ватой "URSA" в один слой | 100 м2 | 2.24
25 | Огнезащита деревянных конструкций балок, элементов перекрытия | 10м3 | 5.54
26 | Огнезащита деревянных конструкций обрешеток составом "Пирилакс-СС-20" | 100 м2 | 7.75
27 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 49.4
28 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 49.4
29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 49.4
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Силовое электрооборудование
№ пп по утв. смете | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 8
Раздел 1. Монтажные работы
1 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | шт. | 1
2 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 4
3 | Ящик с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100А | шт. | 2
3.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 1
4 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1
5 | Установка ВРУ630,ВРУ1-49 | шт. | 2
6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 2
7 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 6
1 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.2
2 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1.66
3 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0.15
4 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 0.22
5 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м | 6.93
6 | Прокладка коробов пластмассовых до 40 мм | 100м | 2.165
7 | Прокладка коробов пластмассовых до 63 мм | 100м | 2.2
8 | Прокладка коробов пластмассовых до 120мм | 100м | 1.59
9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 6.93
10 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 120 | 100 м | 3.15 | #REF!
11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 3.2 | #REF!
10 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 2.57
11 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 273
Электроосвещение
№ пп по утв. смете | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы
Демонтаж
1 | Демонтаж ВРУ | шт. | 1 | 1
2 | Демонтаж щитков освещения | шт. | 6 | 6
3 | Демонтаж выключателей автоматических | шт. | 2 | 2
4 | Демонтаж ящика с рубильником и предохранителями | шт. | 2 | 2
1 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.17
2 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.74
3 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминисцентных ламп | 100 шт. | 0.67
8 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 2
9 | Демонтаж эстальных труб проложенных на скобах диам. до 25мм | 100 м труб | 0.5
Монтаж
4 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт. | 0.13
5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.1
6 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.22
7 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 1.86
8 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.06
9 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.58
10 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 5.98
11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 6.56
12 | Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40мм | 100 м | 1.2
13 | Прокладка коробов , шириной до 63мм | 100 м | 2.1
14 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 35 | 100 м | 24.08
15 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.03
16 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.44
17 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.39
18 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1.17
19 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.01
20 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 249
Заземление
21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.005
Пусконаладочные работы
№ пп по утв. смете | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 51
2 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 167