Приложение 1

Задание на проектирование

Капитального ремонта системы вентиляции нежилого муниципального здания по адресу:

г. Пермь, ул. Куйбышева, 64

| № п/п | Общие положения местонахождение проектируемого объекта | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | МУ «ОЭСиОНМФ» г. Перми – балансодержатель здания |
| 2. | Характеристика объекта | Трехэтажное административное здание с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами. Объем строения – 9897 куб.м., площадь помещений – 2425,7 кв.м., количество рабочих мест -379. |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочий проект. Разделы рабочего проекта. |
| 5. | Состав и содержание проектной документации | В соответствии со СНиП II-01-95, МДС 13-1,99, (ВСН 55 -87(р)) и заданием на проектирование |
| 6. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 7. | Основные технические решения разделов проекта | Выполнить проект капитального ремонта существующей системы проточно-вытяжной вентиляции здания. |
| 8. | Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 9. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 10. | Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения Участник может ознакомиться с техническим паспортом на здание (поэтажный план здания) по адресу: г. Пермь. ул. Механошина, 29 (4 этаж, производственно-технический отдел т. 240-29-86)

Начальник ПТО МУ «ОЭСиОНМФ» г. Перми                                                   В.Е. Гайдоба