УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 44» г.Перми

________________ Н.А.Викторина

«03» июля  2008 года

Извещение № 335А от «11» июля 2008 г. о проведении   аукциона  «На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту -  «Монтаж приточно- вытяжной вентиляции в помещениях школы» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №44» г.Перми в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту «Монтаж приточно-вытяжной  вентиляции в помещениях школы» в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г.Перми в 2008 году.

1)   Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчиком аукциона является МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г.Перми (614097 г.Пермь, проспект Парковый,28, контактный телефон

8 (342)222-68-46, 222-80-90, т/факс 222-63-08. Контактное лицо – Борисова В.Г.

3) Предметом муниципального контракта является выполнение работ по капитальному ремонту (монтаж приточно-вытяжной  вентиляции в помещениях школы) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» г.Перми. в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объём работ предоставлен в приложении №1 к извещению.

Сводная ведомость объемов работ и стоимости:

| лот | Наименование лота | Начальная (максимальная) цена Контракта (руб.) | Максимальный срок проведения работ | Объём работ Кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж вентиляции | 1 578 675,19 | 70 дней | 2,616 |

4) Место выполнения работ - МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», г.Пермь, проспект Парковый, 28

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г.Пермь, проспект Парковый, 28.

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация –

http:// www.gorodperm.ru

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта – 1 578 675 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 19 копеек.

7) Источник финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 3 аукционной документации и заявку на участие в аукционе до 10 часов, «05»августа 2008 года по адресу: г.Пермь, проспект Парковый, 28

9) Аукцион состоится в 13 часов 00 мин. «19» августа 2008г. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,23 малый зал

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Приложение №1

к извещению № 335А  от 11 июля 2008 г.

Монтаж вентиляции:

Техническое задание  - сметная документация

|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
|  | 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром до 600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0.156 |
|  | 2 | Прокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод о в | 0.374 |
|  | 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, перимегром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод о в | 0.832 |
|  | 4 | 11рокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. перимегром до 2400 мм | 100 м2 поверхнос ти воз духово; о в | 0,888 |
|  | 5 | Прокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0 196 |
|  | 6 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодо в | 0 17 |
|  | 7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 24,89-83,91-59,02 | 1 решетка | 1 |
|  | 8 | Установка решеток жалюзийпых стальных щелевых регулирующих (Р) помер 150 размер 150x150 мм | 1 решетка | 1 |
|  | 9 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм | 1 решетка | 29 |
|  | 10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 3 |
|  | 1 1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 ни. | 3 |
|  | 12 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
|  | 13 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 2 |
|  | 14 | Установка отсосов бортовых 132,14-7 948,14 - 78,16 х 100 | 100 кг отсосов | 0,2 |
|  | 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | 1 зонт | 1 |
|  | 16 | Установка зонтов над оборудованием 35,80 - 356,40-320,60 | 1 м2 поверхнос ти зонта | 6,5 |
|  | 17 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 \з.юв | 0.2 |
| 18 |  | Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм | 1 шт. | 1 |
| 19 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1.8 |
| 20 |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2.34 |
| 22 |  | Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизол яторов | 1.5 |
| 23 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т | 1 вентилятор | 3 |
| 24 |  | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| 25 |  | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 1 агрегат | 2 |
| 26 |  | Установка калориферов массой до 0,2 г | 1 калорифер | 4 |
| 27 |  | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхнос ти в свету | 1 |
| 28 |  | Установка кондиционеров доводчиков ажекционных 284,47 = 32 041,57- 3 175,71 х 10 | 10 доводчико в | 0,2 |

| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича наружных стен простых при высоте этажа до 4м | 1 мЗ кладки | 25 |
| 30 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,1 |
| 31 | 11рокладкатрубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м грубопров ода | 003 |
| 32 | 11рокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,64 |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных па трубопроводах из стальных груб диаметром до 25 мм | 1 шт | 10 |
| 34 | Вывоз мусора |  |  |
|  | Электрическая часть |  |  |

| 1 | Щит ЩМП-2(500х400х220) 1РЗ1 | Шт | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Щит ЩМП-1 (500х400х220) 1Р31 | Шт | 4 |
| 3 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг. до 0,5 | М (100) | 9,5 |
| 4 | КГ 3х2,5+1х1,5 | М | 500 |
| 5 | КГ-ХЛ 3х6+1х4 | М | 150 |
| 6 | КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | М | 100 |
| 7 | АВВГ 4х2,5 | М | 200 |
| 8 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм. до 60 | М (100) | 3 |
| 9 | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | М | 50 |
| 10 | Металлорукав РЗ-ЦХ-18 | М | 250 |
| 11 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |
| 12 | Выключатель ВК 200 | шт | 3 |
| 13 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | М (100) | 4 |
| 14 | ПВ-3 1,5 | М (100) | 1,8 |
| 15 | ПВ-3 6,0 | М (100) | 2,97 |
| 16 | ПВ-3 6,0 | М (100) | 7,21 |
| 17 | ПВ-3 4,0 | М (100) | 4,5 |