| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города - _ А.А.Баландина ______________________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» _______________/Н.А.Викторина/ _____________________2008г. |
| --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента образования администрации города Перми - _ Л.А.Гаджиева ______________________ 2008 г. |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта «Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещениях школы» в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 44» г.Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

г. Пермь, 2008 год

Общие сведения

- Заказчик – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»

Адрес Заказчика 614097, город Пермь, проспект Парковый, 28.

Контактные тел.: 222 38 46, т/факс 222 63 08,  222 80 90,  222 80 29.

Начальная (максимальная) цена контракта  – 1 578 675,19 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 19 копеек.

Источник финансирования:   децентрализованные средства бюджета г.Перми.

Место выполнения работ – МОУ «СОШ №44» г.Пермь, пр.Парковый, 28.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещениях школы.

1.  Монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещениях школы.

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе Приложение № 6 (смета  1,2).  В состав работ входят следующие основные работы:

Монтаж вентиляции:

Техническое задание  - сметная документация

|  | № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
|  | 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром до 600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховодов | 0.156 |
|  | 2 | Прокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм. периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховодо в | 0.374 |
|  | 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, перимегром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод о в | 0.832 |
|  | 4 | 11рокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм. перимегром до 2400 мм | 100 м2 поверхнос ти воз духоводов | 0,888 |
|  | 5 | Прокладка воздуховодов класса 11 (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховодов | 0 196 |
|  | 6 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм. диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодо в | 0 17 |
|  | 7 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 24,89-83,91-59,02 | 1 решетка | 1 |
|  | 8 | Установка решеток жалюзийпых стальных щелевых регулирующих (Р) помер 150 размер 150x150 мм | 1 решетка | 1 |
|  | 9 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм | 1 решетка | 29 |
|  | 10 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 3 |
|  | 1 1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 ни. | 3 |
|  | 12 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |
|  | 13 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 2 |
|  | 14 | Установка отсосов бортовых 132,14-7 948,14 - 78,16 х 100 | 100 кг отсосов | 0,2 |
|  | 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | 1 зонт | 1 |
|  | 16 | Установка зонтов над оборудованием 35,80 - 356,40-320,60 | 1 м2 поверхности зонта | 6,5 |
|  | 17 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0.2 |
| 18 |  | Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм | 1 шт. | 1 |
| 19 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 1.8 |
| 20 |  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2.34 |
| 22 |  | Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизол яторов | 1.5 |
| 23 |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12т | 1 вентилятор | 3 |
| 24 |  | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 |
| 25 |  | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 1 агрегат | 2 |
| 26 |  | Установка калориферов массой до 0,2 г | 1 калорифер | 4 |
| 27 |  | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхнос ти в свету | 1 |
| 28 |  | Установка кондиционеров доводчиков ажекционных 284,47 = 32 041,57- 3 175,71 х 10 | 10 доводчиков | 0,2 |

| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича наружных стен простых при высоте этажа до 4м | 1 мЗ кладки | 25 |
| 30 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,1 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопров ода | 003 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,64 |
| 33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных па трубопроводах из стальных груб диаметром до 25 мм | 1 шт | 10 |
| 34 | Вывоз мусора |  |  |
|  | Электрическая часть |  |  |

| 1 | Щит ЩМП-2(500х400х220) 1РЗ1 | Шт | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Щит ЩМП-1 (500х400х220) 1Р31 | Шт | 4 |
| 3 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг. до 0,5 | М (100) | 9,5 |
| 4 | КГ 3х2,5+1х1,5 | М | 500 |
| 5 | КГ-ХЛ 3х6+1х4 | М | 150 |
| 6 | КГ-ХЛ 3х4+1х2,5 | М | 100 |
| 7 | АВВГ 4х2,5 | М | 200 |
| 8 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм. до 60 | М (100) | 3 |
| 9 | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | М | 50 |
| 10 | Металлорукав РЗ-ЦХ-18 | М | 250 |
| 11 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,03 |
| 12 | Выключатель ВК 200 | шт | 3 |
| 13 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | М (100) | 4 |
| 14 | ПВ-3 1,5 | М (100) | 1,8 |
| 15 | ПВ-3 6,0 | М (100) | 2,97 |
| 16 | ПВ-3 6,0 | М (100) | 7,21 |
| 17 | ПВ-3 4,0 | М (100) | 4,5 |

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по окончанию капитального ремонта в МОУ «СОШ №44»  вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

3. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе - локальными сметными расчетами (Приложение № 6 смета 1,2) без права внесения каких-либо изменений в виды и  объемы работ. Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  36 месяцев.

5. Место и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ  - с момента заключения муниципального контракта

- окончание выполнения работ: не более 60 календарных дней.

6. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% в течении 15 дней с момента заключения муниципального контракта.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня подписания обеими сторонами  оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель и физическое лицо.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов

9. Разъяснения документации об аукционе.

С 11 июля 2008 г участник размещения заказа вправе в письменном виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее «01»_августа.2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

10. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол), собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выписка из указанных документов в части полномочий данного лица.

### - в случае если заявка подписана не руководителем – доверенность в соответствии с приложения № 8 к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе (аукционе) имеет такие полномочия, а так же распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами определяющими полномочия данного лица (устав, положения и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица

Для индивидуальных предпринимателей:

-  копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

-  копия паспорта.

Для физических лиц:

-  копия паспорта.

4) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации;

5) сведения о качестве предлагаемых работ, выполненные по форме приложения № 2 к настоящей документации;

6) график производства работ, выполненный по форме № 3 к настоящей документации;

7)  оригинал платежного поручения с отметкой банка (оригинал квитанции, в случае оплаты наличными) о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.          В назначении платежа указывается «обеспечение  аукционной заявки «Ограждение территории школы по периметру» и «Монтаж вентиляции в помещениях школы», извещение №335А».

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией, подпись, расшифровка, печать (при наличии)

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны  уполномоченным на то лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Все копии документов,  кроме нотариально заверенных, должны быть заверены: копия верна, подпись,  расшифровка, печать (при наличии).

- Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых работ, выполненных по форме приложения № 2 и в графике производства работ, выполненном по форме приложения №3 к настоящей документации.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 12 июля 2008г. до 10 часов 00 минут 05 августа 2008г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г.Пермь, пр.Парковый,28. На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут 05 августа 2008г.    по адресу: г.Пермь, пр.Парковый,28

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки в отношении  таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанным участникам в соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

V. Проведение аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 13 часов 00 мин. 19 августа 2008г. по адресу:              г. Пермь, ул. Ленина, 23 малый зал.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона – 78 933,76 (семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) рубля 76 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона  признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт (Приложение №5 к документации об аукционе), должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт, приложения к муниципальному контракту: локальные сметные расчеты и график выполнения работ, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, указанной победителем аукциона.

2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт;

- Внесение в реестр недобросовестных поставщиков,

- Не возврат обеспечения заявки

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 590 300 41 40     КПП  590 301 001

ДФ администрации города Перми

(МОУ «СОШ № 44» г.Пермь л/сч. 04930012383)

Банк получателя: РКЦ Пермь  г.Пермь

р/с 40302810900000000007

БИК 045 744 000

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на  ___________________________________________________________________________________

По адресу: пр.Парковый,28, извещение № 335 от 11 июля  на сумму ___________

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе  «Монтаж вентиляции в помещениях школы», извещение № 335А от 11 июля 2008 г При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе «Монтаж вентиляции в помещениях школы», извещение  № 335А от 11 июля 2008 г

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств  в  залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 590 300 41 40     КПП  590 301 001

ДФ администрации города Перми

(МОУ «СОШ № 44» г.Пермь л/сч. 04930012383)

Банк получателя: РКЦ Пермь  г.Пермь

р/с 40302810900000000007

БИК 045 744 000

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на  ___________________________________________________________________________________

По адресу: пр.Парковый, 28, извещение № 335А от 11.07.2008 на сумму ___________

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

- За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодо- приобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

____________________________________________

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта ___________________________________________________, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа, а также анкеты субподрядных организаций, в случае, если таковые привлекаются;

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4. Сведения о качестве предлагаемых работ;

5. График производства работ;

6 Оригинал платёжного поручения, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №2

Сведения о качестве предлагаемых работ

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

1 – номер по порядку

2 – обоснование: номер ТЕР, ЦСМ

3 - наименование предлагаемых работ

4 – единица измерения

5 – количество предлагаемых работ

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и проектно-сметной документации.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №3

График производства работ

___________________________________________________________________________________________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Чел/час | Срок выполнения работ (количество календарных дней) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого календарных дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Срок выполнения работ указывается в календарных днях без привязки к конкретной дате, при этом необходимо заштриховать соответствующие ячейки таблицы. В конце таблицы цифрами указывать итоговое количество дней выполнения работ

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 4

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

-    Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	          (ф.и.о.)

Приложение № 5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                       				                           “____”___________2008г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44», именуемое в дальнейшем “Заказчик”,    в лице директора Викториной Нины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: 614097, г.Пермь, пр.Парковый,28, (далее – объект), работу, предусмотренную проектно-сметной документацией, локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Стоимость работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами (с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать в течение 3-х дней Подрядчику проектно-сметную документацию на производство работ;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - заключить договор на осуществление технического надзора  за производством работ по настоящему договору с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить выполненные Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: _____________________;

окончание выполнения работ: _____________________

- Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки)  определены в «Графике производства работ» (Приложение №2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30%, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня подписания обеими сторонами получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» , осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается  ________________ со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо -  Борисова Вера Геннадьевна,      контактный тел.: 222 80 90  от Подрядчика -  _________________           _________________________________________

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 “График производства работ”.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

Адрес: 614097, г.Пермь, пр. Парковый, 28

Банковские реквизиты:

ИНН: 590 300 41 40  КПП:590 301 001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Р/счёт: 40204810300000000006

БИК: 045773001

Получатель/плательщик: УФК по Пермскому краю (ДФ МОУ «СОШ №44» л/с 02930012383)

Подрядчик –

Адрес:____________________________________тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/Н.А.Викторина  /			______________________/_______/

Приложение № 6

к документации об аукционе

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

МОУ СОШ №44

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 48.1

(локальная смета)

на монтаж приточно-вытяжной вентиляции в помещениях школы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	1 195 543,70

Средства на оплату труда руб.	73784,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-01-001- 23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0,156 | 30910,16 | 2091,54 | 140,55 | 8,17 | 4821,99 | 326,28 | 21,93 | 1,27 | 167,86 | 26,1862 | 1,3 | 0,2028 |
| 2 | ТЕР20-01-001- 24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0,374 | 30705,97 | 1914,98 | 113,41 | 6,45 | 11484,03 | 716,2 | 42,42 | 2,41 | 153,69 | 57,4801 | 1,02 | 0,3815 |
| 3 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0,832 | 30374,39 | 1656,93 | 106,16 | 5,97 | 25271,49 | 1378,57 | 88,33 | 4,97 | 132,98 | 110,6394 | 0,95 | 0,7904 |
| 4 | ТЕР20-01-001- 32 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0,888 | 29971,54 | 1246,75 | 125,44 | 4,4 | 26614,73 | 1107,11 | 111,39 | 3,91 | 100,06 | 88,8533 | 0,71 | 0,6305 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР20-01-001- 28 | Прокладка чоздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0.196 | 30423,1 | 1656,93 | 161,87 | 4,24 | 5962,93 | 324,76 | 31,73 | 0,83 | 132,98 | 26,0641 | 0,7 | 0,1372 |
| 6 | ТЕР20-01-002-24 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхнос ти воздуховод ов | 0,17 | 34738,36 | 2091,54 | 140,55 | 8,17 | 5905,52 | 355,56 | 23,89 | 1,39 | 167,86 | 28,5362 | 1,3 | 0,221 |
| 7 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 24,89 = 83,91 - 59,02 | 1 решетка | 1 | 24,89 | 18,63 | 2,44 |  | 24,89 | 18,63 | 2,44 |  | 1,46 | 1,46 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | ТЕР20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150x150 мм | 1 решетка | 1 | 84,98 | 13,65 | 1,23 |  | 84,98 | 13,65 | 1,23 |  | 1,07 | 1,07 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200x200 мм | 1 решетка | 29 | 105,22 | 13,65 | 1,23 |  | 3051,38 | 395,85 | 35,67 |  | 1,07 | 31,03 | 0,01 | 0,29 |
| 10 | ТЕР20-02-005-06 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 шт. | 3 | 256,63 | 15,57 | 1,95 |  | 769,89 | 46,71 | 5,85 |  | 1,22 | 3,66 | 0,01 | 0,03 |
| 11 | ТЕР20-02-005- 07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 3 | 410,87 | 17,35 | 2,14 |  | 1232,61 | 52,05 | 6,42 |  | 1,36 | 4,08 | 0,01 | 0,03 |
| 12 | ТЕР20-02-004-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 | 4079,82 | 51,94 | 5,36 |  | 8159,64 | 103,88 | 10,72 |  | 4,02 | 8,04 | 0,01 | 0,02 |
| 13 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром до 3200 мм | 1 шт. | 2 | 3789,62 | 48,72 | 8,95 | 0,31 | 7579,24 | 97,44 | 17,9 | 0,62 | 4,01 | 8,02 | 0,06 | 0,12 |
| 14 | ТЕР20-02-008-02 | Установка отсосов бортовых 132,14= 7 948,14- 78,16x100 | 100 кг отсосов | 0,2 | 132,14 | 45,63 | 10,84 |  | 26,43 | 9,13 | 2,17 |  | 3,41 | 0,682 | 0,14 | 0,028 |
| 15 | ТЕР20-02-009-06 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм | 1 зонт | 1 | 292,72 | 13,07 | 2,55 |  | 292,72 | 13,07 | 2,55 |  | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | ТЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием 35,80 = 356,40 - 320,60 | 1 м2 поверхнос ти зонта | 6,5 | 35,8 | 13,38 | 4,05 |  | 232,7 | 86,97 | 26,33 |  | 1 | 6,5 | 0,04 | 0,26 |
| 17 | ТЕР20-02-013-03 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 10 узлов | 0,2 | 7142,98 | 442,38 | 14,88 |  | 1428,6 | 88,48 | 2,98 |  | 36,41 | 7,282 | 0,05 | 0,01 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР20-02-017-05 | Установка дверей герметических утепленных, размером 1250x500 мм | 1 шт. | 1 | 1148,47 | 29 | 13,14 |  | 1148,47 | 29 | 13,14 |  | 2 | 2 | 0,06 | 0.06 |
| 19 | ТЕР20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1м2 | 1,8 | 296,03 | 71,65 | 0,77 |  | 532,85 | 128,97 | 1,39 |  | 5,75 | 10,35 | 0,01 | 0,018 |
| 20 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 2,34 | 834,01 | 78,68 | 14,23 |  | 1951,58 | 184,11 | 33,3 |  | 6,02 | 14,0868 | 0,04 | 0,0936 |
| 22 | ТЕР20-02-020-03 | Установка виброизоляторов номер 40 | 10 виброизоляторов | 1,5 | 624,2 | 67,63 | 0,77 |  | 936,3 | 101,45 | 1,16 |  | 4,8 | 7,2 | 0,01 | 0,015 |
| 23 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 3 | 368,01 | 109,35 | 16,6 | 0,47 | 1104,03 | 328,05 | 49,8 | 1,41 | 9 | 27 | 0,08 | 0,24 |
| 24 | ТЕР20-03-003-01 | Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т | 1 вентилятор | 2 | 176,27 | 86,18 | 30,45 | 1,73 | 352,54 | 172,36 | 60,9 | 3,46 | 6,3 | 12,6 | 0,28 | 0,56 |
| 25 | ТЕР20-03-004-01 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 1 агрегат | 2 | 9280,41 | 70,67 | 18,6 |  | 18560,82 | 141,34 | 37,2 |  | 6,03 | 12,06 | 0,17 | 0,34 |
| 26 | ТЕР20-04-002-02 | Установка калориферов массой до 0,2 т | 1 калорифер | 4 | 186,35 | 76,06 | 23,61 | 0,79 | 745,4 | 304,24 | 94,44 | 3,16 | 6,26 | 25,04 | 0,13 | 0,52 |
| 27 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхнос ти в свету | 1 | 101,66 | 55,39 | 7,77 |  | 101,66 | 55,39 | 7,77 |  | 4,14 | 4,14 | 0,04 | 0,04 |
| 28 | ТЕР20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных 284,47 = 32 041,57-3 175,71 х 10 | 10 доводчико в | 0,2 | 284,47 | 267,71 | 15,48 |  | 56,89 | 53,54 | 3,1 |  | 19 | 3,8 | 0,2 | 0,04 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128434,31 | 6632,79 | 736,15 | 23,43 |  | 528,86 |  | 5,11 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128434,31 | 6632,79 | 736,15 | 23,43 |  | 528,86 |  | 5,11 |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,92 | 994,92 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394426,69 | 35445,96 | \1\в,1 | 54,64 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 523855,92 | 43073,67 | 2452,85 | 78,07 |  | 528,86 |  | 5,11 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43 151,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55234,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43 151,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35815,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 614906,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,92 | 994,92 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394426,69 | 35445,96 | 1716,7 | 54,64 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 523855,92 | 43073,67 | 2452,85 | 78,07 |  | 528,86 |  | 5,11 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43 151,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55234,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43 151,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35815,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614906,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ТЕР08-02-001-12 | Кладка из керамического пустотелого одинарного кирпича наружных стен простых при высоте этажа до 4м | 1мЗ кладки | 25 | 688,75 | 63,88 | 35,92 | 6,29 | 17218,75 | 1597 | 898 | 157,25 | 5,4 | 135 | 0,4 | 10 |
| 30 | ТЕР06-01-041-05 | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м | 100 мЗ в деле | 0,1 | 100574,05 | 18868,2 | 6034,54 | 632,65 | 10057,41 | 1886,82 | 603,45 | 63,27 | 1534 | 153,4 | 42,12 | 4,212 |
| 31 | ТЕР16-03-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопров ода | 0,03 | 5394,74 | 1361,22 | 42,77 | 1,1 | 161,84 | 40,84 | 1,28 | 0,03 | 98 | 2,94 | 0,44 | 0,0132 |
| 32 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,64 | 10409,85 | 1389 | 43,81 | 1,1 | 6662,3 | 888,96 | 28,04 | 0,7 | 100 | 64 | 0,44 | 0,2816 |
| 33 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 10 | 164,43 | 18,99 | 4,32 |  | 1644,3 | 189,9 | 43,2 |  | 1,47 | 14,7 | 0,01 | 0,1 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35744,6 | 4603,52 | 1573,97 | 221,25 |  | 370,04 |  | 14,61 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27276,16 | 3483,82 | 1501,45 | 220,52 |  | 288,4 |  | 14,21 |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,57 | 522,57 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87899,48 | 18617,71 | 3501,38 | 514,25 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 115698,21 | 22624,1 | 5002,83 | 734,77 |  | 288,4 |  | 14,21 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26378,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 10 894,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13291,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 12 463,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13087,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16817,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 10 894,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8715,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 12 463,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8101,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158894,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8468,44 | 1119,7 | 72,52 | 0,73 |  | 81,64 |  | 0,39 |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,96 | 167,96 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27625 | 5983,73 | 169,12 | 1J |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 36261,4 | 7271,39 | 241,64 | 2,43 |  | 81,64 |  | 0,39 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 7 273,82) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9310,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 7 273,82) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6037,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51609,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,53 | 690,53 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115524,48 | 24601,44 | 3670,5 | 515,96 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 151959,61 | 29895,49 | 5244,47 | 737,2 |  | 370,04 |  | 14,61 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35689,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22854,78 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 12 3 456789 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 210503,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 164178,91 | 11236,31 | 2310,12 | 244,68 |  | 898,9 |  | 19,71 |
| Сантехнические работы | 136902,75 | 7752,49 | 808,67 | 24,16 |  | 610,5 |  | 5,5 |
| Стеснённость ОЗП=15% | 1162,87 | 1162,87 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 | 422051,69 | 41429,69 | 1885,82 | 56,34 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 560117,32 | 50345,06 | 2694,49 | 80,5 |  | 610,5 |  | 5,5 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 50 425,56) | 64544,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 50 425,56) | 41853,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 666515,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 27276,16 | 3483,82 | 1501,45 | 220,52 |  | 288,4 |  | 14,21 |
| Стеснённость ОЗП=15% | 522,57 | 522,57 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 | 87899,48 | 18617,71 | 3501,38 | 514,25 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 115698,21 | 22624,1 | 5002,83 | 734,77 |  | 288,4 |  | 14,21 |
| Накладные расходы | 26378,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 10 894,95) | 13291,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 12 463,92) | 13087,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16817,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 10 894,95) | 8715,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 12 463,92) | 8101,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 158894,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеснённость ОЗП=15% | 1685,45 | 1685,45 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 | 509951,17 | 60047,4 | 5387,2 | 570,59 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 675815,52 | 72969,16 | 7697,32 | 815,27 |  | 898,9 |  | 19,71 |
| Накладные расходы | 90923,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 58670,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 825409,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость материалов неучтённых в смете | 187762,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 1013172,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 182371,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1195543,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:                                             Мошковская Н.В.

Страница 5

Гранд-СМЕТА

МОУ СОШ №44

СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на эл. часть

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	383 131,49

Средства на оплату труда руб.	32699

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Щит ЩМП-2 (500x400x220) 1Р31 | шт | 3 | 2049 |  |  |  | 6147 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Щит ЩМП-1 (500x400x220) 1Р31 | шт | 4 | 1851 |  |  |  | 7404 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 0,5 | 100 м кабеля | 9,5 | 2475,31 | 201,1 | 1001,06 | 132,06 | 23515,45 | 1910,45 | 9510,07 | 1254,57 | 14,7 | 139,65 | 8,6 | 81,7 |
| 4 |  | КГ 3x2,5+1x1,5 | м | 500 | 14,5 |  |  |  | 7250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | КГ-ХЛ 3x6+1x4 | м | 150 | 29,5 |  |  |  | 4425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | КГ-ХЛ 3x4+1x2,5 | м | 100 | 21,4 |  |  |  | 2140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | АВВГ 4x2,5 | м | 200 | 3,1 |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-411-02 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 60 | 100 м | 3 | 3083,86 | 479 | 273,53 | 6,07 | 9251,58 | 1437 | 820,59 | 18,21 | 35,8 | 107,4 | 0,66 | 1,98 |
| 9 |  | Металлорукав РЗ-ЦХ-25 | м | 50 | 6,6 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Металлорукав РЗ-ЦХ-18 | м | 250 | 4,56 |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 40,69 | 16,7 | 0,53 | 0,02 | 39,5 | 1,185 | 0,06 | 0,0018 |
| 12 |  | Выключатель ВК 200 | шт | 3 | 139,8 |  |  |  | 419,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10мм2 | 100 м | 4 | 1034,66 | 204,71 | 597,28 | 97,05 | 4138,64 | 818,84 | 2389,12 | 388,2 | 15,3 | 61,2 | 7,17 | 28,68 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | ПВ-3 1,5 | м | 100 | 1,8 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ПВ-3 2,5 | м | 100 | 2,97 |  |  |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ПВ-3 6,0 | м | 100 | 7,21 |  |  |  | 721 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ПВ-3 4,0 | м | 100 | 4,5 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68469,76 | 4182,99 | 12720,31 | 1661 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68469,76 | 4182,99 | 12720,31 | 1661 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,45 | 627,45 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204190,49 | 22354,11 | 29663,76 | 3873,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 273287,7 | 27164,55 | 42384,07 | 5534,45 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30145,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 16 586,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15757,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,94 ФОТ (от 16 112,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14388,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 32 699,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21254,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324687,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,45 | 627,45 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204190,49 | 22354,11 | 29663,76 | 3873,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 273287,7 | 27164,55 | 42384,07 | 5534,45 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30145,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 32 699,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21254,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324687,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 68469,76 | 4182,99 | 12720,31 | 1661 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68469,76 | 4182,99 | 12720,31 | 1661 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,45 | 627,45 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204190,49 | 22354,11 | 29663,76 | 3873,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 273287,7 | 27164,55 | 42384,07 | 5534,45 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30145,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 16 586,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15757,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00%*0,94 ФОТ (от 16 112,21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14388,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 32 699,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21254,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324687,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стеснённость ОЗП=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,45 | 627,45 |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=3,332,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 204190,49 | 22354,11 | 29663,76 | 3873,45 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 273287,7 | 27164,55 | 42384,07 | 5534,45 |  | 309,44 |  | 112,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30145,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 32 699,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21254,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 324687,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 58443,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 383131,49 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:                                                               Мошковская Н.В.                                                                                           Страница 2

ЗАКАЗЧИК:                                                              МОУ СОШ №44

ПОДРЯДЧИК:                                                        ЗАО «Вентмонтаж»

ОБЪЕКТ:

Справка-расчёт

затрат, связанных с приобретением материалов и оборудования
по договорным ценам	на	ноябрь	2007 г.

|  |  |  |  | (месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование | ед.изм. | Кол-во | Стоим. Ед. в рублях | Всего затрат, руб. |
|  | П1 |  |  |  |  |
| 1 | Приточная установка VS-30-R-H/S (VTS) | компл | 1 | 90 550,00 | 90 550,00 |
| 2 | Щит автоматики | компл | 1 | 74 035,00 | 74 035,00 |
| 3 | Опциональное оснащение | коипл | 1 | 12 626,00 | 12 626,00 |
| 4 | Решётка АНР 500x800 | шт. | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 5 | Решётка Р 200 | шт. | 12 |  | 0,00 |
| 6 | Решётка Р 150 | шт. | 1 |  | 0,00 |
| 7 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 2000 мм 0,7 мм | м2 | 32,8 |  | 0,00 |
| 8 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 1600 мм 0,55 мм | м2 | 16,8 |  | 0,00 |
| 9 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 600 мм 0,55 мм | м2 | 15,6 |  | 0,00 |
| 10 | Кронштейны | кг | 185 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | итого: | 180 811,00 |
|  | П2 |  |  |  |  |
| 1 | Приточная установка VS-40-L-H/S (VTS) | компл | 1 | 100 285,00 | 100 285,00 |
| 2 | Щит автоматики | компл | 1 | 74 280,00 | 74 280,00 |
| 3 | Опциональное оснащение | коипл | 1 | 13 299,00 | 13 299,00 |
| 4 | Решётка АНР 500x800 | шт. | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 6 | Решётка Р 200 | шт. | 17 |  | 0,00 |
| 7 | JJJn6ep 200x200 | шт. | 1 |  | 0,00 |
| 8 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 2000 мм 0,7 мм | м2 | 39,6 |  | 0,00 |
| 9 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 1600 мм 0,55 мм | м2 | 61,2 |  | 0,00 |
| 10 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 1000 мм 0,55 мм | м2 | 7,8 |  | 0,00 |
| 11 | Кронштейны | кг | 195 |  | 0,00 |
| 12 | Клапан огнезадерживающий КЛОП350х350 | шт. | 2 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | итого: | 191 464,00 |
|  | В-1 |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор центробежный ВЦ4-75 №4 с эл двигателем 1500об/мин/0,75кВт | шт. | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 2 | Виброизоляторы Д040 | шт. | 5 |  | 0,00 |
| 3 | Гибкая вставка | шт. | 2 |  | 0,00 |
| 4 | Кольцевой отсос из ст оцинкованой | шт. | 1 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 5 | Зонт 1000x800x400/250x250 из стали тонколистовой оцинкованной 1 мм | шт. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6 | Зонт 1200x300x400/250x250 из стали тонколистовой оцинкованной 1 мм | шт. | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 7 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной d 500 мм 0,7 мм | м2 | 19,6 |  | 0,00 |

| 13 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 2000 мм 0,7 мм | м2 | 16,4 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 1600 мм 0,55 мм | м2 | 5,2 |  | 0,00 |
| 15 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной Р до 1000 мм 0,55 мм | м2 | 29,6 |  | 0,00 |
| 16 | Шибер d 250x250 мм | шт. | 2 |  | 0,00 |
| 17 | Кронштейны | кг | 50 |  | 0,00 |
| 18 | Зонт d500 мм | шт. | 1 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | итого: | 19 000,00 |
|  | В 2, ВЗ |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор крышный ВКР №4 с эл двигателем 0,37 кВт/1000 об/мин | шт. | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 |
| 2 | Узел прохода с клапаном d400 мм | шт. | 2 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | итого: | 24 200,00 |
|  | Р1,Р2 |  |  |  |  |
| 1 | Стружкоотсос УВП-1200 | шт. | 2 | 18 200,00 | 36 400,00 |
| 2 | Щелевой отсос 600x50/125 | шт. | 4 | 1 350,00 | 5 400,00 |
| 3 | Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной d до 200 мм 0,7 мм | м2 | 17 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | итого: | 41 800,00 |
|  | К1.К2 |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер бытовой "CRES" KF-60GW 6,0 с расходными материалами | шт. | 2 | 43 500,00 | 87 000,00 |
|  |  |  |  | итого: | 87 000,00 |
|  |  |  |  | ИТОГО | 544 275,00 |
|  |  |  |  | НДС 18% | 83 025,00 |
|  |  |  | ИТОГО без НДС 18% |  | 461 250,00 |

Составил                                                                              Мошковская Н.В

- Приложение № 7

- к документации об аукционе

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 78 933,76 |
| 4,5 | 71 040 38 |
| 4,0 | 63 147,00 |
| 3,5 | 55 253,63 |
| 3,0 | 47 360,25 |
| 2,5 | 39 466,88 |
| 2,0 | 31 573,50 |
| 1,5 | 23 680,13 |
| 1,0 | 15 786,75 |
| 0,5 | 7 893,38 |

Приложение № 8

к документации об аукционе

ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Пермь  ________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:_________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________________________________________________________________________

представлять интересы ______________________________________________________                                      (наименование организации)

на конкурсах, проводимых [указать название государственного заказчика, уполномоченного органа].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О)