Приложение  №2

к извещению №1 от 10 июля 2008г.

о проведении запроса котировок в

МОУ ДОД ДЮЦ  «Рифей»

Техническое задание на замену  22 окон  в учебных помещениях МОУ ДОД ДЮЦ    «Рифей».

Максимальная сумма контракта 360 000  (триста шестьдесят тысяч ) рублей.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками. | м2 | 88 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных, трехстворчатых, при наличии боковых створок глухого остекления. | м2 | 88 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые (22шт). Боковые створки-глухого остекления. Средняя створка поворотно-откидная. Размер оконного блока: ширина- 2м; высота-2м . | м2 | 88 |
| 4 | Установка подоконных досок ПВХ. | м.п. | 48,4 |
| 5 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль шириной 550 мм (Германия) или аналогичные. | м.п. | 48,4 |
| 6 | Установка отлива оцинкованного шириной до 0,4 м. | м.п. | 44 |
| 7 | Отлив оцинкованный шириной до 0,4м. | м.п. | 44 |
| 8 | Облицовка оконных откосов из ГКЛВ. | м2 | 47 |
| 9 | Листы гипсокартонные «КНАУФ» 2500х1200х12,5 мм влагостойкие (ГКЛВ) | м2 | 50 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, подготовленных под окраску откосов. | м2 | 47 |
| 11 | Уборка и вывоз всего мусора от демонтажа деревянных окон и существующих подоконных досок |  |  |

Директор ДЮЦ «Рифей» ______________ Г.Н.Титлянова

Главный бухгалтер ________________ М.Г. Васильева