Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Принадлежности для мобильного операционного стола серии

МАТ 5000, Medifa (Германия)  модель 504220

| Наименование принадлежности | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. Руб. с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Держатель ног по Гёпелю | 61700 | Шт. | 2 |  |  |
| Крепление для принадлежностей, поворотное | 61510 | Шт. | 2 |  |  |
| Держатели для ног с газовыми пружинами и фиксацией стопы с помощью ботинка | 61720 | Пара | 1 |  |  |
| Стальной поддон со сливом из нержавеющей стали | 91605 | Комплект | 1 |  |  |
| Стол для инструментов (регулируемый) с креплением | 61410 | Комплект | 1 |  |  |
| Цена (контракта), руб. |  |  |  |  |  |

Должность:______________ ______________  __________________________

подпись					Ф.И.О

МП