Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№7 от «14» июля 2008 г.

Техническое задание на общестроительные работы: замена светильников, выключателей, электросчетчиков и выключателей автоматических

для МОУ «ООШ №73» г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 2 |
| 2 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 200 |
| 3 | Прайс лист | Кабель-канал | м | 200 |
| 4 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,2 |
| 5 | СЦМ-546-0601-6 | Светильник люминесцентный ЛПО 1х40 | шт | 20 |
| 7 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,22 |
| 8 | ОЦМ-545-9686 | Legrand-Саган Выключатель 1-кл. -85700 | шт | 22 |
| 9 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников : с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,45 |
| 10 | ТЕРр67-10-01 | Смена электросчетчиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 шт. | 0,03 |
| 11 | СЦМ-549-8002-19 | Счетчик электроэнергии 1-фазный, | шт | 3 |
| 12 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 7 |
| 13 | СЦМ-545-9450 | Выключатель автоматический . 25 А, тип-С | шт | 7 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 14 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2 |
| 15 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |

Максимальная контрактная стоимость: 156129, 97 рублей