ИЗВЕЩЕНИЕ №  9 от « 14 »  июля  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение подрядных работ в МОУ «СОШ № 42»

(по капитальному ремонту полов, коридор, 1 этаж)

Заказчик Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 42»

614016  г. Пермь, ул. Нестерова, 18

Тел./факс 245-77-49, электронная почта (e-mail): qcon181@pstu.ru

ответственный исполнитель  Калинчикова Лариса Николаевна

предусматривает осуществить за счет бюджетных средств выполнение подрядных работ по ремонту полов, коридор, 1 этаж согласно локальному сметному расчету (техническому заданию), способом запроса котировок.

Сроки выполнения работ в МОУ «СОШ № 42» не более 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта.

Место проведения работ г. Пермь, ул. Нестерова. 18.

Максимальная цена контракта составляет -  278 971, 55 руб.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств из бюджета включая аванс 30 % и в течение 20 банковских дней остаток денежных средств после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение подрядных работ по ремонту полов, коридор, 1 этаж в МОУ «СОШ № 42» просим представить котировочную заявку в письменном виде по форме согласно приложения № 1  по  адресу г. Пермь, ул. Нестерова,18 с 9.00 часов до 17.00 часов с 15.07.08 г до 23.07.08 г. в приемную директора школы, 2 этаж.

Цена работ должна быть указана с учетом всех затрат:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт полов. |  |  |  |
| 1 | Разборка: плинтус цементный | 100 м | 0, 82 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 кв.см. | 100 м борозд | 0. 82 |
| 3 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 1, 021 |
| 4 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 кв.м. стяжки | 1, 23 |
| 5 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 кв.м. стяжки | 1, 23 |
| 6 | Автобетоносмесители 4 куб. м. | Маш.-ч. | 10 |
| 7 | Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 150, на расстояние, м, до: 200 | 10 т | 2, 95 |
| 8 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м. | 1, 23 |
| 9 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | 1куб.м. раствора | 2, 46 |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 кв.м. | 1, 23 |
| 11 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,82 |
| 12 | Монтаж: конструкций люков съемных на проемы отопления | 1 т конструкций | 0, 036 |
| Раздел 2. Вывоз мусора. |  |  |  |
| 13 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | за т груза | 4, 5 |
| 15 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 4, 5 |

Участнику размещения котировочной заявки необходимо иметь лицензию на выполнение работ данного вида, сертификаты на использованные материалы (приложить к котировочной заявке).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор                                                                           Л.Н. Калинчикова