ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на монтаж вентиляции в кабинете химии МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №88 г. Перми, ул.Можайская,8

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 09мм диаметром/ периметром до: 495мм / 1550мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,14 |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7мм, периметром от 1100 до 1600мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,14 |
| 3 | Установка автоматики на воздуховодах | шт | 1 |
| 4 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7мм, периметром от 1100 до 1600мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,1 |
| 5 | Установка автоматики на воздуховодах | шт | 1 |
| 6 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7мм, периметром до 2400мм | 100м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |
| 7 | Воздуховод гибкий | 100м | 0,04 |
| 8 | Установка вентилятора RK 500х300 | 1 вентилятор | 1 |
| 9 | Установка электрокалориферов | 1 калорифер | 1 |
| 10 | Установка фильтров | 1м2 | 0,15 |
| 11 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1м2 | 1 |
| 12 | Установка клапанов воздушных ABK 500х300 | 1 клапан | 1 |
| 13 | Установка шумоглушителей вентиляционных RSA 500х300 | 1шт | 1 |
| 14 | Электропривод DAS2 | шт | 1 |
| 15 | Установка решетки наружной АПР 600х350 | 1 решетка | 1 |
| 16 | Установка решеток (АМН 350х200-3шт., АМН 300х150-2шт.) | 1 решетка | 5 |
| 17 | Установка вентиляторов СК315С | 1 вентилятор | 2 |
| 18 | Установка решеток (АМН 300х150-2шт., VK40-2шт.) | 1 решетка | 4 |

Составил

Зам.дир.по АХЧ						Крылова Л.О.