Техническое задание

на выполнение работ по устройству основания автостоянки

Характеристика работ: отсыпка, разравнивание и уплотнение основания для устройства автостоянки площадью 2121,6 кв. м.

Основание засыпается щебнем из натурального камня для строительных работ фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие не менее 1000 кгс/см2).

Засыпка щебня должна производиться слоем толщиной не менее 10 см равномерно по всей площади автостоянки.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком  запроса  котировки цен и представление претендентом котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.