Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№6 от «14» июля 2008 г.

Техническое задание на общестроительные работы: установка дверных блоков и люков противопожарных для МОУ «ООШ №73» г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 огнестойкого | 1 м2 проема | 8,5 |
| 3 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических люков с площадью дверного проема до 2,5 м2 огнестойкого | 1 м2 проема | 1,3 |
| 4 | Прайс лист | Дверной блок противопожарный | м2 | 8,5 |
| 5 | Прайс лист | Люк металлический, противопожарный | м2 | 1,3 |
| 6 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 3 |
| 7 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| 8 | ТЕРр61-01-12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 поверхности | 0,03 |
| 9 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 10 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1 |
| 11 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,134 |
| 12 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -13,4 |
| 13 | Прайс лист | Дверной блок из массива утепленный | м2 | 13,4 |
| 14 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 8 |
| 15 | ТЕРр61-01-12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 поверхности | 0,212 |
| 16 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 0,212 |
| Раздел 2. Замена дверей. |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,478 |
| 18 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 проемов | 0,478 |
| 19 | прайс | Дверной блок из массива(комплект,ручка,замок) | м2 | 47,8 |
| 20 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,478 |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 21 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 2 |
| 22 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |

Максимальная контрактная стоимость: 499641, 61 рублей