| ### СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми А.А. Баландина «____» ____________2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «ЦРР детский сад № 371» О.В. Аранцева «____» _____________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта здания

МДОУ «ЦРР – детский сад № 371»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

- 1.1. Муниципальный заказчик (далее по тексту – заказчик) МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми  (614022, г.Пермь, ул Стахановская. 6а).

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Стахановская. 6а

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта детского сада № 371.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

  - Начальная (максимальная) цена контракта

Лот № 1 – 1 435 462. рублей

Лот № 2 – 2  043 275 рублей

Лот № 3 – 1 716 187,49 рублей

Лот № 4 –  575 532,53 рублей

  - Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет

Величина шага аукциона приведена в таблице, приложение № 7 к документации об аукционе.

1.4. Требования к выполняемым работам:

- Состав и объем работ определены описанием работ, локально-сметными расчетами (Приложение № 6 к документации об аукционе).

- Срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- Работы должны производиться в соответствии с проектом капитального ремонта,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами, эскизам.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

1.5. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами   весь комплекс работ, предусмотренных проектом капитального ремонта, документации об аукционе - локальными сметными расчетами (Приложение №6, локальные сметные расчеты) без права внесения каких либо изменений в виды работ. Локальные сметные расчеты, являющиеся приложением к аукционной документацией, после подведения итогов аукциона становятся приложением к муниципальному контракту.

- Работы должны осуществляться без прекращения  функционирования ДОУ

- Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В отношении выполнения работ по капитальному ремонту в отношении каждого Лота Заказчику требуется выполнение работ этапами. Причем Подрядчик не может приступить к следующему этапу, не закончив предыдущий. Заказчиком  предусмотрено изменение последовательности этапов выполнения работ.

Общий срок выполнения работ по каждому лоту не должен превышать максимальный срок выполнения всех работ, указанный в документации об аукционе применительно к соответствующему лоту.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- 1.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее двух лет с момента принятия Объекта в эксплуатацию.

1.7. Сроки и место выполнения работ

Срок выполнения работ: не должен превышать 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта, выполнение работ по капитальному ремонту осуществляется по адресу 614022, г.Пермь, ул. Стахановская, 6а

- 1.8. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается в отношении Лотов № 1,2,3,4 выплата аванса в размере 30% от цены Лота  в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки-передачи объекта в работу.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Окончательный расчёт Заказчик осуществляет в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта, законченных капитальным ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 500 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8955, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент-0,8955 и итоговая сумма, к оплате составляет                     89 550 рублей.

Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

1.9. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель,.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

1.10. Разъяснения документации об аукционе.

Участник размещения заказа вправе в письменном  виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее   31 июля  2008 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

1.11. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

  - Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме на каждый Лот отдельно.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1.1) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

1.2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

1.3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица ( устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность  оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в  аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица  (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя, копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта;

1.4) предложение по форме приложения № 1 к настоящей документации

1.5) сведения о качестве выполняемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации

1.6) календарный план выполнения работ, выполненный по форме № 3 к настоящей документации;

1.7) документ, подтверждающий перечисление денежных средств в  качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - оригинал платежного поручения, или оригинал квитанции об оплате, оформленные в соответствии с разделом VIII

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены печатью (при наличии)

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны  уполномоченным на то лицом. При составлении графика необходимо учитывать сроки для сдачи работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»

На каждой странице копии документов, за исключением нотариально заверенных, должна быть поставлена печать (при наличии) проставлена надпись «копия верна», подпись уполномоченного лица с  расшифровкой.

2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения                       №2 к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, единицы измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям локального сметного расчета, являющегося техническим заданием к документации об аукционе.

3. В «Календарном плане выполнения работ», оформленного по форме приложения № 3                к документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, виды выполнения работ, которые должны соответствовать графе 3 локально-сметного расчета.

При составлении «Календарного плана выполнения работ» участник размещения заказа должен учесть срок выполнения всех работ, срок сдачи выполненных работ и срок приемки выполненных работ Заказчиком или уполномоченным лицом со стороны Заказчика и представителем МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»

В конце таблицы необходимо указать общее количество календарных дней выполнения и сдачи всех работ.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №4 документации об аукционе, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 09 часов 00 мин. «16» июля 2008г. до 10 часов 00 мин. «06» августа 2008 г. подать в адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская 6а (секретарю в рабочие дни с 900 -16.00). На конверте должно быть указано название открытого аукциона и номер лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на каждый Лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

3.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

4.1.Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 минут                        «06» августа  2008г.    по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская. 6а.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол  должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует  участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается

заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

5.1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на 11 часов 20 мин «20» августа 2008 г. по адресу:                        г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать только участники аукциона в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта.

6.1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет, предлагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе заказчиком, с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

7.1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. Сведения вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены Лота в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

8.2. Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г. Перми, л\с 04930013055) р/с 40302810900000000007 в  РКЦ Пермь г. Пермь БИК  045744000  ИНН 5905006449 КПП 590501001

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 355А от «15» июля 2008 г.» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 355Аот «15» июля 2008 г»

В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

9.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от  начальной (максимальной) цены Лота. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа выше перечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

9.2. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Департамент финансов администрации города Перми (МДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г. Перми, л\с 04930013055) р/с 40302810900000000007 в  РКЦ Пермь г. Пермь БИК  045744000  ИНН 5905006449 КПП 590501001

В назначении платежа указать: «Обеспечение  муниципального контракта на _ капитальный ремонт МДОУ «ЦРР – д\с № 371» по Лоту №         »

9.3. При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность от причинения убытков заказчику связанных с неисполнением участником любых условий муниципального контракта.

Участник аукциона страхует свою обязанность оплаты неустойки заказчику за любое неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя любых обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 30% от начальной (максимальной) цены Лота.

9.4. Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона по обязательствам предусмотренным договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности с приложениями;

9.5. Срок действия договора страхования должен быть на 30 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту и сдачи результата работ.

9.6. Срок выплаты страхового возмещения,  не должен превышать 10 дней с момента подачи заявления выгодопреобретателя о наступлении страхового случая.

9.7. Выгодопреобретатель в составе заявления представляет подтверждающие документы (претензия, соответствующий акт Заказчика).

На основании заявления Заказчика Страховщик составляет Страховой акт, в котором указаны соответствующие нарушения обязательств страхователем (данный перечень документов является исчерпывающим для получения страхового возмещения). В договоре страхования не допускаются ссылки  на необходимость выгодопреобретателя  доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения, а также необходимость предоставления им судебного решения.

9.8. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований, противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

9.9. В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены  Лота. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше  срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 30 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

9.10. В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 5 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

9.11. В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- Приложение № 1

- к документации об аукционе

- Предложение участника размещения заказа

_____________________

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта_________________________________________________________________________,

предмет контракта

намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

- Анкета участника размещения заказа.

- Полученная не ранее,  чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной  регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица),  полученные не ранее ,чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Сведения о качестве выполняемых работ.

- Календарный план выполнения работ.

- Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

__________________                      ____________________            ______________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение №2

- к документации об аукционе

- Сведения о качестве выполняемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Срок гарантий _______________________

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  проектно-сметной документации.

(Виды и объемы работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локальных сметных расчетах, являющихся техническим заданием  документации об аукционе (Приложение 6))

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

- Приложение № 3

к документации об аукционе

- Календарный план выполнения работ

на _____________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Виды работ должны соответствовать графе 3 локально-сметных расчетов.

- Приложение № 4

- к документации об аукционе

- Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы  ________________________________________________________________

- Место нахождения _________________________________________________________

- Почтовый адрес_____________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________

- паспортные данные _________________________________________________________

- сведения о месте жительства __________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	     (ф.и.о.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г.Пермь                                                                                                             «___»__________2008 г

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Ольги Владимировны Аранцевой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________   , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», по итогам открытого аукциона, проведенного  _________________. в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукциона ________________заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по  капитальному ремонту в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми  по адресу: 614022 г.Пермь, ул.Стахановская, 6а,  (далее – объект)  и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить  произведенные работы по цене, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

  - Выполнение работ осуществляется в соответствии с проектом капитального ремонта, с локально-сметными расчетами (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Цена работ составляет: Начальная (максимальная) цена контракта

____________________________________________________________

Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. принять объект в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

    - выполнить своими силами и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.       ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Срок выполнении работ:   «____________________________________________________»

- начало выполнения работ:      «_____» ____________ 200__г.

окончание выполнения работ: «____» _____________ 200 __г.

6.4.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи объекта в работу.

7.2 Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Заказчик по своему усмотрению может производить поэтапную оплату  за выполненные согласно сметы заказчика  работы в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы осуществляется по смете заказчика с  применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _________.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

7.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Объекта, законченных капитальным ремонтом элементов здания, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Технический надзор и контроль за выполнением работ осуществляет МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» (далее – Технадзор), участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком или Технадзором будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в течение 10 рабочих дней  устранить,  выявленные замечания.

Если Подрядчик в десятидневный срок не устранит выявленные замечания, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком и Технадзором письменного извещения от Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченных текущим ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Заказчиком, Технадзором и Подрядчиком при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается __________ месяцев со дня подписания актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченных текущим ремонтом элементов здания и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 30% от цены контракта.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.7 Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в случае неперечисления средств главным распорядителем бюджетных средств в рамках регионального проекта «Новая школа» на расчетный счет «Заказчика»

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

14.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере  ___________ рублей, что составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта..

14.2. Способом обеспечения исполнения контракта является ______________________________

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3.Настоящий Контракт составлен в пяти экземплярах (один для Подрядчика и четыре для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.:_______________.

15.6. К настоящему Контракту прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение №2 “Календарный план выполнения работ”.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: МДОУ «Центр развития ребенка – 		Подрядчик:

детский сад № 371» г. Перми

Адрес: 614022, Пермь, Стахановская, 6а

тел. 224-04-64; 225-39-43

Банковские реквизиты:

Департамент финансов администрации

города Перми (МДОУ «ЦРР –

детский сад № 371» г. Перми,

л\с 04930013055)

р/с 40302810900000000007 в  РКЦ Пермь г. Пермь

БИК  045744000

ИНН 5905006449

КПП 590501001

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/_______________ /			_________________/_______________/

- Приложение № 1

Локально-сметные расчеты по объекту МДОУ «ЦРР-детский сад № 371» г. Перми прилагаются

- Приложение № 2

- Календарный план выполнения работ

на _____________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Виды работ должны соответствовать графе 3 локально-сметных расчетов.

- Приложение № 6

- к документации об аукционе

Описание состава и объемы выполняемых работ: Лот №1 «Выполнение капитального ремонта кровли здания МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371» по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 1- 1 435462 руб. Величина «шага» аукциона составляет 71773,10 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 60 дней с момента подписания муниципального контракта. Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1.; Разборка рулонной кровли более двух слоев; 100 м2; 6,5. 2.; Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (нижний слой – бикрост ХПП-3,0; верхний слой - бикроэласт ТКП-4,0;; 100 м2; 6,5. 3.; Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм; 100 м2; 6,12. 4.; Разборка утеплителя из фибролитовых плит; 100 м2; 6,12. 5.; Разборка утеплителя из ячеистого бетона; м3; 60. 6.; Устройство пароизоляции из рубероида РПП-3006 в один слой; 100 м2; 6,5. 7.; Утепление плитами из пеноплекса – 35; м3; 115,36. 8.; Устройство разуклонки из керамзита; м3; 46. 9.; Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 20 мм; 100 м2; 6,24. 10.; Устройство стяжки из асбестоцементного листа; 100 м2; 6,24. 11.; Устройство примыканий кровель из Бикроэласта ТКП-4,0материалов к парапетам; 100 п.м.; 1,63. 12.; Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т.; 100 шт; 1. 13.; Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали; 100 м2; 1,4. 14.; Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей; 100 штук; 0.02. 15.; Вывоз мусора; т; 5,1. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №2 «Выполнение монтажа окон и дверей в здании МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371» по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 2 - 2 043275 руб. Величина «шага» аукциона составляет 102163,75 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ : 40 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 40 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1.; Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками; 100 м2; 2.412. 2.; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления; 100м2; 0.1642. 3; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, трехстворчатых, в т.ч. при наличии створок глухого остекления; 100м2; 2.4824. 4.; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 см; 100 м; 1.7. 5.; Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м; м3; 8. 6.; Армирование кладки стен и других конструкций; т; 0.07. 7.; Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен; 100 м2; 0.31. 8.; Окраска фасадов кремнийорганическая; 100 м2; 0.31. 9.; Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2; 0.665. 10.; Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; м2; 12.6. 11.; Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2; м2; 27.3. 12.; Замки накладные приварные для металлических дверей; шт; 12. 13.; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках площадью проема до 3 м2; 100 м2; 0.665. 14.; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных; 100 м2; 1.7982. 15.; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом; шт; 38. 16.; Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная; шт; 100. 17.; Ремонт штукатурки откосов (окон и дверей) внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2; 0.9. 18.; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов окон и дверей); 100 м2; 0.9. 19.; Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов; 100 м2; 0.8. 20.; Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов (откосов); 100 м2; 0.8. 21.; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая (откосов); 100 м2; 0.8. 22.; Смена обделок из листовой стали отливов шириной до: 0,4 м; 100 м; 1.7. 23; Вывоз мусора; т; 25,5. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №3 «Выполнение капитального ремонта электроосвещения и силового оборудования, канализации и отделочные работы в МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371 » по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена Лота № 3 – 1 716 187, 49 руб. Величина «шага» аукциона составляет – 85 809,37 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 60 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Раздел1. Монтаж электроосвещения и силового оборудования. 1.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-24з-036 УХЛЗ; шт; 1. 2.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-18з-036 УХЛЗ; шт.; 4. 3.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-9з-036 УХЛЗ; шт.; 4. 4.; Монтаж щитов распределительных встраиваемых ЩРв-48з-036 УХЛЗ; шт.; 1. 5.; Монтаж выключателей автоматических 1н=100А ВА47-100-3Р-100А; шт; 1. 6.; Монтаж выключателей автоматических 1н=63А ВА47-29-3Р-63А; шт; 4. 7.; Монтаж выключателей автоматических 1н=32А ВА47-29-3Р -32А; шт; 7. 8.; Монтаж выключателей автоматических 1н=25А ВА47-29-3Р-25А; шт; 2. 9.; Монтаж выключателей автоматических 1н=16А ВА47-29-3Р-16А; шт; 2. 10.; Монтаж выключателей автоматических 1н=10А ВА47-29-3Р 10А; шт.; 1. 11.; Монтаж выключателей автоматических 1н=6А ВА47-29-3Р -6А; шт.; 3. 12.; Монтаж выключателей автоматических 1н=16А ВА47-29 1Р-16А; шт.; 18. 13.; Монтаж выключателей автоматических 1н=10А ВА47-29-1Р 10А; шт; 1. 14.; Монтаж выключателей автоматических 1н=6А ВА47-29-1Р-6А; шт; 27. 15.; Дифференциальный автомат 1н=25А,1н=30м ААД14 4Р 25А 30мА; шт.; 1. 16.; Дифференциальный автомат 1н=10А,1н=30м ААД14 4Р 10А 30мА; шт.; 2. 17.; Дифференциальный автомат 1н=16А,1н=30м ААД12 2Р 16А 30мА; шт; 12. 18.; Дифференциальный автомат 1н=10А,1н=30м ААД12 2Р 10А 30мА; шт; 4. 19.; Смена светильников с лампами накаливания; 100 шт; 1,19. 20.; Смена светильников с люминесцентными лампами; 100 шт; 1,42. 21.; Смена выключателей, розеток; 100 шт; 2,34. 22.; Смена скрытой электропроводки на медную; 100 м; 30,71. 23.; Монтаж коробки клеммной соединительной КС-3; шт; 6. 24.; Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава; 100 м; 4,42. 25.; Пробивка и заделка борозд в стенах с прокладкойпроводов.; 100 м.п.; 25,59. 26.; Монтаж проводника заземляющего открыто по основаниям; 100 м; 0,47. 27.; Уборка и вывоз мусора; т; 2,6. Раздел 2. Замена системы канализации. 1.; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб; 100 м; 2,43. 2.; Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм; 100 приборов. 3.; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.; 100 м трубопровода; 2,43. 4.; Сифон для умыв./мойки пласт. С трубкой 40/50 (Екатеринбург) Текущая цена: 66,50 руб./1,18/3,951; шт; 47. 5.; Сифон Ани для ванны 1 ½*40 Текущая цена: 164,60 руб./1,18/3,951; шт; 1. 6.; Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,16. 7.; Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях; 1 м3; 1,2. 8.; Вывоз мусора; 1 т; 2,5. Раздел 3. Отделочные работы. 1.; Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м 2 отремонтированной поверхности; 0,3. 2.; Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,3. 3.; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, потолков; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,3. 4.; Ремонт металлических лестничных решеток; 100 м решетки; 0,05. 5.; Окраска масляными составами металлических решеток и ограды; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,009. 6.; Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,061. 7.; Окраска фасада с лесов с лесов с подготовкой поверхности (известковая); 100 м2 фасада; 0,061. 8.; Вывоз мусора; 1 т; 1,3. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания. Лот №4 «Выполнение монтажа вентиляции в здании МДОУ ЦРР - «Детский сад № 371 » по адресу г.Пермь, ул.Стахановская, 6 а» Начальная (максимальная) цена Лота № 4 – 575 532,53 руб. Величина «шага» аукциона составляет 28 776,62 руб. Место выполнения работ: ул.Стахановская, 6 а Сроки выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней В состав работ входят следующие основные работы: № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Вентиляция. Демонтаж. 1; Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т; 100 шт.; 0,03. 2; Демонтаж осевых вентиляторов весом до: 0,05 т; 100 шт.; 0,02. 3; Демонтаж калориферов массой до: 125 кг; 100 шт.; 0,02. 4; Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 320 мм /1000 мм; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,257. 5; Демонтаж зонтов над оборудованием КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 м2 поверхности зонта; 1,4. 6; Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 решетка; 15. 7; Демонтаж клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 шт.; 1. 8; Демонтаж дверей герметических: штампованных, размером 900х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; 1 шт.; 1. Монтаж. 9; Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Техническая часть сб.20, п.1.22 ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 1. 10; Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до 0,5 м2; шт; -1. 11; Решетка наружная воздухоприемная РН-650*350; шт; 1. 12; Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 шт; 1. 13; Установка фильтров ячейковых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 м2 поверхности в свету; 0,53. 14; Фильтр ячейковый ФяРБ-М 514*514; Шт; 2. 15; Установка дверей герметических: штампованных, размером 900х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1шт; 1. 16; Установка калориферов массой: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 калорифер; 2. 17; Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК 2-2-А, площадь поверхности теплообмена 12,14м2; шт; 2. 18; Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 вентилятор; 3. 19; Вентилятор радиальный №2 ВР300-45-2, 1330об/мин, 0,25кВт; шт; 1. 20; Вентилятор радиальный №3,15, 1400об/мин,1,5кВт; шт; 2. 21; Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 10 узлов; 0,1. 22; Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 кг изделия; 0,5. 23; Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 150 размер 150х150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 6. 24; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 28. 25; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 3 размер 200х200 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 4. 26; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 4 размер 200х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 7. 27; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 2 размер 100х400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 2. 28; Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 решетка; 2. 29; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 1,184. 30; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1068. 31; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,0259. 32; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,1715. 33; Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 м2 поверхности воздуховодов; 0,4. 34; Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210; т; 0,02. 35; Установка отсосов от оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 100 кг отсосов; 1,8. 36; Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 зонт; 1. 37; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,05; ЭМ=1,05; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; 1 вентилятор; 2. 38; Вентилятор осевой настенный Sistemair AW200E4-K; шт; 2. 39; Лючек питометражный; шт; 2. 40; Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см; 100 отверстий; 1,8. 41; Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 100 отверстий; 1,8. Раздел 2. Вывоз мусора. 42; Вывоз мусора; За т груза; 1. Полный перечень работ указан в проекте капитального ремонта здания.

Локально-сметные расчеты

по объекту МДОУ «ЦРР-детский сад № 371» г. Перми прилагаются

- Приложение № 7

- к документации об аукционе

Лот №1 «Выполнение капитального ремонта кровли здания МДОУ «ЦРР - детский сад № 371»

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 71773,10 |
| 4,5 | 64595,79 |
| 4,0 | 57418,48 |
| 3,5 | 50241,17 |
| 3,0 | 43063,86 |
| 2,5 | 35886,55 |
| 2,0 | 28709,24 |
| 1,5 | 21531,93 |
| 1,0 | 14354,62 |
| 0,5 | 7177,31 |

Лот №2 «Выполнение монтажа окон и дверей в здании МДОУ «ЦРР - детский сад № 371»

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 102163,75 |
| 4,5 | 91947,38 |
| 4,0 | 81731,00 |
| 3,5 | 71514,63 |
| 3,0 | 61298,25 |
| 2,5 | 51081,88 |
| 2,0 | 40856,50 |
| 1,5 | 30649,13 |
| 1,0 | 20432,75 |
| 0,5 | 10216,38 |

Лот №3 «Выполнение капитального ремонта электроосвещения и силового оборудования, канализации, отделочные работы  в  МДОУ «ЦРР - детский сад № 371»

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 85809,37 |
| 4,5 | 77228,44 |
| 4,0 | 68647,50 |
| 3,5 | 60066,50 |
| 3,0 | 51485,62 |
| 2,5 | 42904,69 |
| 2,0 | 34323,75 |
| 1,5 | 25742,81 |
| 1,0 | 17161,87 |
| 0,5 | 8580,94 |

Лот №4 «Выполнение монтажа вентиляции в здании МДОУ «ЦРР - детский сад № 371»

| Размер шага (%) | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0 | 28776,63 |
| 4,5 | 25898,96 |
| 4,0 | 23021,30 |
| 3,5 | 20143.64 |
| 3,0 | 17265,98 |
| 2,5 | 14388,31 |
| 2,0 | 11510,65 |
| 1,5 | 8632,99 |
| 1,0 | 5755,33 |
| 0,5 | 2877,66 |