ИЗВЕЩЕНИЕ № 367 А от «15» июля 2008 г.

О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту: замене чердачных перекрытий и инженерных сетей, и восстановление внутренней отделки второго этажа памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

Заказчик: Муниципальное учреждение культуры "Объединение муниципальных библиотек"

МУК "Объединение муниципальных библиотек" приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту: замене чердачных перекрытий и инженерных сетей, и восстановление внутренней отделки второго этажа памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

- Форма торгов – открытый аукцион

- Информация о заказчике:

МУК "Объединение муниципальных библиотек"

Адрес:614000 г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25,

Адрес электронной почты: pushlib@permregion.ru

Факс: (342) 212-13-91

Контактное лицо по организационным вопросам: Клешнина Наталья Сергеевна,  (342) 212-13-91,

Контактное лицо по техническим вопросам: Димухаметова Людмила Карповна, (342) 212-67-41

- Предмет муниципального контракта:

выполнение работ по капитальному ремонту: замене чердачных перекрытий и инженерных сетей, и восстановление внутренней отделки второго этажа памятника архитектуры «Дума городская», по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25.

Предмет муниципального заказа состоит из одного лота.

| Капитальный ремонт чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (чердачных) | 100 м2 |  | 8,19 |  |
| 2 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе | 1 м2 потолка |  | 243,6 |  |
| Раздел 2. Монтаж чердачного перекрытия. |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство: ходовых мостиков | 100 погонных м ходов или переходных мостиков |  | 1,2 |  |
| 4 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитными составами | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,96 |  |
| 5 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 ниш |  | 2,04 |  |
| 6 | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных | 1 т балок |  | 14,4 |  |
| 7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций |  | 4,231 |  |
| 8 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из: тонколистовой стали размером 3х6 м | 1 т конструкций |  | 19,287 |  |
| 9 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия |  | 7,8166 |  |
| 10 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 проемов по наружному обводу коробок |  | 8,19 |  |
| 11 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции |  | 1,02 |  |
| Раздел 3. Строительный мусор |  |  |  |  |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза |  | 187,2 |  |
| 13 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза |  | 187,2 |  |
| 14 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т |  | 187,2 |  |
| Реконструкция системы отопления второго этажа и чердака |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм |  | 100 м трубопроводов | 3,62 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм |  | 100 м трубопроводов | 1,55 |  |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг |  | 100 шт. | 0,42 |  |
| 4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см |  | 100 шт. | 0,08 |  |
| 5 | Пробивка отверстий в перекрытияхх для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича |  | 100 отверстий | 0,18 |  |
| 5,1 | При работе с приставных лестниц добавлять к: 69-1-6 |  | 100 отверстий | 0,18 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм |  | 100 м трубопровода | 1,75 |  |
| 8 | Части фасонные из полиэтилена |  | шт | 6 |  |
| 9 | Части фасонные из полиэтилена |  | шт | 3 |  |
| 10 | Тройники прямые 15 мм |  | 10 шт | 0,1 |  |
| 10,1 | Утка диаметром 15 мм |  | шт | 84 |  |
| 11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм |  | 1 врезка | 22 |  |
| 12 | Резьба Д=15 мм |  | 10 шт | 9 |  |
| 13 | Кран Маевского диам.15мм |  | шт | 39 |  |
| 14 | Ниппель переходной |  | шт | 20 |  |
| 15 | Переходы 57-45мм |  | шт | 2 |  |
| 16 | Краны шаровые В-В |  | шт | 25 |  |
| 17 | Муфты прямые короткие 15 мм |  | 10 шт | 5,6 |  |
| 18 | Муфты прямые длинные 15 мм |  | 10 шт | 3,8 |  |
| 19 | Краны шаровые cтандартные муфтовые с ручкой-рычагом диаметром 15 мм |  | шт | 85 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 100 м трубопровода | 1,65 |  |
| 21 | Воздухоотводчик 15 мм |  | шт | 4 |  |
| 22 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм |  | 1 врезка | 20 |  |
| 23 | Резьба Д=20 мм |  | 10 шт | 4 |  |
| 24 | Тройники 20 мм |  | шт | 20 |  |
| 25 | Муфты прямые длинные 20 мм |  | 10 шт | 5,5 |  |
| 26 | Муфты прямые короткие 20 мм |  | 10 шт | 5 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 100 м трубопровода | 0,22 |  |
| 28 | Кран шаровый Д=25мм 1/2' |  | шт | 1 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 100 м трубопровода | 0,44 |  |
| 30 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм |  | шт | 6 |  |
| 31 | Муфты прямые короткие 32 мм |  | 10 шт | 1,8 |  |
| 32 | Контргайки 32 мм |  | 10 шт | 6 |  |
| 33 | Краны шаровые В-В размером 3/4' |  | шт | 20 |  |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 35 | Отводы диаметром 40 мм |  | шт | 2 |  |
| 36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм |  | 100 м трубопровода | 0,33 |  |
| 37 | Переходы 76х38 мм |  | шт | 1 |  |
| 38 | Кран шаровый Д=50мм |  | шт | 2 |  |
| 39 | Отводы наружным диаметром 57 мм |  | шт | 5 |  |
| 40 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм |  | 100 м трубопровода | 0,18 |  |
| 41 | Переходы 108-57мм |  | шт | 1 |  |
| 42 | Кран шаровый "Ballomax" Д=65мм |  | шт | 1 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108 мм |  | 100 м трубопровода | 0,25 |  |
| 44 | Кран шаровый Д=100мм |  | шт | 1 |  |
| 45 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | 100 м трубопровода | 4,41 |  |
| 46 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0,76 |  |
| 47 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена |  | 10 м трубопроводов | 12,01 |  |
| 48 | Установка радиаторов: чугунных |  | 100 квт радиаторов и конвекторов | 2,11 |  |
| 49 | Пробки радиаторные |  | шт | 126 |  |
| 50 | Смена: воздушных кранов радиаторов |  | 100 шт. | 0,25 |  |
| 51 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,884 |  |
| 52 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| 53 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,284 |  |
| 54 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  | 1000 м3 объема здания | 9 |  |
| Раздел 3. Строительный мусор |  |  |  |  |  |
| 55 | Погрузочные работы при железнодорожных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 1,42 |  |
| 56 | Затаривание строительного мусора в мешки |  | 1т | 1,42 |  |
| 57 | Мешки полипропиленовые, плетеные, плотные 55х105 см (50кг) |  | шт | 29 |  |
| 58 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 |  | 1 т | 1,42 |  |
| 59 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный |  | за т груза | 1,42 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. 2-й этаж |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ОЩВ-12 |  | шт. | 3 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 13,3 |  |
| 3 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 1,76 |  |
| 4 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,11 |  |
| 5 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. | 2,05 |  |
| 6 | Демонтаж Люстры и подвесы с количеством ламп 21 |  | шт. | 2 |  |
| 7 | Люстры и подвесы с количеством ламп до: 5 |  | шт. | 9 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 32 |  | шт. | 3 |  |
| 9 | Выключатель автоматический 3-полюс. 32 А |  | шт | 3 |  |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, : 16 |  | шт. | 10 |  |
| 11 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, : 16 |  | шт. | 8 |  |
| 12 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 18 |  |
| 13 | Выключатель автоматический 1-полюс. 16 А |  | шт | 36 |  |
| 14 | Световые настенные указатели |  | 100 шт. | 0,03 |  |
| 15 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт |  | шт | 3 |  |
| 16 | Люстры и подвесы с количеством ламп 21 |  | шт. | 2 |  |
| 17 | Лампы накаливания |  | шт | 42 |  |
| 18 | Щитки масса щитка, кг, до: 6 |  | шт. | 3 |  |
| 19 | Шкаф внутренний (ЩРв 24э-036УХЛ3) |  | шт. | 3 |  |
| 20 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 1,54 |  |
| 21 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая |  | 100 шт. | 0,04 |  |
| 22 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 |  |
| 23 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,46 |  |
| 24 | Коробка разветвительная для откр. уст-ки |  | шт | 205 |  |
| 25 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения |  | 100 шт. | 0,05 |  |
| 26 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения (бра) |  | 100 шт. | 0,03 |  |
| 27 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 |  | 10шт | 0,8 |  |
| 28 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 2,3 |  |
| 29 | Светильник люминесцентный ЛПО-46 4х18-005 |  | шт | 9 |  |
| 30 | Светильник люминесцентный РЕ 1х36 IP54 |  | шт | 3 |  |
| 31 | Светильник люминесцентный ЛПО-46 2х36-008 |  | шт | 78 |  |
| 32 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 |  | 10шт | 19,5 |  |
| 33 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  | 10шт | 19,5 |  |
| 34 | Светильник с зеркальной лампой до 60Вт, для помещений с нормальными условиями среды точечный |  | 100 шт. | 0,08 |  |
| 35 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 |  | 10шт | 0,8 |  |
| Электромонтажные работы и изделия |  |  |  |  |  |
| 36 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м | 3 |  |
| 37 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,7 |  |
| 38 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000м | 0,63 |  |
| 39 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 |  | 100 м борозд | 1 |  |
| 40 | Монтаж гофротрубы в штробу, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 12,1 |  |
| 41 | Затягивание проводов в проложенные гофротрубы |  | 100 м | 11,1 |  |
| 42 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 1,21 |  |
| 43 | Гофротруба, наружным диаметром 16 мм |  | 10 м | 121 |  |
| 44 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см |  | 100 шт. | 0,72 |  |
| 45 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м | 0,4 |  |
| 46 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 47 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  | 100 отверстий | 0,02 |  |
| 48 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м | 0,04 |  |
| 49 | Трубы стальные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм |  | м | 4 |  |
| Раздел 2. Мансарда |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 50 | Демонтаж ОЩВ-12 |  | шт. | 1 |  |
| 51 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 4,02 |  |
| 52 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0,46 |  |
| 53 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания |  | 100 шт. | 0,02 |  |
| 54 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки |  | 100 шт. | 0,29 |  |
| 55 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м | 30,2 |  |
| 56 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см |  | 100 шт. | 0,08 |  |
| 57 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 |  | 100 м | 0,05 |  |
| 58 | Труба ПВХ жесткая Д=32мм |  | м | 8 |  |
| 59 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 |  | 100 м борозд | 0,84 |  |
| 60 | Монтаж гофротрубы в штробу, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 1,6 |  |
| 61 | Затягивание проводов в проложенные гофротрубы |  | 100 м | 3,6 |  |
| 62 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 3,6 |  |
| 63 | Гофротруба, наружным диаметром 16 мм |  | 10 м | 36 |  |
| Электромонтажные работы и изделия |  |  |  |  |  |
| 64 | Световые настенные указатели |  | 100 шт. | 0,01 |  |
| 65 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт |  | шт | 1 |  |
| 66 | Щитки масса щитка, кг, до: 6 |  | шт. | 1 |  |
| 67 | Шкаф внутренний (ЩРв 24э-036УХЛ3) |  | шт. | 1 |  |
| 68 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 |  | 1000м | 0,168 |  |
| 69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,234 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 70 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат трехполюсной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, 32 |  | шт. | 1 |  |
| 71 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, : 16 |  | шт. | 2 |  |
| 72 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 5 |  |
| 73 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,23 |  |
| 74 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,03 |  |
| 75 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,05 |  |
| 76 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 |  | 100 шт. | 0,31 |  |
| 77 | Светильник люминесцентный 2х36 |  | шт | 24 |  |
| 78 | Светильник люминесцентный 4х18 |  | шт | 7 |  |
| 79 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 |  | 10шт | 7,6 |  |
| 80 | Стартеры для люминесцентных ламп |  | 10шт | 7,6 |  |
| 81 | Светильник с зеркальной лампой до 60Вт, для помещений с нормальными условиями среды точечный |  | 100 шт. | 0,02 |  |
| 82 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-60 |  | 10шт | 0,2 |  |
| 83 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения |  | 100 шт. | 0,01 |  |
| 84 | Светильник накаливания НПБ-02 |  | шт | 1 |  |
| 85 | Лампы накаливания |  | шт | 1 |  |
| Раздел 3. Чердак |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы и изделия |  |  |  |  |  |
| 86 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100 м | 0,5 |  |
| 87 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 0,5 |  |
| 88 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,05 |  |
| 89 | Затягивание проводов в проложенные гофротрубы |  | 100 м | 0,7 |  |
| 90 | Гофротруба, наружным диаметром 16 мм |  | 10 м | 5 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 91 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью |  | 100 шт. | 0,12 |  |
| 92 | Светильник накаливания НСП-02х100-003 IP62 |  | шт | 12 |  |
| 93 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  | 10шт | 1,2 |  |
| Раздел 4. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |
| 94 | Демонтаж датчиков пожарных |  | шт. | 97 |  |
| 95 | Монтаж датчиков пожарных |  | шт. | 97 |  |
| 96 | Демонтаж кабель-канала (прим.) |  | 100 м | 2,6 |  |
| 97 | Монтаж кабель-канала (прим.) |  | 100 м | 2,6 |  |
| 98 | Демонтаж пульта ОПС |  | шт. | 2 |  |
| 99 | Монтаж пульта ОПС |  | шт. | 2 |  |
| 100 | Демонтаж кабеля |  | 100 м | 2,6 |  |
| 101 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м | 2,6 |  |
| 102 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами марки ТРП 2х0.5 мм2 |  | 1000 м | 0,26 |  |

Восстановление внутренней отделки второго этажа

| №п/п |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| кабинет №3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,466 |  |
| 2 |  | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,267 |  |
| 3 |  | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,466 |  |
| 4 |  | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,466 |  |
| 5 |  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 46,600 |  |
| 6 |  | Укладывание подложки под ламинат | 100 м2 | 0,466 |  |
| 7 |  | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,466 |  |
| 8 |  | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,267 |  |
| 9 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,500 |  |
| 10 |  | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 1,017 |  |
| 11 |  | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 1,017 |  |
| 12 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 1,017 |  |
| 13 |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,017 |  |
| 14 |  | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 1,017 |  |
| 15 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 16 |  | Снятие дверных полотен (р-ром 1,15 х2,4м=2,76м2) | 100 м2 | 0,028 |  |
| 17 |  | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,014 |  |
| 18 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,014 |  |
| 19 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,073 |  |
| 20 |  | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 21 |  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 22 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,073 |  |
| 23 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: откосов | 100 м2 | 0,073 |  |
| 24 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,028 |  |
| 25 |  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 26 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 27 |  | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (отбивка штукатурки перерубка и разборка дранки,разборка подшивки) | 100 м2 | 0,466 |  |
| 28 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 46,600 |  |
| 29 |  | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,466 |  |
| 30 |  | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,466 |  |
| 31 |  | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 12,740 |  |
| 32 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,466 |  |
| 33 |  | Погрузка. Мусор строительный | Т | 8,023 |  |
| 34 |  | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 8,023 |  |
| Кап. ремонт кабинета №4. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных |  | 100 м | 0,246 |  |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности |  | 1 м2 | 37,500 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых |  | 100 м | 0,246 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 | 0,450 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса |  | 100 м2 | 0,948 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" |  | 100 м2 | 0,948 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" |  | 100 м2 | 0,948 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  | 100 м2 | 0,948 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен |  | 100 м2 | 0,948 |  |
| 13 | Устройство короба по одинарному металлическому из ГКЛ |  | 1 м2 | 6,200 |  |
| 14 | Шпатлевка короба по ГКЛ |  | 100 м2 | 0,062 |  |
| 15 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ короба |  | 100 м2 | 0,062 |  |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0,010 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,15 х2,4м=2,76м2) |  | 100 м2 | 0,028 |  |
| 18 | Снятие подоконных досок: бетонных |  | 100 М2 | 0,014 |  |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. |  | 100 п.м. | 0,014 |  |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов |  | 100 М2 | 0,073 |  |
| 21 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" |  | 100 м2 | 0,073 |  |
| 22 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" |  | 100 м2 | 0,073 |  |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских |  | 100 м2 | 0,073 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов |  | 100 м2 | 0,073 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" |  | 100 м2 | 0,028 |  |
| 26 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,054 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных |  | 100 м2 | 0,028 |  |
| 28 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (отбивка штукатурки перерубка и разборка дранки,разборка подшивки) |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 29 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) |  | 1 м2 | 37,500 |  |
| 30 | Оклейка потолков стеклообоями |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 31 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 32 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг,карнизов горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) |  | М2 | 11,860 |  |
| 33 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 | 0,375 |  |
| 34 | Погрузка. Мусор строительный |  | Т | 6,508 |  |
| 35 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный |  | Т | 6,508 |  |

Кап. ремонт кабинета №5 (гардероб).

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,329 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,462 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0,462 |  |
| 4 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,462 |  |
| 5 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,462 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 46,200 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,462 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,329 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,500 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,995 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,995 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,995 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,995 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: стен | 100 м2 | 0,995 |  |
| 15 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с изоляцией: с одним дверным проемом | 1 м2 | 12,300 |  |
| 16 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с изоляцией: с одним дверным проемом | 1 м2 | 12,300 |  |
| 17 | Шпатлевка стен по ГКЛ | 100 м2 | 0,246 |  |
| 18 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ | 100 м2 | 0,246 |  |
| 19 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 20 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,4 х2,77м=3,878м2) (0,8 х 2,1=1,68м2) | 100 м2 | 0,056 |  |
| 21 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,016 |  |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,016 |  |
| 23 | Отбивка штукатурки с поверхностей откосов | 100 М2 | 0,048 |  |
| 24 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,048 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: откосов | 100 м2 | 0,048 |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,039 |  |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,039 |  |
| 30 | Установка блоков в перегородках площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 | 0,017 |  |
| 31 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,056 |  |
| 33 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (отбивка штукатурки перерубка и разборка дранки,разборка подшивки) | 100 м2 | 0,462 |  |
| 34 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 46,200 |  |
| 35 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,462 |  |
| 36 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,462 |  |
| 37 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 12,830 |  |
| 38 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,462 |  |
| 39 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 8,145 |  |
| 40 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 8,145 |  |

Кап.  ремонт кабинета № 9 (директор).

| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,222 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,176 |  |
| 3 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,222 |  |
| 4 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,222 |  |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 22,200 |  |
| 6 | Укладывание подложки под ламинат | 100 м2 | 0,222 |  |
| 7 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,222 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,176 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,300 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,661 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,661 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,661 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски стен | 100 м2 | 0,661 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,661 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 16 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,15 х2,4м=2,76м2) | 100 м2 | 0,028 |  |
| 17 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,015 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,015 |  |
| 19 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,074 |  |
| 20 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,074 |  |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,074 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,074 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,074 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,028 |  |
| 25 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 22,200 |  |
| 28 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,222 |  |
| 29 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,222 |  |
| 30 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф. развертки 1,15 ) | М2 | 8,650 |  |
| 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,220 |  |
| 32 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 4,200 |  |
| 33 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 4,200 |  |

Кап.  ремонт кабинета №11 (отдел автоматизации).

| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,236 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,176 |  |
| 3 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,236 |  |
| 4 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,236 |  |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 23,600 |  |
| 6 | Укладывание подложки под ламинат | 100 м2 | 0,236 |  |
| 7 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,236 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,176 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,400 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,776 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,776 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,776 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски стен | 100 м2 | 0,776 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,776 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 16 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,15 х2,4м=2,76м2) | 100 м2 | 0,028 |  |
| 17 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,015 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,015 |  |
| 19 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,074 |  |
| 20 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,074 |  |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,074 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,074 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,074 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,028 |  |
| 25 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 27 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (отбивка штукатурки перерубка и разборка дранки,разборка подшивки) | 100 м2 | 0,236 |  |
| 28 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 23,600 |  |
| 29 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,236 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,236 |  |
| 31 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 8,920 |  |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,236 |  |
| 33 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 4,742 |  |
| 34 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 4,742 |  |

Кап. ремонт кабинетов №№19,20.

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,423 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 0,867 |  |
| 3 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 | 0,867 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 86,700 |  |
| 5 | Покрытие полов лаком за 1 раз (2 раза) | 100 м2 | 0,867 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,423 |  |
| 7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов | 100 м2 | 0,086 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,800 |  |
| 9 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 1,624 |  |
| 10 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 1,624 |  |
| 11 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 1,624 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски стен | 100 м2 | 1,624 |  |
| 13 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 1,624 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 15 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,1 х2,4м=2,3м2) | 100 м2 | 0,025 |  |
| 16 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,028 |  |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,028 |  |
| 18 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,145 |  |
| 19 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,145 |  |
| 20 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,145 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,145 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,145 |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,025 |  |
| 24 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,057 |  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,025 |  |
| 26 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (отбивка штукатурки перерубка и разборка дранки,разборка подшивки) | 100 м2 | 0,867 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 86,700 |  |
| 28 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,867 |  |
| 29 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,867 |  |
| 30 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 19,920 |  |
| 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,867 |  |
| 32 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 11,273 |  |
| 33 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 11,273 |  |

Кап. ремонт кабинета №21 (электронный зал).

| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,662 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,315 |  |
| 3 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,662 |  |
| 4 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,662 |  |
| 5 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 66,200 |  |
| 6 | Укладывание подложки под ламинат | 100 м2 | 0,662 |  |
| 7 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 0,662 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,315 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,600 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 1,186 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 1,186 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 1,186 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,186 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 1,186 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 16 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,3 х2,3м=2,99м2) | 100 м2 | 0,030 |  |
| 17 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,022 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,022 |  |
| 19 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,109 |  |
| 20 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,109 |  |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,109 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,109 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,109 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,030 |  |
| 25 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,030 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 66,200 |  |
| 28 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,662 |  |
| 29 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,662 |  |
| 30 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 15,100 |  |
| 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,660 |  |
| 32 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 4,806 |  |
| 33 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 4,806 |  |

Кап. ремонт кабинета №№22,23.

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,464 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,754 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,754 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 75,400 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,754 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,464 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,000 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 1,944 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 1,944 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 1,944 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,944 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 1,944 |  |
| 13 | Устройство короба по одинарному металлическому из ГКЛ | 1 м2 | 2,000 |  |
| 14 | Шпатлевка короба по ГКЛ | 100 м2 | 0,020 |  |
| 15 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ короба | 100 м2 | 0,020 |  |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,020 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,3 х2,9м=3,77м2х2шт=7,54м2) | 100 м2 | 0,075 |  |
| 18 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,029 |  |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,029 |  |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,147 |  |
| 21 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,147 |  |
| 22 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,147 |  |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,147 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,147 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,075 |  |
| 26 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,142 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,075 |  |
| 28 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 75,400 |  |
| 29 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,754 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,754 |  |
| 31 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 16,100 |  |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,867 |  |
| 33 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 8,368 |  |
| 34 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 8,368 |  |

Кап. ремонт кабинета №№ 6,8,10,12.

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,878 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 1,868 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 1,868 |  |
| 4 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 1,868 |  |
| 5 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 1,868 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 186,800 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 1,868 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,878 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,821 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 3,642 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 3,642 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 3,642 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 3,642 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 3,642 |  |
| 15 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 16 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,9 х2,9м=5,51м2) (1,2 х 2,3=2,76м2) | 100 м2 | 0,083 |  |
| 17 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,049 |  |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,049 |  |
| 19 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,255 |  |
| 20 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,255 |  |
| 21 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,255 |  |
| 22 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,255 |  |
| 23 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,255 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,083 |  |
| 25 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,135 |  |
| 26 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,083 |  |
| 27 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 М2 | 0,148 |  |
| 28 | Огрунтовка поверхностей потолков акриловым грунтом | 100 м2 | 0,148 |  |
| 29 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,148 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:потолков сводчаты | 100 м2 | 0,142 |  |
| 31 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 183,200 |  |
| 32 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 1,832 |  |
| 33 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 1,832 |  |
| 34 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 54,420 |  |
| 35 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,868 |  |
| 36 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 17,513 |  |
| 37 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 17,513 |  |

Кап. ремонт коридоров №№13,15.

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,226 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,147 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 0,147 |  |
| 4 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,147 |  |
| 5 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,147 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 14,700 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,147 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,226 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,300 |  |
| 10 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,753 |  |
| 11 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,753 |  |
| 12 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,753 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,753 |  |
| 14 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,753 |  |
| 15 | Демонтаж перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с изоляцией: с одним дверным проемом | 1 м2 | 10,200 |  |
| 16 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с изоляцией: с одним дверным проемом | 1 м2 | 10,200 |  |
| 17 | Шпатлевка стен по ГКЛ | 100 м2 | 0,204 |  |
| 18 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по ГКЛ | 100 м2 | 0,204 |  |
| 19 | Демонтаж металлических решеток | 1 т | 0,048 |  |
| 20 | Монтаж металлических решеток | 1 т | 0,050 |  |
| 21 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,040 |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 23 | Снятие дверных полотен (р-ом 1,1 х2,3м=2,53м2)+ (0,7 х 2,1=1,47м2) | 100 м2 | 0,040 |  |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,025 |  |
| 25 | Установка блоков в перегородках площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 | 0,015 |  |
| 26 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,106 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,040 |  |
| 28 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,029 |  |
| 29 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,029 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,029 |  |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке: откосов | 100 м2 | 0,029 |  |
| 32 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 14,700 |  |
| 33 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,147 |  |
| 34 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоями: потолков | 100 м2 | 0,147 |  |
| 35 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково- цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 8,600 |  |
| 36 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,147 |  |
| 37 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,365 |  |
| 38 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,365 |  |

Кап. ремонт кабинета №14.

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,126 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,117 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 0,117 |  |
| 4 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,117 |  |
| 5 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,117 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 11,700 |  |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,117 |  |
| 8 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,126 |  |
| 9 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на мет,каркасе | 1 м2 | 53,800 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,250 |  |
| 11 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,538 |  |
| 12 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,538 |  |
| 13 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,538 |  |
| 14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,538 |  |
| 15 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,538 |  |
| 16 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,010 |  |
| 17 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,2 х2,3м=2,76м2) | 100 м2 | 0,028 |  |
| 18 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,014 |  |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,014 |  |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,073 |  |
| 21 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 22 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 23 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,073 |  |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,073 |  |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,028 |  |
| 26 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,058 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,028 |  |
| 28 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 11,700 |  |
| 29 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,117 |  |
| 30 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,117 |  |
| 31 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 6,350 |  |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,117 |  |
| 33 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,590 |  |
| 34 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,590 |  |

Кап. ремонт туалетов №№17,18.

| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,142 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,142 |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0,142 |  |
| 4 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,142 |  |
| 5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,142 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических | 100 м2 | 0,522 |  |
| 7 | Разборка кладки стен из: кирпича 1/2 | 10 м3 | 0,086 |  |
| 8 | Огрунтовка поверхностей стен акриловым грунтом | 100 м2 | 0,819 |  |
| 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0,060 |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,819 |  |
| 11 | Устройство короба по одинарному металлическому каркасу из ГКЛ | 1 м2 | 4,000 |  |
| 12 | Облицовка короба по ГКЛ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 | 0,040 |  |
| 13 | Установка пластиковых экранов на радиаторы (р-ром 0, х 0,6м=0,36м2) площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 2,000 |  |
| 14 | Устройство кабинок металлопластиковых с дверными блоками из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ( 4 кабинки) | 100 м2 | 0,240 |  |
| 15 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 14,200 |  |
| 16 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,142 |  |
| 17 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,142 |  |
| 18 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 10,390 |  |
| 19 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,020 |  |
| 20 | Снятие дверных полотен (р-ром 0,7 х2,1м=1,47м2х2шт=2,94м2) | 100 м2 | 0,029 |  |
| 21 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,014 |  |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,014 |  |
| 23 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,073 |  |
| 24 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,073 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,073 |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,073 |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема: до 3 м2 типа "Канадка" | 100 м2 | 0,029 |  |
| 29 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,029 |  |
| 30 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,020 |  |
| 31 | Устройство пластикового уголка декоративного | 100 м | 0,270 |  |
| 32 | Демонтаж санитарных приборов: раковин с постаментом приборов | 100 | 0,020 |  |
| 33 | Установка раковин с постаментом комплектов | 10 | 0,200 |  |
| 34 | Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» приборов | 100 | 0,020 |  |
| 35 | Смена арматуры: кранов шаровых | 100 шт. | 0,080 |  |
| 36 | Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам приборов | 100 | 0,040 |  |
| 37 | Смена санитарных приборов: гибких подводок приборов | 100 | 0,080 |  |
| 38 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм (900мм) отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,020 |  |
| 39 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1,000 |  |
| 40 | Прокладка гофротруб наружным диаметром: 120 мм | 100 м | 0,120 |  |
| 41 | Установка диффузора диаметром до 250 мм | Шт. | 4,000 |  |
| 42 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,142 |  |
| 43 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 2,951 |  |
| 44 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 2,951 |  |

Кап.ремонт кабинета №№1,2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,654 |  |
| 2 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 1,957 |  |
| 3 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 | 1,957 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 1,957 |  |
| 5 | Покрытие полов лаком за 2 раза | 100 м2 | 1,957 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,957 |  |
| 7 | Улучшенная окраска "Пенатрекс" по дереву: плинтусов | 100 м2 | 0,196 |  |
| 8 | Огрунтовка поверхностей стен грунтм "Святозар" | 100 м2 | 3,997 |  |
| 9 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,400 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,400 |  |
| 11 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 3,997 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,3 х2,9м=3,77м2х2шт=7,54м2) | 100 м2 | 0,075 |  |
| 14 | Огрунтовка поверхностей дверных и оконных откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,552 |  |
| 15 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,043 |  |
| 16 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,043 |  |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,552 |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,075 |  |
| 19 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,142 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,075 |  |
| 21 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 195,700 |  |
| 22 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 1,957 |  |
| 23 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 1,957 |  |
| 24 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 10,074 |  |
| 25 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (8м) | 100 м2 | 1,950 |  |
| 26 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять | 100 м2 | 1,950 |  |
| 27 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 0,371 |  |
| 28 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 0,371 |  |

Кап.ремонт кабинета №1 (мансардный этаж).

| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,242 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,353 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,353 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 35,500 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,353 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,242 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,300 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,601 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,601 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,601 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,601 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,601 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 14 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,0 х2,1м=2,1м2) | 100 м2 | 0,021 |  |
| 15 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,015 |  |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,014 |  |
| 17 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 18 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,048 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,048 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,021 |  |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,104 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,021 |  |
| 24 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 35,300 |  |
| 25 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,353 |  |
| 26 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,353 |  |
| 27 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 11,590 |  |
| 28 | Демонтаж кондиционеров доводчиков эжекционных доводчиков | 10 | 0,100 |  |
| 29 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных доводчиков | 10 | 0,100 |  |
| 30 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,590 |  |
| 31 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,590 |  |

Кап.ремонт кабинета №2 (мансардный этаж).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,209 |  |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,299 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,299 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 29,900 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,299 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,209 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,250 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,523 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,523 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,523 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,523 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,523 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 14 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,0 х2,1м=2,1м2) | 100 м2 | 0,021 |  |
| 15 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,015 |  |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,015 |  |
| 17 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 18 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,048 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,048 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,048 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,021 |  |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,104 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,021 |  |
| 24 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 29,900 |  |
| 25 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,299 |  |
| 26 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,299 |  |
| 27 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 10,074 |  |
| 28 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,300 |  |
| 29 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,300 |  |

Кап. ремонт коридоров № № 4, 7 (мансардный этаж).

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,218 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,183 |  |
| 3 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 0,103 |  |
| 4 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,103 |  |
| 5 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,103 |  |
| 6 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 8,000 |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,080 |  |
| 8 | Устройство покрытий однослойных: наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,080 |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,183 |  |
| 10 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,218 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,300 |  |
| 12 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,569 |  |
| 13 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,569 |  |
| 14 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,569 |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,569 |  |
| 16 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,569 |  |
| 17 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 18 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,0 х2,1м=2,1м2) | 100 м2 | 0,021 |  |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,021 |  |
| 20 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,052 |  |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,021 |  |
| 22 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 М2 | 0,080 |  |
| 23 | Огрунтовка поверхностей потолков акриловым грунтом | 100 м2 | 0,080 |  |
| 24 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,080 |  |
| 25 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:потолков сводчаты | 100 м2 | 0,080 |  |
| 26 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 10,300 |  |
| 27 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,103 |  |
| 28 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,103 |  |
| 29 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,659 |  |
| 30 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,659 |  |

Кап. ремонт кабинета № 5 (мансардный этаж).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,256 |  |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,459 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,459 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 45,900 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,459 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,256 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,400 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,763 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,763 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,763 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,763 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,763 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,020 |  |
| 14 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,15 х2,1м=2,415х2шт=4,83м2м2) | 100 м2 | 0,048 |  |
| 15 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,016 |  |
| 16 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,016 |  |
| 17 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,071 |  |
| 18 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,071 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,071 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,071 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,024 |  |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,054 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,024 |  |
| 24 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 45,900 |  |
| 25 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,459 |  |
| 26 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,459 |  |
| 27 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг,карнизов горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 12,280 |  |
| 28 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,863 |  |
| 29 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,863 |  |

Кап. ремонт кабинета № 6 (мансардный этаж).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м | 0,088 |  |
| 2 | Устройство покрытий из фанеры б=10мм | 100 м2 | 0,059 |  |
| 3 | Покрытие фанеры олифой с 2-х сторон | 100 м2 | 0,059 |  |
| 4 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 5,900 |  |
| 5 | Устройство покрытий из линолеума: на клее | 100 м2 | 0,059 |  |
| 6 | Устройство плинтусов: пластиковых | 100 м | 0,088 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,100 |  |
| 8 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,235 |  |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,235 |  |
| 10 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,235 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,235 |  |
| 12 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,235 |  |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков | 100 М2 | 0,059 |  |
| 14 | Огрунтовка поверхностей потолков акриловым грунтом | 100 м2 | 0,059 |  |
| 15 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,059 |  |
| 16 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:потолков сводчатых | 100 м2 | 0,059 |  |
| 17 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 0,804 |  |
| 18 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 0,804 |  |

Кап.ремонт туалета № 3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,024 |  |
| 2 | Демонтаж стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,024 |  |
| 3 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0,024 |  |
| 4 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,024 |  |
| 5 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,024 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических | 100 м2 | 0,148 |  |
| 7 | Разборка кладки стен из: кирпича 1/2 | 10 м3 | 0,037 |  |
| 8 | Огрунтовка поверхностей стен акриловым грунтом | 100 м2 | 0,148 |  |
| 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером | 100 м2 | 0,020 |  |
| 10 | Гладкая облицовка стен без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,148 |  |
| 11 | Устройство короба по одинарному металлическому каркасу из ГКЛ | 1 м2 | 1,800 |  |
| 12 | Облицовка короба по ГКЛ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 | 0,018 |  |
| 13 | Устройство кабинок металлопластиковых с дверными блоками из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 ( 4 кабинки) | 100 м2 | 0,240 |  |
| 14 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов: одноуровневых (ГКЛ 2 слоя) | 1 м2 | 2,400 |  |
| 15 | Оклейка потолков стеклообоями | 100 м2 | 0,024 |  |
| 16 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям: потолков | 100 м2 | 0,024 |  |
| 17 | Устройство пополочного "Багета" | 100 м | 0,064 |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 19 | Снятие дверных полотен (р-ром 0,7 х2,1м=1,47м2) | 100 м2 | 0,015 |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема: до 3 м2 типа "Канадка" | 100 м2 | 0,015 |  |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,015 |  |
| 22 | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,020 |  |
| 23 | Устройство пластикового уголка декоративного | 100 м | 0,049 |  |
| 24 | Демонтаж санитарных приборов: раковин с постаментом приборов | 100 | 0,010 |  |
| 25 | Установка раковин с постаментом комплектов | 10 | 0,100 |  |
| 26 | Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» приборов | 100 | 0,010 |  |
| 27 | Смена арматуры: кранов шаровых | 100 шт. | 0,030 |  |
| 28 | Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам приборов | 100 | 0,010 |  |
| 29 | Смена санитарных приборов: гибких подводок приборов | 100 | 0,030 |  |
| 30 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,040 |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,040 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,020 |  |
| 33 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм (900мм) отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,020 |  |
| 34 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1,000 |  |
| 35 | Прокладка гофротруб наружным диаметром: 120 мм | 100 м | 0,080 |  |
| 36 | Установка диффузора диаметром до 250 мм | Шт. | 1,000 |  |
| 37 | Установка решеток вентиляционных размер 200х200 мм | 1 решетка | 1,000 |  |
| 38 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 1,014 |  |
| 39 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 1,014 |  |

Кап.ремонт  «Комнаты А.С.Пушкина».

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 М2 | 0,502 |  |
| 2 | Циклевка паркетных полов | 100 м2 | 0,502 |  |
| 3 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 | 50,200 |  |
| 4 | Покрытие полов лаком за 2 раза | 100 м2 | 0,502 |  |
| 5 | Улучшенная окраска "Пенатрекс" по дереву: плинтусов | 100 м2 | 0,050 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,400 |  |
| 7 | Протравка стен нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,799 |  |
| 8 | Огрунтовка поверхностей стен грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,799 |  |
| 9 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,799 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски стен | 100 м2 | 0,799 |  |
| 11 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:стен | 100 м2 | 0,799 |  |
| 12 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,010 |  |
| 13 | Снятие дверных полотен (р-ром 1,2 х2,6м=3,12м2) | 100 м2 | 0,031 |  |
| 14 | Снятие подоконных досок: бетонных | 100 М2 | 0,027 |  |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,027 |  |
| 16 | Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов | 100 М2 | 0,195 |  |
| 17 | Огрунтовка поверхностей откосов грунтовкой "Бетоноконтакт" | 100 м2 | 0,195 |  |
| 18 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная откосов "Ротгипсом" | 100 м2 | 0,195 |  |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,195 |  |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:откосов | 100 м2 | 0,195 |  |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: более 3 м2 типа "Массив" | 100 м2 | 0,031 |  |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,064 |  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,031 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,250 |  |
| 25 | Протравка потолка нейтрализующим раствором медного купароса | 100 м2 | 0,502 |  |
| 26 | Огрунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтактом" | 100 м2 | 0,502 |  |
| 27 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков сухой смесью "Ротгипс" | 100 м2 | 0,502 |  |
| 28 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке:потолков сводчаты | 100 м2 | 0,502 |  |
| 29 | Реставрация штукатурки по камню (без разделки углов) известково цементным раствором тяг и падуг горизонтальных (коэфф.развертки 1,15 ) | М2 | 11,550 |  |
| 30 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,502 |  |
| 31 | Погрузка. Мусор строительный | Т | 2,701 |  |
| 32 | Перевозка на расстояние 30 км. Мусор строительный | Т | 2,701 |  |

- Место выполнения работ:

г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Начальная (максимальная) цена контракта:

19 431 016,99 рублей.

- Преимущества в отношении цены контракта учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

- Информация о проведении аукциона:

  - Порядок получения аукционной документации:

Со дня опубликования извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может получить аукционную документацию по запросу в письменной форме с указанием названия аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, 32 каб, 3 этаж. Либо на сайте  www.gorodperm.ru. Аукционная документация предоставляется бесплатно.

7.2. Подача заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 16.07.2008 г. до  10 час. 00 мин. 06.08.208 г.  подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25, каб. 32, 3 этаж.

7.3. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  10 час. 00 мин. 06.08.2008 г.  Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Коммунистическая, д. 25

- Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал, в 14 часов 20 минут местного времени    «20» августа  2008 г.

Директор                                          __________________________                            Е.Н.Клешнина

(должность)                                                                   (подпись)                                                    (ФИО)

МП