УТВЕРЖДАЮ

И.о директора МОУ «СОШ № 27» г. Перми

____________________ Р.Ч Ложкина

«___» ___________________ 2008 года

Извещение № 365А от «15» июля 2008 г. о проведении

открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27»               г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 27» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в  муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа № 27» г. Перми (614113 г.Пермь, ул.Шишкина, 18, контактный телефон 8 (342) 2 – 55- 59 – 44; 255 – 59 – 46 ). Контактное лицо – Тетерь Дарья Владимировна.

E-mail: shool27@pstu.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в  муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ –г.Пермь ул. Шишкина, 18.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, д. 18,  контактный телефон 8 (342) 255 – 59 – 44; 255- 59 - 46. Контактное лицо – Тетерь Дарья Владимировна

E-mail: shool27@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 512 928,72 руб.

7) Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2  документации об аукционе до 10.00 часов, «06» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 18.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 17:00 ч в рабочие дни и до 1000 часов 06» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 18.

9) Проведение аукциона назначено на 13 час 40 мин «20» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Директор 								Д.В. Тетерь

Приложение №1

к извещению 365А от «15» июля 2008 г

Описание состава и объемы выполняемых работ

ПОЛЫ

| Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 7,48 |
| --- | --- | --- |
| Острожка дощатых покрытий площадей Циклевка | 100 м2 пола | 7,48 |
| Антисептирование древесины водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 7,48 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 м2 покрытия | 7,48 |
| Линолеум противопожарный | м2 | 748 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,43 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 2,43 |

ПОТОЛКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 6,71 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,41 |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,24 |
| Смена светильников с люминесцентными лампами Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (МАТ*0) | 100 шт. | 0,45 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 2 этаж МАЛЬЧИКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,02 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,03 |
| Конструкции стальные | т | 0,03 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 2 этаж ДЕВОЧКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,02 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,03 |
| Конструкции стальные | т | 0,03 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 3 этаж ДЕВОЧКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,02 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,03 |
| Конструкции стальные | т | 0,03 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |

РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ 3 этаж МАЛЬЧИКИ

| Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 |
| --- | --- | --- |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,86 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,86 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,86 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,06 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 12 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,05 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,02 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,03 |
| Конструкции стальные | т | 0,03 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |

ВЫВОЗ МУСОРА

| Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 2 |
| --- | --- | --- |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 2 | 1 т | 2 |