Извещение № 361-а от «15» июля 2008 года о проведении открытого аукциона на выполнение общестроительных работ в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 119»  г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение текущего ремонта (вентиляция) в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

1. Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является МОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 119» г. Перми (614113 г. Пермь, ул. Липатова, 2 контактный телефон 8 (342) 255-58-28). Контактное лицо – Красильникова Валентина Сергеевна

E-mail: sc119@yandex.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение текущего ремонта (вентиляция) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 119» г. Перми в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1  к извещению.

4) Место выполнения работ – г. Пермь.

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 2, контактный телефон 8 (342) 255-58-28. Контактное лицо – Красильникова Валентина Сергеевна.

E-mail: sc119@yandex.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1014870,00 руб.

7)  Источники финансирования: бюджет города Перми.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 1 раздел 2 документации об аукционе до 10-00 часов6 августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Липатова, 2.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни и до 1000 часов «6» августа 2008 года.

9) Проведение аукциона назначено на 12 час 20 мин «20» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Директор школы	В.С. Красильникова

Приложение №1

к извещению № 361-а от 15 июля2008 года

Техническое задание вентиляция.

| № пп | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Столярная, слесарная мастерские. Системы В1, ВР1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,1 |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,03 |  |  |
| 3 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,05 |  |  |
| 4 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм |  | м2 |  | 18 |  |  |
| 5 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм |  | шт |  | 8 |  |  |
| 6 | Установка циклонов массой до 0,5 т |  | 10 циклонов |  | 0,1 |  |  |
| 7 | Циклоны ЦН-15 одиночные марки 800П |  | шт |  | 1 |  |  |
| 8 | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов. Силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств |  | т |  | 0,4 |  |  |
| 9 | Установка дверей герметических не утепленных, размером 900х400 мм |  | 1 шт. |  | 1 |  |  |
| 10 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих |  | 1 агрегат |  | 1 |  |  |
| 11 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 100 кг изделия |  | 0,9 |  |  |
| 12 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |  |  |
| Раздел 2. Спортзал. Системы В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т |  | 1 вентилятор |  | 5 |  |  |
| 14 | Установка решеток АМН 200х100 |  | 1 решетка |  | 3 |  |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,05 |  |  |
| 16 | Установка решеток инерционных VK30 |  | 1 решетка |  | 1 |  |  |
| Раздел 3. Кабинет домоводства. Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка зонтов над оборудованием |  | 1 м2 поверхности зонта |  |  | 1,8 |  |
| Раздел 4. Кухня. Система В7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |  |
| 19 | Установка виброизоляторов номер 39 |  | 10 виброизоляторов |  |  | 0,5 |  |
| 20 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 |  |  | 0,6 |  |
| 21 | Установка зонтов над оборудованием |  | 1 м2 поверхности зонта |  |  | 2,7 |  |
| 22 | Установка решеток АМН 200х200 |  | 1 решетка |  |  | 3 |  |
| 23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,05 |  |
| 24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,11 |  |
| 25 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм |  | 1 шт. |  |  | 1 |  |
| Раздел 5. Столовый зал на 120 мест. Системы В5, В6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,14 |  |
| 27 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,22 |  |
| 28 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,1 |  |
| 29 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 100 кг изделия |  |  | 0,5 |  |
| 30 | Установка вставок гибких |  | 1 м2 |  |  | 0,42 |  |
| 31 | Установка диффузоров ДПУ 160 |  | 1 диффузор |  |  | 16 |  |
| Раздел 6. Кабинет химии. Система В8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т |  |  | 1 вентилятор |  |  | 1 |
| 33 | Установка решеток АМН 150х150 |  |  | 1 решетка |  |  | 1 |
| 34 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,05 |
| Раздел 7. кабинет информатики. К.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка внутреннего блока кондиционера Mitsubishi |  |  | 10 блоков |  |  | 0,1 |
| 36 | Установка наружного блока кондиционера Mitsubishi |  |  | 10 блоков |  |  | 0,1 |
| Раздел 8. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Щит, масса, кг, до 100 |  |  | шт. |  |  | 1 |
| 38 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 |  |  | шт. |  |  | 4 |
| 39 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 25 |  |  | шт. |  |  | 8 |
| 41 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 |  |  | шт. |  |  | 2 |
| 42 | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до 1 |  |  | 100 м |  |  | 4,2 |
| 43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 100 м трубопровода |  |  | 0,54 |
| Раздел 9. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Вентилятор канальный IRE 50-30F |  |  | шт |  |  | 2 |
| 45 | Вставки гибкие DS 50-30 |  |  | шт |  |  | 4 |
| 46 | Вентилятор канальный KVFU 200В |  |  | шт |  |  | 1 |
| 47 | Диффузор ДПУ 160 |  |  | шт |  |  | 16 |
| 48 | Решетки вентиляционные АМН 150х150 |  |  | шт |  |  | 1 |
| 49 | Решетки вентиляционные инерционные VK40 |  |  | шт |  |  | 1 |
| 50 | Гибкий воздуховод ALUDUKT ф160мм |  |  | пм |  |  | 32 |
| 51 | Кондиционер Mitsubishi RP140GA(внутренний блок) |  |  | шт |  |  | 1 |
| 52 | Кондиционер Mitsubishi P140YHA (наружный блок) |  |  | шт |  |  | 1 |
| 53 | Вентилятор пылевой ВП-01-4 |  |  | шт |  |  | 1 |
| 54 | Решетки вентиляционные АМН200х100 |  |  | шт |  |  | 3 |
| 55 | Модулированный отсос из нержавеющей стали МВО 1,2 |  |  | шт |  |  | 2 |
| 56 | Решетки вентиляционные АМН 200х200 |  |  | шт |  |  | 3 |
| 57 | Решетки вентиляционные инерционные VK30 |  |  | шт |  |  | 1 |
| 58 | Зонт-козырек бытовой |  |  | шт |  |  | 3 |
| 59 | Вентилятор оконный Smart 23/9 AR |  |  | шт |  |  | 4 |
| 60 | Вентилятор канальный KVFU 100А |  |  | шт |  |  | 1 |
| 61 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции |  |  | За т. груза |  |  | 3 |
| 62 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т. Вывоз строительного мусора с территории школы |  |  | м.час |  |  | 3 |