УТВЕРЖДАЮ

Директор МООУ СТ «СШИ № 5»

________________ Г.В.Коробейников

«10» июля 2008 года

Извещение № 358А от «15» июля 2008 г.

о проведении открытого аукциона на выполнение общестроительных работ

в муниципальном оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа

для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5»

г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение общестроительных работ в МООУ СТ «СШИ № 5», в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа»

- Форма торгов - открытый аукцион.

- Заказчиком открытого аукциона является:

Муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 5» г. Перми (614109 г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, контактный телефон 8 (342) 253-24-24). Ответственный исполнитель – Коробейников Геннадий Васильевич.

Е-mail: gcon123@pstu.ru

- Предметом муниципального контракта является выполнение общестроительных работ в МООУ СТ «СШИ № 5» г. Перми, в рамках приоритетного регионального проекта «Новая школа».

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

- Место выполнения работ –г.Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37

- Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, приёмная директора, контактный телефон (факс) 8 (342) 253-24-24. Контактное лицо – Дайбова Ирина Глебовна.

E-mail: gcon123@pstu.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 203 056,52 руб.

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте 2.1 раздел 2 документации об аукционе с «16» июля 2008 г. до 10:00 часов «06» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, 37, приёмная директора.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 ч. до 16:00 ч. в рабочие дни и до 10:00 часов «06» августа 2008 года.

- Проведение аукциона назначено на 10 час 40 мин «20» августа 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, малый зал.

- Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к извещению № 358А от 15 июля 2008 г

| Описание состава и объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| Раздел 1. Ремонт в коридорах учебного корпуса |  |  |  |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 15 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,5 |
|  | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 15 |
|  | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,8 |
|  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,8 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,8 |
|  | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,37 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| Раздел 2. Спальный корпус |  |  |  |
| 9 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 5,7 |
| 10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,85 |
| 11 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 5,7 |
| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,69 |
| 13 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5,63 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,63 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,62 |
| 16 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,52 |
| 16,1 | Приборы дверные накладные | компл | 18 |
| Раздел 3. Ремонт санузлов |  |  |  |
| 17 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,74 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,7 |
| 19 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 1,74 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| Раздел 4. Спальные комнаты |  |  |  |
| 23 | Смена обоев улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 21 |
| 24 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,31 |
| 25 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 26,7 |
| 26 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,1 |
| 27 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 26,7 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,36 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| Раздел 5. Душевая |  |  |  |
| 30 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,3 |
| 31 | Окраска клеевыми составами улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,3 |
| 32 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,14 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,29 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Раздел 6. Новый Раздел |  |  |  |
| 36 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,13 |
| 37 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 |
| 38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,64 |
| 39 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,11 |
| 40 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 10 |
| Раздел 7. Ограждение |  |  |  |
| 41 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м | 100 м оград | 2,6 |
| 42 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,02 |
| 43 | Стойки металлические опорные, массой до 0,02 т | т | 0,03 |
| 44 | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 8 |
| 45 | Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками строгаными | 100 м2 стен без вычета проемов | 0,48 |
| 46 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,48 |
| 47 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,4 |
| 48 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,4 |
| 49 | Разборка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; МАТ*0) | 100 м оград | 2,6 |

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |