ИЗВЕЩЕНИЕ № 30 от «16» июля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на благоустройство площадки  у ст. Молодежная

в Орджоникидзевском районе города Перми

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городской бюджета

закупку способом запроса котировок: благоустройство площадки  у ст. Молодежная                        в Орджоникидзевском районе города Перми

Состав и объем работ:

| № пп | Вид работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,41 |
| 2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 2,512 |
| 3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 2,512 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,201 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (Н=10 см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,116 |
| 6 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11,6 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Н=10 см) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,116 |
| 8 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 1 фракции 10-20 мм | м3 | 11,6 |
| 9 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 покрытия | 1,16 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,16 |

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район,  у ст. Молодежная.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ:  до 29.08.2008 года.

Гарантийный срок на выполнения работ:  24 месяца.

Максимальная цена контракта: 253 405,91 рублей.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются формы КС-2,   КС-3, предоставляемые Подрядчиком и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на благоустройство площадки  у ст. Молодежная  в Орджоникидзевском районе города Перми, просим представить котировочную заявку в письменном виде или по факсимильной почте (по форме согласно (приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 17 часов 00 минут  «25» июля 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на производство работ, материалы, изготовление, транспортировку, хранение, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| Директор учреждения | И.А.Денисов |
| --- | --- |

МП