Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от 16.07.2008 г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт спортивного зала, кабинета черчения,

коридора второго этажа в здании филиала

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №102

с углубленным изучением отдельных предметов»

| № | Виды работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж дверных блоков | Кв.м. | 5,5 |
|  | Установка дверных блоков с фурнитурой и замком: -3,5 -2,0 | Кв.м. | 3.5 2,0 |
|  | Окраска дверных блоков | Кв.м. | 9,5 |
|  | Промывка, шпатлевка, окраска водоэмульсионными составами потолка | Кв.м. | 83 |
|  | Очистка стен от масляной краски | Кв.м. | 130 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен | Кв.м. | 130 |
|  | Окраска стен масляными составами по штукатурке | Кв.м. | 130 |
|  | Разборка покрытий полов, лаг | Кв.м. | 83 |
|  | Устройство покрытий полов из брусков | Кв.м. | 83 |
|  | Шлифовка дощатых полов | Кв.м. | 83 |
|  | Антисептирование полов | Кв.м. | 83 |
|  | Окраска полов | Кв.м. | 83 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | Кв.м. | 83 |
|  | Окраска плинтусов | Кв.м. | 5 |
|  | Разборка деревянного плинтуса | П.м. | 52 |
|  | Устройство линолеума | Кв.м. | 50 |
|  | Устройство плинтусов | П.м. | 52 |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами | Кв.м. | 100 |
|  | Вывоз мусора |  |  |

И.о. директора                                                                                                    /Изиметова Т.В./

Замдиректора по АХЧ                                                                                       /Сорокина С.П./