Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

№ 6 от 16.07.2008 г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт электрических сетей в кабинетах,

щитов в электрощитовой в здании филиала

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №102

с углубленным изучением отдельных предметов»

| № | Виды работ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена электрокабеля ВВГ 3х2,5 мм | П.м. | 260 |
|  | Заменяя электрокабеля ВВГ 3х1,5 мм | П.м. | 160 |
|  | Замена выключателей | Шт. | 20 |
|  | Замена розеток на универсальные | Шт. | 32 |
|  | Замена светильников (ЛПО 2х40) | Шт. | 120 |
|  | Прокладка электроплинтуса | Шт. | 300 |
|  | Прокладка кабеля ВВГ 2х1,5 мм | П.м. | 30 |
|  | Установка поворотных зеркальных светильников над доской | Шт. | 12 |
|  | Демонтаж распределительного вводного щита | Шт. | 1 |
|  | Демонтаж силового щита | Шт. | 1 |
|  | Монтаж распределительного вводного щита | Шт. | 1 |
|  | Монтаж силового щита | Шт. | 1 |
|  | Вывоз мусора |  |  |

И.о. директора                                                                                                    /Изиметова Т.В./

Замдиректора по АХЧ                                                                                       /Сорокина С.П./