ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на общестроительные работы (текущий ремонт) по устранению дефектов асфальтового покрытия на пешеходных дорожках и проездах на территории лицея

и озеленение территории лицея (по предписаниям РПН)

МОУ «Лицей №5» по ул. Пархоменко, 2  Орджоникидзевского р-на г. Перми

| № п/п | Раздел | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование объекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 5 Орджоникидзевского р-на г. Перми |  |  |
| 2 | Объем работы, материалы | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 кв. м | 100 кв. м | 2, 93 |
|  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 куб. м материала основания | 0,198 |
|  |  | Щебень | тонна | 32 |
|  |  | Розлив вяжущих материалов | 1 тонна | 1 |
|  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | тонна | -1 |
|  |  | Битум | тонна | 1 |
|  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2, плотность каменных материалов 3т/куб. м и более | 1000 кв. м покрытия | 0,47 |
|  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:1, тип Б | т | -60 |
|  |  | Смеси асфальтобетонные | т | 60 |
|  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,7 |
|  |  | Бетон тяжелый, класс 15 (М 200) | куб. м | -10 |
|  |  | Бетон | куб. м | 10 |
|  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 кв. м | 0,16 |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии; в случае обнаружения дефектов после приемки работ - исправление дефектов проводится за счет исполнителя.