## Лист1
Приложение № 2 к извещению № 36 от 17.07.2008
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Станция макроскопического исследования и вырезки операционного материала, штук | 1
5 | Металлическая конструкция с полимерным покрытием серого цвета | Наличие
6 | Габариты не более, мм | 1500х700х2100
7 | Внутренние поверхности станции изготовлены из нержавеющей стали. | Наличие
8 | Полки изготовлены из нержавеющей стали. | Наличие
9 | Столешница изготовлена из нержавеющей стали. | Наличие
10 | Рабочие поверхности гладкие, углы конструкции закруглены. | Наличие
11 | Края станции приподняты для защиты от протекания жидкости. | Наличие
12 | Перфорированные рабочие поверхности | Наличие
13 | Коллекторы под рабочей поверхностью имеют независимую систему очистки, которая позволяет жидкости быстро уходить, оставляя поверхность сухой и чистой. | Наличие
14 | Рабочая поверхность станции выступает над ее основанием, позволяя оператору работать сидя. | Наличие
15 | Cтанция снабжена краном холодной и горячей воды, а также распылитель, с помощью которого можно обработать всю рабочую поверхность. | Наличие
16 | Станция снабжена панелью управления (включение/выключение вытяжки, УФ лампы, изменение режима работы вытяжки). | Наличие
17 | Полки для хранения реактивов и инструментов. | Наличие
18 | Система освещения: лампа дневного света, галогеновые лампы | Наличие
19 | Станция снабжена двухэтапной системой принудительной вентиляции (первый этап – префильтрация, второй этап – прохождение через угольный фильтр). | Наличие
20 | Гарантийный период 12 мес. | Наличие
21 | Доставка до получателя транспортом поставщика | Наличие
22 | Монтажные и пуско-наладочные работы | Наличие
23 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие
Поставщик Ф.И.О.