Приложение  №  2

к извещению о проведении запроса

котировок  №  от  ___.________ 2008 г

Техническое задание

1.Назначение.

1.1.  Настоящее техническое задание предназначено для описания предмета закупки по Запросу котировок цен от __._____.2008 года, № __, и содержит требования к объему и качеству работ по монтажу и наладке системы пожарной сигнализации и системы оповещение людей о пожаре (далее по тексту «работы») в ______________________________ находящегося по адресу: _____________________________________

2. Требования к выполнению работы.

2.1.Работы должны, выполнятся без привлечения субподрядчиков и материалами исполнителя.

2.2.Исполнитель должен иметь Лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, также свидетельства о повышении квалификации специалистов исполнителя на соответствующий вид работ, заверенные надлежащим образом копии лицензий и свидетельств необходимо приложить к котировочной заявке.

2.3. Выполнение Работ должно соответствовать:

Рабочему проекту 23.06.08.АПС, НПБ 88-2001 «Установки пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с изменениями от 31.12.2002 приказом ГУГПС N60), НПБ 77-98 «Технически средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технически требования, методы испытания», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации правила производства и приемки работ», ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (Гл. 3. Защита и автоматика), ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации», НПБ 104-03 «Проектирование системы оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» , РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной сигнализации, нормативы численности персонала, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом»

2.4.Требования к оборудованию и материалам входящих в состав Работ:

2.4.1. Состав и объем оборудованию и материалам должен соответствовать рабочему проекту 23.06.08.АПС.

2.4.2. Все оборудование и материалы, должны иметь сертификат пожарной безопасности в системе сертификации ССПБ.RU. Копии этих сертификатов должны входить в состав котировочной заявке.

2.4.3. Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

2.5. Для изучения рабочего проекта  23.06.08.АПС необходимо подойти по адресу исполнителя размещения запроса муниципального заказа, с доверенностью от организации.

3 Организация Работ.

3.1. Руководители Работ со стороны Исполнителя обязаны:

- проводить оперативный контроль качества выполняемых Работ и соответствия выполненных Работ требования НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение ППР, качества приспособлений и инструментов);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;

4. Порядок контроля и приемки

4.1. Приёмка выполненной Работы осуществляется комиссией в составе представителей  Заказчика и Подрядчика, с проверкой Работы.

4.2. Приемка системы видеонаблюдения в эксплуатацию  должна производиться в соответствии с требованиями РД 78.145-93.

4.3. При нарушении технологии производства Работ, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, Работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат выполнению.

5. Порядок формирования цены заявки

5.1. Цена предлагаемых работ должна включать в себя цену всех работ и материалов по предмету закупки, все налоговые и таможенные выплаты включены, также должны быть учтены транспортные расходы по доставке необходимых материалов к месту выполнения работ, указанному в запросе котировки.

Цены должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия выполнения контракта

5.2. В составе конкурсной документации необходимо предоставить расчет стоимости работ на основании действующей сметно-нормативной базы ТЕР – 2001 г, с коэффициентами пересчета периода размещения котировочного запроса.