УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Свердловского района города Перми

__________________ В.И.Петенко

____ __________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

_________________ А.А. Баландина

____ __________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

«Текущий ремонт лестничных и мостовых переходов»

г. Пермь, 2008 год

1. Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Исполнителя на выполнение работ текущему ремонту лестничных и мостовых переходов.

Заказчиком открытого аукциона является администрация Свердловского района города Перми.

Источник финансирования –  городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена лота – 4000000,0 руб. (Четыре миллиона рублей)

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта - 200000,0 рублей.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Сибирская, 58, каб.106, финансово-экономический отдел, контактный телефон (34222) 16 81 18, Факс (34222) 249 48 71, E-mail: аsis@permregion.ru или osrsverd@permregion.ru

Контактные лица: Удавенко Елена Дмитриевна, Снегур Елена Владимировна.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе с указанием номеров страниц каждого документа по форме, предусмотренной Приложением № 1 к документации об аукционе.

2) Заявка на участие в аукционе (по форме Приложение № 2 к документации об аукционе.

3) Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 3 (Анкета участника аукциона) к документации об аукционе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа

для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем организации – распорядительный документ (выписка из решения собрания участников, приказ о назначении) о назначении руководителя юридического лица;

- в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 5 к документации об аукционе, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку на участие в аукционе и распорядительный документ (выписка из решения собрания учредителей, приказ о назначении) о назначении руководителя юридического лица;

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта (все листы паспорта)

для физических лиц:

- копия паспорта (все листы паспорта)

6) предложения о функциональных и качественных характеристиках работ (по форме Приложение № 4) в соответствии с п.6 документации об аукционе;

7) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

в случае безналичного перечисления денежных средств:

- платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа;

- в случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств;

в случае внесения наличных денежных средств: оригинал квитанции об оплате.

Также, необходимо указывать в назначении платежа название аукциона, по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций) вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все документы, представленные в заявке на участие в аукционе, должны быть представлены на русском языке.

Все документы, представленные в заявке, подаются в сшитом, пронумерованном виде.

Количество листов в заявке подтверждается печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи на обороте последнего листа на месте прошивки.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ предмета аукциона не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей документации об аукционе является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Предложения по функциональным и качественным характеристикам предлагаемых к выполнению работ.

Каждый участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе предложения о качественных характеристиках работ в соответствии с п.6 документации об аукционе по форме указанной в Приложении № 4 к документации об аукционе.

4. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона либо на основании цены предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, в порядке, предусмотренном контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ;

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Исполнителем, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Заказчик выплачивает аванс в размере 30 % от  стоимости работ.

Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Окончательная оплата за выполненные Исполнителем объемы работ осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Исполнителем замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно Приложению № 4 муниципального контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

Форма оплаты: безналичный расчет.

6. Сведения о качестве выполнения работ и месте выполнения работ.

Характеристика и требования к работам:

- Выполнить текущий ремонт лестничных и мостовых переходов, в соответствии с ниже приведенной таблицей № 1.

- При производстве работ руководствоваться нормами СниП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.

- Обеспечить гарантийные обязательства на выполненные работы на срок не менее 12 месяцев;

- Приведение территории осуществления работ в нормативное состояние (уборка и вывоз строительного мусора).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Объем. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| - Пешеходный мостик с подходами через р. Данилиха к дому 56 по ул. Лодыгина (площадь 270 м2) |  |  |  |  |
| 1.1 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 4-6.5м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта | м3 |  | 1,7 |
| 1.2. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,4 |
| 1.3. | уголок 50*50*5 | т |  | 0,58 |
| 1.4. | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |
| 1.5. | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |
| 1.6. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |
| 1.7. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 389 |
| 1.8. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,3 |
| 1.9. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,2 |
| 1.10. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 22,7 |
| 1.11. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т |  | 8,2 |
| 1.12. | Уголок 50*50*5 | т |  | 14,5 |
| 1.13. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 2 |
| 1.14. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 |  | 10 |
| 1.15. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |
| 1.16. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |
| 2. Лестничный спуск, пешеходный переход от ул. Елькина, 47 до р. Данилиха (площадь 300 м2) |  |  |  |  |
| 2.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади |  | 12 |
| 2.2. | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза |  | 1786 |
| 2.3. | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1786 |
| 2.4. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности |  | 0,3 |
| 2.5. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |
| 2.6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,45 |
| 2.7. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 55 |
| 2.8. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 3 |
| 2.9. | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0,24 |
| 2.10. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 6 |
| 2.11. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |
| 2.12. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 430 |
| 2.13. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,3 |
| 2.14. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,2 |
| 2.15. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 25,18 |
| 2.16. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т |  | 9,32 |
| 2.17. | Уголок 50*50*5 | т |  | 15,86 |
| 2.18. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 3 |
| 2.19. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 |  | 15 |
| 2.20. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |
| 2.21. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |
| 3. Мостовой переход через р. Данилиха по ул. Моторостроителей, 14 (от ул.Маршрутная в сторону ж/д перехода) (площадь 210 м2) |  |  |  |  |
| 3.1. | Разборка покрытий полов: дощатых (применительно) | 100 м2 покрытий | 0,84 |  |
| 3.2. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж) | 1 т конструкций | 2 |  |
| 3.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07 |  |
| 3.4. | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,15 |  |
| 3.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 3,06 |  |
| 3.6. | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (применительно для устройства Ме настила мостика) | 1 т конструкций | 4 |  |
| 3.7. | Швеллеры, марка стали3сп N 27 | т | 2,06 |  |
| 3.8. | Уголок 50*50*5 | т | 1 |  |
| 3.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 |  |
| 3.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 |  |
| 4. Пешеходная лестница и мостик на спуске к роднику по ул. Народовольческая 42 (площадь 130 м2) |  |  |  |  |
| 4.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 4.2. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 24 |  |
| 4.3. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  |
| 4.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| 4.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,728 |  |
| 4.6. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т | 0,228 |  |
| 4.7. | Уголок 50*50*5 | т | 0,5 |  |
| 4.8. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,18 |  |
| 4.9. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 | 0,92 |  |
| 5. Лестничный спуск от ул. Тбилисская, 9а до грунтовой дороги (площадь 96 м2) |  |  |  |  |
| 5.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 5.2. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 24 |  |
| 5.3. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  |
| 5.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |
| 5.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,728 |  |
| 5.6. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т | 0,228 |  |
| 5.7. | Уголок 50*50*5 | т | 0,5 |  |
| 5.8. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,18 |  |
| 5.9. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 | 0,92 |  |
| 6. Лестничный переход от ул. Запорожская,11 до ул. Запорожская,15 (площадь 150 м2) |  |  |  |  |
| 6.1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |  |
| 6.2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,002 |  |
| 6.3. | Перевозка на расстояние 25 км. Гравий, ПГС | Т | 35 |  |
| 6.4. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,311 |  |
| 6.5. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,248 |  |
| 6.6. | Устройство каменной наброски | 100 м3 камня в деле | 0,1 |  |
| 6.7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |
| 6.8. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1,5 |  |
| 6.9. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 1,5 |  |
| 6.10. | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 1,5 |  |
| 6.11. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 1 |  |
| 6.12. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-507 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 6.13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| 7. Лестничный переход от ул. Запорожская, 17до ул. Холмогорская, 17 (площадь 140 м2) |  |  |  |  |
| 7.1. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,14 |  |
| 7.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,030 |  |
| 7.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,062 |  |
| 7.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,074 |  |
| 7.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1 |  |
| 7.6. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 2 |  |
| 7.7. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,14 |  |
| 7.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 1 |  |
| 7.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 7.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 8. Лестничный переход от ул. Коломенская, 55 до проезжей части (ул. Коломенская, 61) (площадь 110 м2) |  |  |  |  |
| 8.1. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |
| 8.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,028 |  |
| 8.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 8.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |  |
| 8.5. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 8.6. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 8.7. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 2 |  |
| 8.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 2 |  |
| 8.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 8.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 9. Лестничный переход от ул. Коломенская, 51 до ул. Коломенская, 55 (площадь 150 м2) |  |  |  |  |
| 9.1. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |
| 9.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,028 |  |
| 9.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 9.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |  |
| 9.5. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |
| 9.6. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |
| 9.7. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 2 |  |
| 9.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 2 |  |
| 9.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 9.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |
| 10. Мостовой переход в конце дома по ул. Яблочкова, 37 (площадь 110 м2) |  |  |  |  |
| 10.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 0,3 |  |
| 10.2. | Изделия металлические | Т | 4 |  |
| 10.3. | конструкции | Т | 7 |  |
| 10.4. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,2 |  |
| 10.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |  |
| 10.6. | Гравий для дорожных работ фр 21-40мм | М3 | 8 |  |
| 10.7. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 10 |  |
| 10.8. | Розлив вяжущих материалов | Т | 0,24 |  |
| 10.9. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3 |  |
| 10.10. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке | 100 м2 покрытия | 3 |  |
| 10.11. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке | 100 м2 покрытия | 3 |  |
| 10.12. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |
| 10.13. | Гравий для дорожных работ фр 21-40мм | М3 | 1 |  |
| 10.14. | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,09 |  |
| 10.15. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкци | 1,1 |  |
| 10.16. | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,1 |  |
| 10.17. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |
| 10.18. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |
| 10.19. | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,5 |  |
| 10.20. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 1,1 |  |
| 10.21. | Погрузка и разгрузка. Прочие материалы, детали и конструкции | Т | 10 |  |
| 10.22. | Перевозка на расстояние 22 км. Прочие материалы, детали и конструкции | Т | 10 |  |

7. Сроки (периоды) выполнения работ.

- Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г.

8.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель:

Получатель – Департамент финансов администрации города (Администрация Свердловского района л/с 049320011554, 30 000) р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми - обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона).

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Поступление денежных средств на указанный счет должно быть не позднее, чем за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету или внесение наличных денежных средств в соответствии с квитанцией об оплате должно быть осуществлено не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в документации об аукционе и извещении о проведении аукциона. Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Не поступление денежных средств за день до даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанный в извещении о проведении аукциона, на указанный счет является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе.

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

9. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, в соответствии с пунктом 2 документации об аукционе.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 10-00 часов  (местного времени)11.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 106, финансово-экономический отдел (режим работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10-00  часов (местного времени) 11.08.2008 года по адресу: г. Пермь, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 106, финансово-экономический отдел, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

12. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10-00 (местного времени) 11.08.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. г. Пермь, ул. Сибирская, 58, кабинет 303.

13. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющие выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

14. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.13 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.8  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11-00 часов (местного времени)  25.08.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17б.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

18. Порядок заключения муниципального контракта.

Участник аукциона, признанный победителем аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, подписать переданный Заказчиком муниципальный контракт и представить его заказчику.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, сметный расчет на выполнение работ в соответствии с пунктом 6 документации об аукционе, на цену, озвученную при проведении аукциона, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

19. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта составляет 15 % начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракт предоставляется победителем аукциона или с участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

19,1. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии по форме (Приложение № 6).

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

19.2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части:

- нарушения сроков  выполнения работ;

- несоответствие качества выполненных работ требованиям предусмотренных Контрактом;

- невыполнение полного объема работ предусмотренных Контрактом;

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего Исполнитнля, которая не должна быть меньше 15 % (Пятнадцати) процентов от суммы заключенного муниципального Контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 15 % (Пятнадцати) процентов от начальной (максимальной) цены контракта)  при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Срок  действия договора страхования должен быть не менее срока действия муниципального Контракта и гарантийных обязательств.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

19.3. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, перечисление, участником аукциона признанным победителем, производится по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города (Администрация Свердловского района л/с 049320011554, 30 000) р/с 40302810900000000007 в РКЦ г. Перми

назначение платежа «обеспечение исполнения муниципального контракта (наименование контракта)».

В случае выбора победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), Заказчик возвращает сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

20. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

21. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

22. Проект муниципального контракта.

Проект муниципального контракта  № _______ по текущему ремонту лестничных и мостовых переходов

г. Пермь										_____________ 2008г.

Администрация Свердловского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице  главы администрации Петенко Владислава Игорьевича, действующего на основании типового Положения о территориальном органе администрации города Перми, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается в соответствии с распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от ___________ 2008 г. № _______ о размещении муниципального заказа путем открытого аукциона по  текущему ремонту лестничных и мостовых переходов;  решением аукционной  комиссии (протокол от _________ № ____).

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика по текущему ремонту лестничных и мостовых переходов ( далее по тексту «объект»)  в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение  к настоящему контракту),  требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ , сдать результат работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ , а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.3. Локальный сметный расчет ( приложение к настоящему контракту)  является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения настоящего муниципального контракта по 31.10.2008 (включительно).

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________________________________________________________________.

3.2. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются :

-акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-счета-фактуры.

Подрядчик ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта  представляет Заказчику документы, указанные в настоящем пункте.

3.3. Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Выплаты Подрядчику в установленном порядке производятся в период действия контракта ежемесячно, в течение 10 банковских дней с момента предъявления Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Приемка работ Заказчиком осуществляется ежемесячно до 25 числа каждого месяца в период действия настоящего контракта.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.7. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта. Не допускается замена Подрядчиком материалов, применяемых при производстве  работ и указанных в  Приложении  к настоящему контракту,  материалами другого качества и других характеристик.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок ______ месяцев, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей технической документацией (СНиП, ГОСТ).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов  будет соответствовать государственным стандартам, техническим характеристикам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте.

- Ежедневно после окончания работ- приводить  территорию производства работ в нормативное состояние, убирать  строительный мусор.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - Трушина Александра Николаевича.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ подекадно. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Администрация Свердловского района 			Подрядчик:

города Перми

Местонахождение: г. Пермь, ул. Сибирская,58

ИНН 5904080513  КПП 590401001

УФК по Пермской области (ДФ г. Перми,

Администрация Свердловского района г. Перми,

л/с 02975400155)

р/сч 40204810300000000006

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1025900918251

Подрядчик: _________________________

____________________________________

____________________________________

- Подписи сторон

| Заказчик: _______________________В.И. Петенко | Подрядчик: ______________ |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых  для участия в открытом аукционе

«__________________________________________»

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 					наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «_________________________________________________» направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в аукционе (по форме № 2.) |  |
|  | Анкета участника аукциона (по форме № 3.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме № 4.) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников аукциона |  |

Приложение № 2

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Главе администрации Свердловского района

В.И.Петенко

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ ________

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице__________________________________________________________________________________________

(должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей, и представленным нами расчетом суммы контракта в срок, установленный документацией об аукционе.

- в случае, если наше предложение о цене контракта будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для заключения муниципального контракта (по усмотрению Исполнителя)

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Руководитель            __________________                          ___________________________

(подпись)                                  			                     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2.Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (по усмотрению Исполнителя): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________ _______________

МП 	 		(Ф. И.О.) 		 (подпись)

# Приложение № 4

# ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Свердловского района г. Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Свердловского района города Перми муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями и условиями документации об аукционе, качественных характеристиках работ, месте и сроке выполнения работ указанными в пункте 6 документации об аукционе:

| Требования Заказчика |  |  |  |  |  | Предложения участника размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Объем. |  | Наименование | Объем |
|  | - Пешеходный мостик с подходами через р. Данилиха к дому 56 по ул. Лодыгина (площадь 270 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 4-6.5м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм III сорта | м3 |  | 1,7 |  |  |  |
|  | 1.2. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса |  | 0,4 |  |  |  |
|  | 1.3. | уголок 50*50*5 | т |  | 0,58 |  |  |  |
|  | 1.4. | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 1.5. | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 1.6. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |  |  |  |
|  | 1.7. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 389 |  |  |  |
|  | 1.8. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 1.9. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,2 |  |  |  |
|  | 1.10. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 22,7 |  |  |  |
|  | 1.11. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т |  | 8,2 |  |  |  |
|  | 1.12. | Уголок 50*50*5 | т |  | 14,5 |  |  |  |
|  | 1.13. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 2 |  |  |  |
|  | 1.14. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 |  | 10 |  |  |  |
|  | 1.15. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 1.16. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 2. Лестничный спуск, пешеходный переход от ул. Елькина, 47 до р. Данилиха (площадь 300 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади |  | 12 |  |  |  |
|  | 2.2. | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза |  | 1786 |  |  |  |
|  | 2.3. | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т |  | 1786 |  |  |  |
|  | 2.4. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 2.5. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |  |  |  |
|  | 2.6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,45 |  |  |  |
|  | 2.7. | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 55 |  |  |  |
|  | 2.8. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 3 |  |  |  |
|  | 2.9. | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 0,24 |  |  |  |
|  | 2.10. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 6 |  |  |  |
|  | 2.11. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,5 |  |  |  |
|  | 2.12. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 430 |  |  |  |
|  | 2.13. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 2.14. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,2 |  |  |  |
|  | 2.15. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 25,18 |  |  |  |
|  | 2.16. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т |  | 9,32 |  |  |  |
|  | 2.17. | Уголок 50*50*5 | т |  | 15,86 |  |  |  |
|  | 2.18. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |  | 3 |  |  |  |
|  | 2.19. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 |  | 15 |  |  |  |
|  | 2.20. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 2.21. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 4,95 |  |  |  |
|  | 3. Мостовой переход через р. Данилиха по ул. Моторостроителей, 14 (от ул.Маршрутная в сторону ж/д перехода) (площадь 210 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Разборка покрытий полов: дощатых (применительно) | 100 м2 покрытий | 0,84 |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (демонтаж) | 1 т конструкций | 2 |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 3.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 3,06 |  |  |  |  |
|  | 3.6. | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (применительно для устройства Ме настила мостика) | 1 т конструкций | 4 |  |  |  |  |
|  | 3.7. | Швеллеры, марка стали3сп N 27 | т | 2,06 |  |  |  |  |
|  | 3.8. | Уголок 50*50*5 | т | 1 |  |  |  |  |
|  | 3.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 |  |  |  |  |
|  | 3.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,405 |  |  |  |  |
|  | 4. Пешеходная лестница и мостик на спуске к роднику по ул. Народовольческая 42 (площадь 130 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 24 |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 4.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |  |  |  |
|  | 4.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,728 |  |  |  |  |
|  | 4.6. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т | 0,228 |  |  |  |  |
|  | 4.7. | Уголок 50*50*5 | т | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 4.8. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 4.9. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 5. Лестничный спуск от ул. Тбилисская, 9а до грунтовой дороги (площадь 96 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 24 |  |  |  |  |
|  | 5.3. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,015 |  |  |  |  |
|  | 5.4. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,005 |  |  |  |  |
|  | 5.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,728 |  |  |  |  |
|  | 5.6. | Швеллеры, марка стали3сп N 10 | т | 0,228 |  |  |  |  |
|  | 5.7. | Уголок 50*50*5 | т | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 5.8. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,18 |  |  |  |  |
|  | 5.9. | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 6 м, шириной 200 мм, толщиной 50 мм II сорта | м3 | 0,92 |  |  |  |  |
|  | 6. Лестничный переход от ул. Запорожская,11 до ул. Запорожская,15 (площадь 150 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 6.2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,002 |  |  |  |  |
|  | 6.3. | Перевозка на расстояние 25 км. Гравий, ПГС | Т | 35 |  |  |  |  |
|  | 6.4. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,311 |  |  |  |  |
|  | 6.5. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,248 |  |  |  |  |
|  | 6.6. | Устройство каменной наброски | 100 м3 камня в деле | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 6.7. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 6.8. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 6.9. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 6.10. | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины | 100 м2 покрытия | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 6.11. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 1 |  |  |  |  |
|  | 6.12. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-507 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 6.13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 7. Лестничный переход от ул. Запорожская, 17 до ул. Холмогорская, 17 (площадь 140 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 7.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,030 |  |  |  |  |
|  | 7.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,062 |  |  |  |  |
|  | 7.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,074 |  |  |  |  |
|  | 7.5. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.6. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 2 |  |  |  |  |
|  | 7.7. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 7.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 1 |  |  |  |  |
|  | 7.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 7.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 8. Лестничный переход от ул. Коломенская, 55 до проезжей части (ул. Коломенская, 61) (площадь 110 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 8.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,028 |  |  |  |  |
|  | 8.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 8.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 8.5. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 8.6. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |  |  |  |
|  | 8.7. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 2 |  |  |  |  |
|  | 8.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 2 |  |  |  |  |
|  | 8.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 8.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 9. Лестничный переход от ул. Коломенская, 51 до ул. Коломенская, 55 (площадь 150 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |  |  |  |
|  | 9.2. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,028 |  |  |  |  |
|  | 9.3. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 9.4. | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,06 |  |  |  |  |
|  | 9.5. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |  |  |  |  |
|  | 9.6. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,028 |  |  |  |  |
|  | 9.7. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 2 |  |  |  |  |
|  | 9.8. | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | Т | 2 |  |  |  |  |
|  | 9.9. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 9.10. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 10. Мостовой переход в конце дома по ул. Яблочкова, 37 (площадь 110 м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 площади | 0,3 |  |  |  |  |
|  | 10.2. | Изделия металлические | Т | 4 |  |  |  |  |
|  | 10.3. | конструкции | Т | 7 |  |  |  |  |
|  | 10.4. | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,2 |  |  |  |  |
|  | 10.5. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2 |  |  |  |  |
|  | 10.6. | Гравий для дорожных работ фр 21-40мм | М3 | 8 |  |  |  |  |
|  | 10.7. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 10 |  |  |  |  |
|  | 10.8. | Розлив вяжущих материалов | Т | 0,24 |  |  |  |  |
|  | 10.9. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3 |  |  |  |  |
|  | 10.10. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке | 100 м2 покрытия | 3 |  |  |  |  |
|  | 10.11. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке | 100 м2 покрытия | 3 |  |  |  |  |
|  | 10.12. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 10.13. | Гравий для дорожных работ фр 21-40мм | М3 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10.14. | Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 бетона в деле | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 10.15. | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкци | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 10.16. | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 10.17. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 10.18. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 10.19. | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,5 |  |  |  |  |
|  | 10.20. | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 1,1 |  |  |  |  |
|  | 10.21. | Погрузка и разгрузка. Прочие материалы, детали и конструкции | Т | 10 |  |  |  |  |
|  | 10.22. | Перевозка на расстояние 22 км. Прочие материалы, детали и конструкции | Т | 10 |  |  |  |  |

| Срок выполнения работ | с момента заключения муниципального контракта по 31 октября 2008г. |  |
| --- | --- | --- |
| Срок гарантии на выполненные работы | не менее 12 месяцев |  |
| Приведение территории осуществления работ в нормативное состояние (уборка и вывоз строительного мусора). |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)		Главный бухгалтер 	 __________________________ (Фамилия И.О.)

МП 	 			(подпись)											(подпись)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# Приложение № 5.

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Юридическое лицо – участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе.

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.

Приложение № 6

ФОРМА Банковской гарантии

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

Исх.  №___ от  "__" _____ 200__ года.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №__________.

1. Банк ________________________________, имеющий лицензию на ____  № ___ (далее - "Гарант),______________________________________________________________________________

(наименование банка-гаранта)

на основании договора №__________ от _________200_ с ____________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование участника аукциона)

(далее - "Принципал") безотзывно гарантирует Администрации Свердловского района (далее - "Бенефициар") уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, в течение трех банковских дней с даты получения такого требования, денежную сумму, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств (по любому из нижеуказанных оснований), установленных муниципальным  Контрактом (далее - Контракт), заключенным между Бенефициаром и __________________________________(наименование юридического лица – участника аукциона) по результатам открытого аукциона от ______ ___________ 200__г.по лоту №_____ в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии №____ от _________________, а именно:

- если Принципал не выполнит в полном объеме и в установленные Контрактом сроки, работы по _______________________________________________________________

(указываются виды работ и адрес учреждения) (далее - Работы);

- если Принципал выполнит работы не соответствующие по качеству требованиям вышеуказанного Контракта и не исправит их в установленные Контрактом сроки.

2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром при выполнении муниципального Контракта от ____ ___________200____г. № ____/__________ в части выполнения работ надлежащего качества в объемах и сроки установленные Контрактом, в размере ________________________________________________________________________________(15% (пятнадцать) от начальной (максимальной) цены Контракта)

3. Настоящая Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.

4. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

5. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Банковской гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме с указанием, в чем состоит нарушение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, в обеспечение которых выдана настоящая Банковская гарантия и Акта комиссии подтверждающих нарушения условий Контракта.

6. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с "____" _______ 200__ года и действует до окончания срока муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

7. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии   ограничивается суммой, указанной в пункте 2 банковской гарантии.

8. Реквизиты Принципала:  _____________________________________________.

(юридический адрес, банковские реквизиты)

9. Реквизиты Гаранта: __________________________________________________

(юридический адрес, банковские реквизиты)

Руководитель банка (гаранта) ______________________

Главный бухгалтер банка (гаранта) _________________