Извещение № 378 А   от 18.07.2008г. о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта в здании поликлиники Муниципального учреждения здравоохранения  «Городская поликлиника № 9»

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9»

Адрес: 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56, тел. 273-02-79.

e-mail: musgp9@yandex.ru.

Извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта кровли в здании поликлиники Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника  № 9»

Состав работ определен локальным сметным расчетом:

В состав работ входят следующие основные работы:

Лот №1 Общестроительные работы в здании поликлиники по адресу: Репина, 21

Начальная (максимальная) цена контракта 4 474442,44 рубля

Место выполнения работ г. Пермь ул. Репина, 21

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Полный объем работ в указан в Приложении № 6.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 506,77м2 |
| --- | --- |
| Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 242,86м2 |
| Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 25,3 м2 |
| Укладка перемычек до массой 0,3 т | 15 шт |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 16,543 м2 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 16,543 м2 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 0,905 м2 |
| Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм | 34,58 м2 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 172,2 м |
| Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 161,05 м2 |

Лот №2  Монтаж системы ХГВС и канализация в здании поликлиники

по адресу: Репина, 21

Начальная (максимальная) цена контракта 1 035 447,13  рублей

Место выполнения работ г. Пермь ул. Репина, 21

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Полный объем работ в указан в Приложении № 6.1.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 шт. |
| --- | --- |
| Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 шт. |
| Краны шаровые В-В размером 1/2' | 20 шт. |
| Краны шаровые В-В размером 1' | 3 шт. |
| Кран шаровый д-20 | 3 шт. |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм | 50 м. |
| Трубы металлопластиковые, диам.16 мм | 46,8 м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 150 м |
| Трубы металлопластиковые, диам.20 мм | 143,7 м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 26 мм | 40 м |
| Трубы металлопластиковые, диам.26 мм | 39,12 м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм | 30 м |

Лот №3  Монтаж системы вентиляции в здании поликлиники по адресу: Репина, 21

Начальная (максимальная) цена контракта 1 080 122,16  рубля

Место выполнения работ г. Пермь ул. Репина, 21

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 70 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Полный объем работ в указан в Приложении № 6.2

В состав работ входят следующие основные работы:

| Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 шт. |
| --- | --- |
| Приточный агрегат VS-21-L-H/S | 1 комп. |
| Автоматика FS-1R | 1 комп. |
| Опциональное оснащение | 1 комп. |
| Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) АРН 800*500 | 1 решетка |
| Клапан огнезадержавающий КОМ 500*300 | 1 шт. |
| Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 8 м2 |
| Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, периметром до 600 мм | 10,2 м2 |

Лот №4  Монтаж системы электроосвещения в здании поликлиники

по адресу: Репина, 21

Начальная (максимальная) цена контракта 1 553 107,81 рублей

Место выполнения работ г. Пермь ул. Репина, 21

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 85 календарных дней

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

Полный объем работ в указан в Приложении № 6.3.

В состав работ входят следующие основные работы:

| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 20 м |
| --- | --- |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 10 м |
| Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | 10 м |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 10 м |
| Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 | 112 м |
| Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15 | 1 шт. |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 3 шт. |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | 3 шт. |
| Автоматический выключатель ВА-47/3 40А | 3 шт. |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |
| Счетчик эл.энергии 380В 10-50А ЦЭ2727 | 1 шт. |
| Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | 3 шт. |
| Щит ЩРН-24(3) с дин-рейкой и шиной | 3 шт. |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | 25 шт. |

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказов не предоставляются.

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от цены контракта.

С 21.07.2008 г.  документация об аукционе в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, предоставляется заказчиком  в печатном виде или на электронном носителе, представленные участниками размещения заказа. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте  администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. 00 мин. «12» августа 2008 г. по адресу г. Пермь ул. Писарева, 56.

Проведение аукциона назначено на  10 час. 20 мин. 26.08.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 17 «б»,  зал заседаний.