## Локальная смета
Приложение №6.5
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2008г. Муниципальное управление здравоохранения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Пищеблок по ул.Победы,41. Ремонтные работы, МУЗ "Медико-санитарная часть №11"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость №1.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________348860 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________81340 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1164,54 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2-й квартал 2008г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр56-13-02 | Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен | 10 коробок | 0.5 | 2091.64 | 827.36 | 9.29 |  | 1046 | 414 | 5 |  | 64.84 | 32.42 | 0.12 | 0.06
2 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.148 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 577 | 426 | 4 | 1 | 228.35 | 33.8 | 0.67 | 0.1
3 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.102 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 705 | 499 | 5 | 2 | 383.06 | 39.07 | 1.16 | 0.12
4 | ТЕРр61-26-01 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0.55 | 362.9 | 345.26 | 4.06 | 1.37 | 200 | 190 | 2 | 1 | 28.07 | 15.44 | 0.1 | 0.06
5 | ТЕРр63-09-01 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте: до 10 штук | 100 плиток | 1.05 | 541.5 | 345.02 | 5.9 | 0.68 | 569 | 362 | 6 | 1 | 28.05 | 29.45 | 0.1 | 0.11
6 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.412 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 12415 | 2899 | 73 | 12 | 28.02 | 235.7 | 0.16 | 1.35
7 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.568 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 8900 | 2483 | 48 | 8 | 36.25 | 201.84 | 0.16 | 0.89
8 | ТЕРр62-07-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.058 | 1341.26 | 629.64 | 8.71 | 1.37 | 8125 | 3814 | 53 | 8 | 51.19 | 310.11 | 0.16 | 0.97
9 | ТЕРр62-08-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.229 | 1488.01 | 754.36 | 8.71 | 1.37 | 341 | 173 | 2 |  | 61.33 | 14.04 | 0.16 | 0.04
10 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.517 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 1013 | 653 | 5 | 1 | 102.7 | 53.1 | 0.16 | 0.08
11 | ТЕРр62-10-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.902 | 1517.68 | 816.1 | 8.71 | 1.37 | 1369 | 736 | 8 | 1 | 66.35 | 59.85 | 0.16 | 0.14
12 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.455 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 567 | 374 |  |  | 65.94 | 30 | 0.01
13 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 162 | 111 |  |  | 80.6 | 9.67 | 0.01
14 | ТЕРр62-32-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.118 | 1013.23 | 589.54 | 0.77 |  | 120 | 70 |  |  | 51.22 | 6.04 | 0.01
15 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (вентиляционных коробов): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.089 | 622.79 | 233.25 | 0.77 |  | 1301 | 487 | 2 |  | 18.72 | 39.11 | 0.01 | 0.02
16 | ТЕРр62-34-02прим. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза (кухонного оборудования) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.186 | 1349.45 | 944.54 | 0.77 |  | 251 | 176 |  |  | 77.74 | 14.46 | 0.01
17 | ТЕРр62-18-02 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.557 | 863.51 | 478.46 | 8.71 | 1.37 | 481 | 267 | 5 | 1 | 38.4 | 21.39 | 0.16 | 0.09
18 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.236 | 1313.02 | 992.98 | 0.77 |  | 310 | 234 |  |  | 80.73 | 19.05 | 0.01
Вывоз мусора.
19 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.6 | 1.78 |  |  |  | 3
20 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1.6 | 22.04 |  | 22.04 |  | 35 |  | 35
21 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.6 | 2.52 |  |  |  | 4
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 38494 | 14368 | 253 | 36 |  | 1164.54 |  | 4.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 176414 | 81136 | 845 | 204 |  | 1164.54 |  | 4.03
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2кв. 2008г. ОЗП=5,647; ЭМ-ЗПМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951 (Поз. 1-18) | [8 empty] | 137789 | 66768 | 592 | 167
Перевозка автотранспортом грунта и строительного мусора 2кв. 2008г. ПЗ=4,115 (Поз. 19, 21, 20) | [8 empty] | 131
Накладные расходы | [8 empty] | 72637
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 81340) (Поз. 1-18) | [8 empty] | 72637
Сметная прибыль | [8 empty] | 40671
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 81340) (Поз. 1-18) | [8 empty] | 40671
Итого | [8 empty] | 289722 |  |  |  |  | 1164.54 |  | 4.03
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5794
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 295516
Стоимость талонов на вывоз мусора (1,6т : 1,4т/м3 * 111,86руб.) | [8 empty] | 128
Итого | [8 empty] | 295644
НДС 18% | [8 empty] | 53215.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 348859.92 |  |  |  |  | 1164.54 |  | 4.03
Составил Шмыкова Г.М.