УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ № 16» г.Перми

________________В.В.Филипович

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 384 А от 18.07.2008 г. о проведении открытого аукциона

на выполнение капитального ремонта спортблока в МОУ «СОШ № 16» г. Перми

Уважаемые господа!

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «СОШ № 16» г.Перми, расположенное по адресу: : 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71, тел/факс:(342)275-25-61, E-mail: MOOschool16@yandex.ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на выполнение капитального ремонта спортблока в МОУ «СОШ № 16» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул.  Академика Веденеева, 71, (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 269 961,84 (три миллиона двести шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 84 коп ) Начальная (максимальная) цена контракта  включает в себя расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В начальной (максимальной)цене контракта не учитывается стоимость услуг Технадзора.

Сроки выполнения работ – не более 65 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Документация об аукционе может быть получена бесплатно на основании письменного заявления в течении двух рабочих дней Участником по адресу: 614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71, кабинет директора с 19.07.2008 г. по 12.08.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 19.07.2008 г. по 12.08.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – 12.08.2008 г., с10:00часов  г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Сибирская, 17б, 2 этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.26.08.2008г. в 12:20 часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| проемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1232 |
| 2 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 6,36 |
| 3 | Блоки дверные металлические (марка по проекту) | м2 | 6,36 |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0596 |
| 5 | Блоки дверные из массива сосны | м2 | 5,96 |
| 6 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,022 |
| 7 | Демонтаж прожекторов | 100 шт. | 0,38 |
| окна |  |  |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 1,54 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 1,54 |
| 10 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 154 |
| 11 | Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 1,31 |
| 12 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 1,31 |
| 13 | Конструкции стальные | т | 1,31 |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3024 |
| отопление |  |  |  |
| 15 | Демонтаж щитов | 100 м2 деталей | 0,2914 |
| 16 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,32 |
| 17 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2 |
| 18 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм(экраны радиаторные) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,2914 |
| 19 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100м2 | -0,2986 |
| 20 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0,3 |
| 21 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву экранов радиаторных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 22 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,6528 |
| 23 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,3392 |
| 24 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,96 |
| стены |  |  |  |
| 25 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,8354 |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,149 |
| 27 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 3,8354 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,8354 |
| потолок |  |  |  |
| 29 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 5,77 |
| 30 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,77 |
| полы |  |  |  |
| 31 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 2,885 |
| 32 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,885 |
| 33 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 2,885 |
| 34 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,885 |
| 35 | Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта | 100 м3 грунта | 0,72 |
| 36 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича (столбики под лаги) | 1 м3 кладки | 34 |
| 37 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 2,885 |
| 38 | Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм | 100 м2 покрытий | 2,885 |
| 39 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем 50мм | м3 | 14,43 |
| 40 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 2,885 |
| 41 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины толщиной 50 мм | м3 | 14,1365 |
| 42 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2885 |
| Душевые,санузлы |  |  |  |
| 43 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 1,75 |
| 44 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,852 |
| 45 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,852 |
| 46 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1278 |
| 47 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,852 |
| 48 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,852 |
| 49 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,852 |
| 50 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,852 |
| 51 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,852 |
| 52 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,8361 |
| 53 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,6722 |
| 54 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,6722 |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6255 |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |
| 57 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0756 |
| 58 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0756 |
| 59 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -7,56 |
| 60 | Блок дверной гладкий ламинированный | шт | 4 |
| 61 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 8 |
| 62 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 4 |
| 63 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| 64 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 |
| 65 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0,04 |
| 66 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,1 |
| 67 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,2 |
| 68 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |
| 69 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 комплектов | 0,4 |
| 70 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |
| 71 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,3 |
| вывоз мусора |  |  |  |
| 72 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 28,3 |
| 73 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 28,3 |
| 74 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 28,3 |