Приложение № 1

к извещению № 52 от «18» июля 2008 года

Техническое задание

на выполнение работ по текущему  ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г. Перми.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема на ул.Нагорная, 93 (угол Сельскохозяйственной): Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Водоотлив: электрическими (механическими) насосами Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство бетонной подготовки Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м кв. 100 м кв. 100 окон 100 м кв. 100 куб м 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м кв. 100 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й 100 м | 0,5 0,4 0,02 0,5 0.25 4 5 0.6 1 0.031 0.5 0.009 15 100 0.07 0.07 0.01 0.3 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Архирейка, 8 (у трансформатора): Очистка участка от мусора Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м кв. 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й 100 м куб. | 0.28 0.28 0.06 0.01 0.28 1 2.8 0.3 0.5 0.0155 0.28 8.4 25 0.035 0.035 0.005 0.15 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Архирейка, 7: Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия Очистка камер Укладка настила Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство бетонной подготовки Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных | 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м куб. 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв 1 т рам. констр-й | 0.28 0.06 0.01 0.28 1 2.8 0.3 0.54 0.0155 0.0045 0.28 8.4 25 0.035 0.035 0.005 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. 4.17 | Текущий ремонт искусственного пожарного водоема в п. Крольчатник (у фермы): Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Разработка грунта с обратной засыпкой Разборка горловин Водоотлив: электрическими (механическими) насосами Очистка камер Укладка асбестоцементных водопроводных труб, с соединением при помощи асбестоцементных муфт, диаметром: 100 мм Устройство горловин Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (Ursa) Укладка щитов над напольными каналами (крышки), стальные Устройство бетонной подготовки Устройство гидроизоляции рулонными материалами Устройство теплоизоляции засыпной песчаной Заливка воды из шланга поливомоечной машины Устройство ограждений (пирамиды) Простая окраска масляными составами по дереву Установка знаков на металлических рамных конструкциях Т - образных Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м кв. 100 м куб. 100 окон 100 м куб. 1 м куб. 1 км трубопр 1 м куб. 1 м куб. 1 т констр-й 100 м куб. 100 м кв. 1 м куб. 1 м куб. 100 м кв. 100 м кв. 1 т рамных конструкций 100 м куб. | 0.28 0.13 0.01 0.1 2 0.005 0.3 0.5 0.0155 0.0045 0.28 8.4 50 0.035 0.035 0,005 0.06 |

Максимальная стоимость работ составляет  402 000 (четыреста две тысячи руб. 00 коп.) в том числе НДС, с  учетом всех выплаченных и подлежащих выплате налогов, сборов, а также всех расходов, связанных с исполнением муниципального контракта.

Гарантийные обязательства: 12 месяцев.

Начало производства работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание производства работ: 15.09.2008 г.

ЗАКАЗЧИК:                                                                      ПОДРЯДЧИК:

Администрация Мотовилихинского района

г. Перми в лице главы администрации

___________________      С.В.Мальцев                          ___________________