| Лапароскоп (диагностический комплект) (Техническое задание) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики и свойства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование |  |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие, указать |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие, указать |  |
| 6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Лапароскоп предназначен для осмотра брюшной полости, включая область малого таза, проведения операционных процедур: удаление желчного пузыря, взятия биопсии,коагулирования тканей, инъекции, отсасывание жидкости и т.д. | Наличие |  |
| 8 | Трубка оптическая с углом наблюдения 30°, диаметр 10 mm, рабочая длина 320 mm видимое увеличение 2 крат, угол поля зрения 70° | Наличие, 1 шт. |  |
| 9 | Трубка оптическая углом наблюдения 30°, диаметр 5 mm, рабочая длина 300 mm, видимое увеличение 0,8 крат, угол поля зрения 90° | Наличие, 1 шт. |  |
| 10 | Щипцы лапароскопические для взятия биопсии (ложкообразные) | Наличие, 2 шт. |  |
| 11 | Щипцы лапароскопические для извлечения инородных тел (зубчатые) | Наличие, 2 шт. |  |
| 12 | Троакар большой с гильзой | Наличие, 1 шт. |  |
| 13 | Троакар малый | Наличие, 1 шт. |  |
| 14 | Зонд-пальпатор | Наличие, 1 шт. |  |
| 15 | Трубка аспирационная | Наличие, 1 шт. |  |
| 16 | Коагулятор | Наличие, 1 шт. |  |
| 17 | Втулка к ''Olympus'' | Наличие, 1 шт. |  |
| 18 | Игла Вереша | Наличие, 1 шт. |  |
| 19 | Игла пункционная | Наличие, 1 шт. |  |
| 20 | Игла для пневмоперетониума | Наличие, 1 шт. |  |
| 21 | Шприц с насадками для промывки полостей 150см(куб) | Наличие, 1 шт. |  |
| 22 | Фильтр | Наличие, 1 шт. |  |
| 23 | Трубка для ввода воздуха | Наличие, 1 шт. |  |
| 24 | Распределитель | Наличие, 1 шт. |  |
| 25 | Шнур соединительный | Наличие, 1 шт. |  |
| 26 | Осветитель галогеновый | Наличие |  |
| 27 | Кабель световодный ф 5.0мм , длина 1800мм | Наличие |  |
| 27 | Год выпуска не ранее 2008 г. | Указать |  |
| 28 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |

Приложение №1