Утверждаю:

Первый заместитель начальника

управления ЖКХ

_______________  А.И.Скрипкин          				  					   "___"  _______________2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на врезку и проведение пуско-наладочных работ на газопроводах

высокого и низкого давлений в м/р Висим

Мотовилихинского района г. Перми.(1- очередь)

| Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Перми |
| --- | --- |
| Основание для проведения врезки и пуско-наладочных работ | Городская целевая программа «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2005 – 2008гг.». |
| Исполнитель: | По результатам запроса котировок цен |
| Краткая характеристика объекта | 1) Подземный газопровод высокого давления 2) Шкафной газорегуляторный пункт 3) Подземный газопровод низкого давления |
| Цель проведения врезки и пуско-наладочных работ | Подача газа в газопроводы, построенные в м/р Висим Мотовилихинского р-на г. Перми |
| Состав работ | Подрядная организация производит врезку газопровода высокого давления, пуско-наладочные работы ГРПШ, пуско-наладочные работы на газопроводах низкого давления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03); - "Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99); - стандарт отрасли "Техническая эксплуатация газораспределительных систем" (ОСТ 153-39.3-051(-052,-053)-2003); - СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; - "Нормы пожарной безопасности" (НПБ 166-97). |
| Сроки производства работ | 7 (семь) календарных дней |
| Исходные данные | 1) Сеть вновь построенных газопроводов высокого и низкого давления, ГРПШ в м/р Висим 2) Исполнительно-техническая документация на данные газопроводы |
| Особые условия | Для проведения работ подрядная организация должна иметь лицензию на техническое обслуживание объектов газового хозяйства |

Главный специалист ОИИ								     М.С.Домрачев