## стр1
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель начальника УЖКХ г.Пермь
________________________ А.И.Скрипкин
______________________________
"_____" __________________200___г.
Распределительный газопровод среднего давления, шкафный распределительный пункт (ШРП) и гзопроводы низкого давления по улицам Больничная, Школьная, Рабочая, Молодежная, Ключевая в микрорайоне Голый Мыс
|  |  | Сметный расчет | [5 empty] | 136947.58
на врезку, первичный, повторный пуск газа в газопровод
на врезку г/п среднего давления и пуск газа в г/п среднего давления, ШРП, г/п низкого давления (с отключением газа)
Номер |  | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Выполнено работ
по поряд- ку | позиции по смете |  |  |  |  | количество |  | цена за единицу, руб. |  | стоимость, руб.
1 | 2.1.1. | Врезка или обрезка (с заглушкой) газопровода высокого (среднего) давления с отключением давления в сети при диаметре до 100 мм (зимнее удорожание 3%) |  | врезка (обрезка) |  | 1 |  | 3953.14 |  | 3953.14
2 | 2.1.11. | Контроль давления газа в сети при выполнении врезок или при ремонтных работах (зимнее удорожание 3%) |  | 1 час |  | 8 |  | 160.68 |  | 1285.44
3 | 3.1. | Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода |  | объект |  | 2 |  | 1710 |  | 3420
4 | 3.2. | Прием в эксплуатацию вновь построенного ГРП (ГРУ, ШРП) |  | объект |  | 1 |  | 1710 |  | 1710
5 | 3.9. | Первичный пуск газа во вновь построенный наружный газопровод при диметре до 100 мм (участки менее 50 м прирвниваются к 50 м) |  | 100 м |  | 5 |  | 1835 |  | 9175
6 | 3.11. | Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ, ШРП) при одной нитке газопровода |  | объект |  | 1 |  | 3984 |  | 3984
7 | 4.1.17. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный наружный газопровод (до 500 м) |  | объект |  | 1 |  | 769 |  | 769
8 | 4.1.17. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный наружный газопровод на каждые последующие 500 м газопровода |  | объект |  | 9 |  | 154 |  | 1386
9 | 4.1.21. | Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП |  | объект |  | 1 |  | 385 |  | 385
10 | 5.3.17. | Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода с диаметром до 200 мм |  | задвижка |  | 2 |  | 520 |  | 1040
11 | 5.3.47. | Потрорный пуск газ в газопроводы наружных сетей при диаметре до 100 мм (участки газопровода менее 50 м приравниваются к 50 м) |  | 100 м |  | 53 |  | 1835 |  | 97255
12 | 5.3.64. | Отключение газопровода с установкой заглушки при диаметре задвижки свыше 100 мм |  | задвижка |  | 4 |  | 406 |  | 1624
13 | 7.2.1. | Техническое обслуживние ГРП (ГРУ, ШРП) в зимний период с учетом коэф. 1.2 |  | ГРП |  | 1 |  | 1518 |  | 1518
14 | 7.2.23. | Проверка параметров срабатывания и настройка предохрнительного запорного клапана |  | клапан |  | 1 |  | 666 |  | 666
15 | 7.2.24. | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК |  | клапан |  | 2 |  | 240 |  | 480
16 | 7.3.33. | Отключение (консервация) оборудования ГРП (ГРУ, ШРП) |  | регулятор |  | 1 |  | 1141 |  | 1141
17 | 7.3.34. | Пуск (расконсервация) ГРП (ГРУ, ШРП) после отключения |  | регулятор |  | 1 |  | 1156 |  | 1156
18 | Транспортные расходы | ЗИЛ 131 РГМ |  | машино-час |  | 8 |  | 582 |  | 4656
19 | Транспортные расходы | УАЗ 3309, 39099 |  | машино-час |  | 4 |  | 336 |  | 1344
[6 empty] | Всего: |  |  |  | 136947.58
[6 empty] | НДС 18% |  |  |  | 24650.5644
[6 empty] | ВСЕГО: |  |  |  | 161598.1444
Главный специалист ОИИ (М.С.Домрачев)