ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК -05-22/07-Р

21 июля  2008 года.

Заказчик - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  детей «Центр дополнительного образования для детей по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (614036, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, дом №13-15, тел/факс 8(342)220-58-03, e-mail: gcon 119 pstu.ru http://www.gorodperm.ru, ответственный Журавлев Александр Петрович), предусматривает осуществить за счет бюджетных средств города Перми закупку способом запроса котировок ремонтных работ санузлов  по ул. Дениса Давыдова, 13-15:

- установка раковин в количестве 9 комплектов;

- установка унитазов с бачком в количестве 12 комплектов;

- установка смесителей в количестве 9 комплектов;

- замена ванны чугунной с установкой смесителя общего для ванны и умывальника;

- прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб с подключением к санитарным приборам в количестве 190 метров;

- смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм в количестве 24 метра;

- смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм в количестве 90 метров с фасонными частями;

- пробивка отверстий площадью до 20 кв. см в бетонных стенах и полах толщиной до 100 мм в количестве 26 штук;

- заделка отверстий, гнезд и борозд объемом до 0,1 куб. метра;

- уборка строительного мусора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТа, СНИПов и СанПинов.

Место проведения работ: нежилое административное здание по адресу:

ул. Дениса Давыдова, 13-15.

Срок выполнения работ – не более двух календарных месяцев с момента подписания муниципального контракта.

Цена  муниципального контракта – 213497,77 (двести тринадцать тысяч четыреста девяносто семь) рублей 77 коп. является максимальной и не может быть изменена до полного выполнения работ.

Цена предлагаемого муниципального контракта должна включать затраты на составление локального  сметного расчета ремонта санузлов, стоимость материалов, транспортные расходы, стоимость эксплуатации применяемого оборудования,  а также  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата выполненных работ будет произведена перечислением на р/счет подрядчика денежных средств, из них: 30% - авансом, 70% - в течение пяти банковских дней после подписания акта приёмо – сдаточных работ  Заказчиком и  предоставления счета-фактуры Подрядчиком.

В случае Вашего согласия принять участие в проведении заявленных работ на ремонт санузлов просим предоставить в письменном виде предложение в форме котировочной заявки (Приложение 1) и локальный сметный расчет по адресу: ул. Дениса Давыдова, дом №13-15  до 17.00 часов 28 июля 2008 года.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей.

С результатами проведения данного запроса котировок (протоколом котировочной комиссии) участники размещения заказа смогут ознакомиться на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru не ранее 27 июля  2008 г.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта (приложение №2, размещен на сайте), который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке, и который должен быть подписан не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Извещаем  Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Директор МОУ ДОД ЦФКСиЗ                                                         В.М. Левитан