ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК -04-22/07-Р

21 июля  2008 года.

Заказчик - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  детей «Центр дополнительного образования для детей по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (614036, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, дом №13-15, тел/факс 8(342)220-58-03, e-mail: gcon 119 pstu.ru http://www.gorodperm.ru, ответственный Журавлев Александр Петрович), предусматривает осуществить за счет бюджетных средств города Перми закупку способом запроса котировок ремонтных работ на первом этаже нежилого здания  по ул. Дениса Давыдова, 13-15:

- Заделка выбоин в полах цементных;

- Устройство покрытий из линолеума огнестойкого площадью 133,6 кв. метра;

- Ремонт оштукатуренных стен, очистка стен от масляной краски, шпатлевка оштукатуренных стен площадью 190 кв. метров;

- Улучшенная окраска стен ПВА составами или покрытие иными огнестойкими материалами площадью 190 кв. метров;

- Ремонт штукатурки потолков, шпатлевка потолков площадью 85 кв. метров;

- Улучшенная окраска потолков ПВА составами площадью 85 кв. метров;

- Демонтаж деревянных дверных блоков площадью 24,2 кв. метра;

- Установка дверных блоков из ПВХ однопольных площадью 17,1 кв. метра и двупольных площадью 7, 2 кв. метра;

- Ремонт дверных откосов;

- Уборка строительного мусора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям Госпожнадзора к устройству путей эвакуации из здания, применяемые материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Колер окраски стен, потолков, расцветка линолеума должны быть согласованы в ходе выполнения работ с Заказчиком.

Место проведения работ: нежилое административное здание по адресу:

ул. Дениса Давыдова, 13-15.

Срок выполнения работ – не более двух календарных месяцев с момента подписания муниципального контракта.

Цена  муниципального контракта – 441 329, 85 (четыреста сорок одна тысяча триста двадцать девять) рублей 85 копеек является максимальной и не может быть изменена до полного выполнения работ.

Цена предлагаемого муниципального контракта должна включать затраты на составление локального  сметного расчета ремонта 1 этажа, стоимость материалов, транспортные расходы, стоимость эксплуатации применяемого оборудования,  а также  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Оплата выполненных работ будет произведена перечислением на р/счет подрядчика денежных средств, из них: 30% - авансом, 70% - в течение пяти банковских дней после подписания акта приёмо – сдаточных работ  Заказчиком и  предоставления счета-фактуры Подрядчиком.

В случае Вашего согласия принять участие в проведении заявленных работ на ремонт 1 этажа просим предоставить в письменном виде предложение в форме котировочной заявки (Приложение 1) и локальный сметный расчет по адресу: ул. Дениса Давыдова, дом №13-15  до 17.00 часов 30 июля 2008 года.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей.

С результатами проведения данного запроса котировок (протоколом котировочной комиссии) участники размещения заказа смогут ознакомиться на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru не ранее 30 июля  2008 г.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта (приложение №2, размещен на сайте), который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке, и который должен быть подписан не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Извещаем  Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Директор МОУ ДОД ЦФКСиЗ                                                         В.М. Левитан