|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к ЗК от 21.07.08 г. № 17/07/08 Изделия из ПВХ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Закамская,26 - окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 499836,48 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 23222,3 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудое 328,3 чел. часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Закамская,26 ОКНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР, (2852,37 руб.): 82%*0.94 от ФОТ СП, (2294,33 руб.): 62% от ФОТ | 100 коробок | 0,43 | 1712,2 | 1494,56 | 217,64 | 29,41 | 736,25 | 642,66 | 93,59 | 12,65 | 128,73 | 55,35 | 2,15 | 0,92 |  |
| 2 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более НР, (3943,16 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (2239,62 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,345 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 5175,71 | 626,41 | 136,52 | 3,12 | 145,72 | 50,27 | 4,23 | 1,46 |  |
| Н, Уд | 1. 203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 34,5 | 802,92 |  |  |  | 27700,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. НР, (359,29 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (204,07 руб.): 63% от ФОТ | 100 п.м. | 0,22 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 1678,97 | 57,15 | 5,74 | 0,21 | 21,38 | 4,7 | 0,37 | 0,08 |  |
| 5 | ТЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: оконных откосов на клее НР, (842,23 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (469,33 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,17 | 1597,93 | 884,66 | 51,31 | 4,24 | 271,65 | 150,39 | 8,72 | 0,72 | 71 | 12,07 | 0,81 | 0,14 |  |
| Н, Уд | 1. 101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 105 17,85 | 26,91 |  |  |  | 480,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 17,85 | 26,91 |  |  |  | 480,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых НР, (6063,15 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (3443,73 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,41 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 8458,35 | 958,12 | 202,29 | 9,87 | 187,55 | 76,9 | 5,33 | 2,19 |  |
| Н, Уд | 1. 203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 41 | 889,18 |  |  |  | 36456,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. НР, (440,96 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (250,46 руб.): 63% от ФОТ | 100 п.м. | 0,27 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 2060,56 | 70,14 | 7,04 | 0,26 | 21,38 | 5,77 | 0,37 | 0,1 |  |
| 10 | ТЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: оконных откосов на клее НР, (1089,97 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (607,38 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,22 | 1597,93 | 884,66 | 51,31 | 4,24 | 351,54 | 194,63 | 11,29 | 0,93 | 71 | 15,62 | 0,81 | 0,18 |  |
| Н, Уд | 1. 101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 105 23,1 | 26,91 |  |  |  | 621,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 23,1 | 26,91 |  |  |  | 621,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых НР, (1191,09 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (676,51 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,07 | 24860,47 | 2692,36 | 517,65 | 24,08 | 1740,23 | 188,47 | 36,24 | 1,69 | 216,08 | 15,13 | 5,33 | 0,37 |  |
| Н, Уд | 1. 203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 7 | 1012,32 |  |  |  | 7086,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. НР, (81,67 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (46,39 руб.): 63% от ФОТ | 100 п.м. | 0,05 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 381,59 | 12,99 | 1,3 | 0,05 | 21,38 | 1,07 | 0,37 | 0,02 |  |
| 15 | ТЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: оконных откосов на клее НР, (247,7 руб.): 105%*0.94 от ФОТ СП, (138,03 руб.): 55% от ФОТ | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,05 | 1597,93 | 884,66 | 51,31 | 4,24 | 79,9 | 44,23 | 2,57 | 0,21 | 71 | 3,55 | 0,81 | 0,04 |  |
| Н, Уд | 1. 101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 105 5,25 | 26,91 |  |  |  | 141,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 5,25 | 26,91 |  |  |  | 141,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов НР, (3585,7 руб.): 79%*0.94 от ФОТ СП, (2414,29 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | 6260,82 | 4275,35 | 4,12 |  | 1252,16 | 855,07 | 0,82 |  | 323,4 | 64,68 |  |  |  |
| 18 | ТЕРр58-20-01 | Смена из листовой стали отливов, шириной до: 0,4 м НР, (1244,01 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (1036,41 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,56 | 3238,7 | 503,13 | 6,35 | 1,09 | 1813,67 | 281,75 | 3,56 | 0,61 | 41,41 | 23,19 | 0,12 | 0,07 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 96487,18 | 4082,01 | 509,68 | 30,32 |  | 328,3 |  | 5,57 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 387828,43 | 23051,1 | 1698,25 | 171,2 |  | 328,3 |  | 5,57 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21941,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13820,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9087,64 |  |  |  |  | 55,35 |  | 0,92 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 380453,03 |  |  |  |  | 153,84 |  | 4,22 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11730,74 |  |  |  |  | 31,24 |  | 0,36 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12396,96 |  |  |  |  | 64,68 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9921,87 |  |  |  |  | 23,19 |  | 0,07 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 423590,24 |  |  |  |  | 328,3 |  | 5,57 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 363079,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1698,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23222,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21941,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13820,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 76246,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 499836,48 |  |  |  |  | 328,3 |  | 5,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |