Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ____ от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту отопительной системы

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 7»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопроводов | 1,4 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,1 0,9+0,2 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,4 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,9 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |
| 6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 2,5 1,4+0,9+0,2 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | 1 врезка | 30 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Обоснование коэф-в: за 2 раза (ПЗ*2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,292 |
| 9 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,292 |
| 10 | Прочистка и промывка отопительных приборов. Прочистка и промывка ребристых труб вне здания | 100 приборов | 0,03 |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Обоснование коэф-в: 3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной 150-200 мм (ОЗП*1,775; ЭМ*1,75) 3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях (ОЗП*1,1; ЭМ*1,1) | 100 отверстий | 0,3 |
| 12 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 206,00 = 450,98 - 214,23 х 0,143 - 154,68 х 0,02 - 73,07 х 1,438 - 2,87 х 15 - 2,05 х 30 - 49,80 х 0,033 | 10 м трубопровод | 14 |

| Место проведения работ : 614030, г. Пермь, ул. Репина.9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 20 августа 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________