ИЗВЕЩЕНИЕ № 393 А    от 22.07.2008 г.     О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ  по благоустройству сквера по ул.Мира в поселке  Новые Ляды

1. Форма торгов - открытый аукцион

2. Заказчик -     администрация    поселка    Новые    Ляды    г. Перми,    адрес:   г. Пермь,  пос. Новые Ляды,    ул. Транспортная, 2; контактный телефон - 295-86-46, 295-85-73; адрес электронной почты - E - mail: admnl@perm.permregion.ru.

3. Информация о предмете контракта -  «Выполнение работ  по благоустройству сквера по ул. Мира  в поселке  Новые Ляды»

Вид, объем и состав работ в соответствии с приложением к извещению.

4. Место  выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира д.14 -  д.18.

5. Начальная (максимальная) цена контракта  - 1 500 000,0  (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

6. Предоставление  документации об аукционе- предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Заявления в форме электронного документа не принимаются.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, пос. Новые Ляды,

ул. Транспортная, 2, каб . № 222. до 10 час.00 мин. (местного времени) 13.08.2008 г.

Тел/факс (342) 295-86-46, 295-85-73

Эл. почта:  admnl@perm.permregion.ru

Документация об аукционе размещается   Заказчиком   на    официальном    сайте     администрации  г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7.Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, 14 час. 00 мин.  (местного времени) 27.08.2008 г. по адресу:    г. Пермь. ул. Сибирская, 17б, 2 этаж управления муниципального заказа (зал заседаний)

8.  Преимущества - учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Глава администрации поселка                                                      Г.В.Миселевич

Приложение                                                               к извещению № 393А от  22.07.2008

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Мира в п. Новые Ляды.

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство газона |  |  |
| Разбивка участка | 100 м2 | 27,2 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 19 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,82 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,82 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 139,4 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | 100 м2 | 8,2 |
| Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений минеральных | 1 га | 0,272 |
| Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 27,2 |
| Установка тротуарного поребрика | 100 м бортового камня | 1,3 |

| Устройство транзитной площадки отдыха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под бетонные сидения) | 100 м3 грунта | 0,21 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,21 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 37,8 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,021 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под плиточное мощение) | 100 м3 грунта | 0,33 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,33 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 59,4 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,033 |
| Устройство основания : песчаного | 1 м3 основания | 24,5 |
| Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 1,65 |
| Бетонные сидения |  |  |
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 500 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,3 |
| Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,675 |
| Окраска бетонных сидений с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,675 |
| Устройство деревянных сидений из досок | 100 м2 | 0,563 |
| Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,02 |
| Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: лавки | 100 м2 | 0,563 |
| Цветники |  |  |
| Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 100 м2 корыта | 0,08 |
| Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 50 см | 100 м2 цветников | 0,08 |
| Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,07 |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 100% | 10 ям | 0,5 |
| Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м | 10 деревьев | 0,5 |
| Хвойные деревья | шт | 2 |
| Можжевельник | шт | 3 |
| Установка тротуарного поребрика | 100 м бортового камня | 0,78 |