ПРИЛОЖЕНИЯ

К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

1.  Техническое задание является неотъемлемой частью настоящей аукционной документации.

2.  С целью получения полной информации, необходимой для подготовки аукционной заявки и последующего выполнения контракта, участнику аукциона рекомендуется посетить место будущих работ. Это поможет ему собрать различную дополнительную информацию для подготовки и оценки  предложения контракта

| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство газона |  |  |
| Разбивка участка | 100 м2 | 27,2 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 19 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,82 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,82 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 139,4 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,082 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | 100 м2 | 8,2 |
| Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений минеральных | 1 га | 0,272 |
| Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 27,2 |
| Установка тротуарного поребрика | 100 м бортового камня | 1,3 |

| Устройство транзитной площадки отдыха |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под бетонные сидения) | 100 м3 грунта | 0,21 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,21 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 37,8 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,021 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под плиточное мощение) | 100 м3 грунта | 0,33 |
| Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 грунта | 0,33 |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 59,4 |
| Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,033 |
| Устройство основания : песчаного | 1 м3 основания | 24,5 |
| Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 1,65 |
| Бетонные сидения |  |  |
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 500 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,3 |
| Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,675 |
| Окраска бетонных сидений с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,675 |
| Устройство деревянных сидений из досок | 100 м2 | 0,563 |
| Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,02 |
| Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: лавки | 100 м2 | 0,563 |
| Цветники |  |  |
| Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 100 м2 корыта | 0,08 |
| Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 50 см | 100 м2 цветников | 0,08 |
| Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | 100 м2 цветников | 0,07 |
| Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 100% | 10 ям | 0,5 |
| Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м | 10 деревьев | 0,5 |
| Хвойные деревья | шт | 2 |
| Можжевельник | шт | 3 |
| Установка тротуарного поребрика | 100 м бортового камня | 0,78 |