УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

«Детский сад № 396»

________________ В.В. Жуланова

«___» ______________ 2008 года

Извещение № _396 А_ от _22 июля__2008г. о проведении открытого аукциона

на выполнение общестроительных работ в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 396» г. Перми.

Уважаемые господа!

1. Заказчик- муниципальное общеобразовательное учреждение МДОУ «Детский сад № 396» г.Перми, расположенное по адресу: 614030, г. Пермь,  Подводников, 6, тел/факс:(342)225-07-94 E-mail: 39606@list.ru приглашает к участию в Открытом аукционе на выполнение общестроительных работ МДОУ «Детский сад № 396» г. Перми, по адресу:  Подводников, 6 (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

2. Источник финансирования – бюджет города Перми.

3.Начальная (максимальная) цена контракта – 1 028 728,78 рублей (один миллион двадцать восемь тысяч семьсот двадцать восемь рублей 78 копеек)

4.Сроки выполнения работ – не более 55 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

5.Документация на аукцион может быть получена бесплатно Участником по адресу: : 614030, г. Пермь, Подводников, 6 , кабинет заведующего с _22 июля_2008 г. по _13 августа_2008 г.,  режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

6.Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с _23 июля_2008 г. по _13 августа_ 2008 г., _10_ часов 00 мин.

7.Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе – _13 августа__2008 г., в _10_ часов 00 мин, г. Пермь, ул. Подводников, 6

8.Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Сибирская, 17 б, Управление муниципального заказа, 2 этаж, зал заседаний.

__27 августа__2008г. в _15_ часов 40 мин.

9.Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

10.Объемы работ: приложение № 1

Приложение № 1

| РАЗДЕЛ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,0304 |
| Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,06 |
| Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,05 |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,028 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,42 |
| Копание ям вручную без креплений глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 (шурфовка) | 100 м3 грунта | 0,03 |
| Копание ям вручную без креплений глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 (шурфовка) | 100 м3 грунта | 0,04 |
| Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,34 |
| РАЗДЕЛ 2 |  |  |
| Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более,ТОЛЩИНОЙ 8 ММ | 1000 м2 покрытия | 0,046 |
| Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,368 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)) двухслойных верхнего слоя | 1000 м2 покрытия | 0,046 |
| Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)) двухслойных нижнего слоя | 1000 м2 покрытия | 0,046 |
| Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,05 |
| Очистка участка от мусора | 100 м2 | 2,39 |
| Планировка участка: вручную | 100 м2 | 2,39 |
| Разбивка участка | 100 м2 | 2,39 |
| Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2,39 |
| Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,39 |
| РАЗДЕЛ 3 |  |  |
| Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, лишний грунт | 1 т | 49 |
| РАЗДЕЛ 4 |  |  |
| Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных | 1 опора | 15 |
| ДЕМОНТАЖ. Светильники с ртутными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,15 |
| Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных, с бурением ям | 1 опора | 7 |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 7 |
| Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 7 |
| Установка мелких конструкций (пересечение с теплотрассы) | 100 шт. | 0,05 |
| РАЗДЕЛ 5 |  |  |
| Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на ВЫСОТЕ св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0,17 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 2 НА ВЫСОТЕсв.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | шт. | 4 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: (3-х рожковый)НА ВЫСОТЕ св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | шт. | 3 |
| Монтаж щитка управления наружным освещением | шт. | 1 |
| Ввод в здание | шт. | 3 |
| Шкаф ввода кабеля на опору | шт. | 7 |
| Монтаж щитка коммерческого учета | шт. | 1 |
| Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3,46 |
| На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 0,75 |
| Устройство трубопроводов из ПНД/ПВД труб | 1 канало-километр трубопровода | 0,346 |
| Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6 | 100 м кабеля | 3,46 |
| Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 6, по стене или опоре | 100 м кабеля | 0,3 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (для зарядки светильников)НА ВЫСОТЕ св.2 до 8м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0,255 |
| Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 2 (для запитки суммеречного выключателя и ВРУ) | 100 м кабеля | 0,6 |
| Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 |
| Предохранитель плавкий | шт. | 3 |
| Уплотнение кабеля в трубе | проход кабеля | 60 |