Утверждаю:

начальника департамента

_____________ Л.А.Гаджиева

«__»___________ 2008г.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации «Здание спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой для МОУ «СОШ № 71» г.Перми»

| 1. Наименование объекта | Здание спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой для МОУ «СОШ № 71» г.Перми |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | 1. Предписание б/н от 02.11.2007 Роспотребнадзора по Пермскому краю 2. Приказ № 11-о от 18.02.2008 департамента финансов администрации г.Перми |
| 3. Стадийность работ | 1. Стадия «Рабочий проект». |
| 4. Организация- заказчик | Департамент образования администрации города Перми |
| 5. Проектная организация | Определить по конкурсу |
| 6. Вид строительства | Новое строительство |
| 7. Местоположение объекта | 1. Участок строительства расположен в г.Перми ул.Высокая,6 2. Размер участка – 27216,0 кв. м. 3. Настоящее состояние участка - определить в процессе геодезических изысканий |
| 8. Инженерно- строительные и транспортные условия | 1. Подъезд к зданию спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой выполнить с асфальтобетонным покрытием, тротуары из мелкоразмерной плитки 2. Планировку и застройку участка выполнить согласно действующим нормам и правилам с полным благоустройством территории. |
| 9. Экологическая характеристика | Определить в процессе изысканий |
| 10. Планировочные ограничения | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций |
| 11. Основные требования к конструктивным решениям | 1. В здании спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой предусмотреть следующие помещения и кабинеты: Помещения 1 этажа: 1. Помещения дежурного – 3,66 кв.м. 2. Гардероб – 13,22 кв.м. 3. Тепловой узел – 7,64 кв.м. 4. Сан. узел мужской – 8,24 кв.м. 5. Сан. узел женский – 7,76 кв.м. 6. Раздевалка мужская – 16,96 кв.м. 7. Раздевалка женская – 19,95 кв.м. 8. Спортивный зал – 513,91 кв.м. 9. Инвентарная – 23,1 кв.м. 10. Венткамера – 10,2 кв.м. 11. Электрощитовая – 5,56 кв.м. Помещения 2 этажа: 12. Кабинет – 22,21 кв.м. 13. Кабинет врача – 14,08 кв.м. 14. Доврачебная приемная – 9,66 кв.м. 15. Сан. узел женский – 7,84 кв.м. 16. Кладовая – 6,62 кв.м. 17. Тренерская – 17,03 кв.м. 18. Сан. узел – 2,36 кв.м. 19. Душевая – 1,62 кв.м. 20. Комната для переодевания – 3,26 кв.м. 21. Тренажерная – 22,48 кв.м. 22. Снарядная – 5,54 кв.м. 23. Кабинет – 17,12 кв.м. Помещения 3 этажа: 24. Кабинет – 17,12 кв.м. 25. Чердачное помещение – 146,19 кв.м. 26. Венткамера – 14,6 кв.м. |
| 12. Инженерная подготовка территории | Вертикальную планировку участка выполнить с учетом организованного сбора и отвода поверхностных вод, существующих коммуникаций и планировки прилегающей территории |
| 13. Благоустройство | Определить проектом с разделом озеленения |
| 14. Строительные материалы | Газобетонные блоки, силикатный кирпич, конструкции арочного типа без несущего каркаса, утеплитель. |
| 15. Исходные данные для проектирования | 1. Материалы геодезических изысканий. 2. Технические условия служб города. |
| 16. Состав проекта | 1. В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87 2. Разработать рабочие чертежи в 4- х экземплярах на бумажном носителе и один в электронном варианте, включая пояснительную записку, генплан, ПОС, охрану окружающей среды, мероприятия ГО и ЧС. Рабочие чертежи должны включать следующие разделы: 1. Архитектурно строительные решения 2.Фундаменты 3. Конструкции металлические 4. Детали и узлы металлоконструкций 5. Технология производства 6. Водоснабжение и водоотведение 7. Отопление, вентиляция 8. Электроснабжение, электроосвещение 9. Охранно-пожарная сигнализация Сметная документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр в электронном варианте «Гранд- сметы». Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с МДС 81- 35. 2004г. Базисно - индексным методом по ТЕР, ТЕРр, ТЕРм – 2001 г. С применением индекса пересчета сметной стоимости в текущий территориальный уровень цен. |
| 17. Особые условия | 1. Отдельно стоящее здание спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой 2. Стоимость строительно-монтажных работ не должна превышать 30 млн.руб. 3. Эскиз здания спортивного зала из металлических конструкций арочного типа с пристроем из газобетонных блоков, утеплителем и облицовкой согласовать с Заказчиком 4. Получение положительного заключения проектной документации Государственной вневедомственной экспертизы Пермского края. |
| 18. Срок выполнения работ | Начало - после заключения договора Окончание – «15» декабря 2008 г. |
| 19. Лимит капитальных вложений | 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей |
| 20. Требование к исполнителю работ | Наличие действующей лицензии на «Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственными стандартами |
| 21. Инженерные сети и системы | Инженерные сети запроектировать согласно ТУ служб города |

Директор МУ «УС г. Перми»                                                                                    В.И.Берёзин