|  | Коробка стерилизационная |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество | 50 |
|  | Общая характеристика |  |
|  | Предназначена для размещения в них предметов и материалов медицинского назначения с целью сте-рилизации их в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту ис-пользования. | наличие |
|  | Материал изготовления коробки | нержавеющая сталь |
|  | Сохранность стерильности обрабатываемых изделий | до 20 суток |
|  | Расположение фильтров | в дне и крышке |
|  | Условный объём (не более), дм ³ | 3 |
|  | Габариты коробок, мм: |  |
|  | диаметр | 190 |
|  | высота | 145 |
|  | Масса (не более), кг | 1,25 |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |