|  | Коробка стерилизационная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество |  |  | 20 |  |  |
|  | Общая характеристика |  |  |  |  |  |
|  | Предназначена для размещения в них предметов и материалов медицинского назначения с целью сте-рилизации их в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту ис-пользования. |  |  | наличие |  |  |
|  | Технические данные |  |  | наличие |  |  |
|  | Материал изготовления коробки |  |  | нержавеющая сталь |  |  |
|  | Сохранность стерильности обрабатываемых изделий |  |  | до 20 суток |  |  |
|  | Расположение фильтров |  |  | в дне и крышке |  |  |
|  | Условный объём (не более), дм ³ |  |  | 12 |  |  |
|  | Габариты коробок, мм: |  |  |  |  |  |
|  | диаметр |  |  | 340 |  |  |
|  | высота |  |  | 165 |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  |  | Наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |
|  | Масса (не более), кг |  |  | 3,45 |  |  |